ტექნიკური დავალება

შესყიდვის საგანს წარმოადგენს „ბულაჩაური’’-ს წყალსადენის 6კვ კვების შემომყვანზე  1 (ერთი) ცალი, საჰაერო გამთიშველის შეძენა მონტაჟი.

გამთიშველი დამონტაჟდეს ბულაჩაურის წყალსადენის 6კვ შემომყვანის, მაღალი ძაბვის საჰაერო ხაზის და საკაბელო ხაზის შეერთების წერტილზე არსებულ ანძაზე. შეძენილ იქნას ატმოსფერული გადაძაბვისაგან დამცავი მცლელები ერთი კომპლექტი, რომელიც დამონტაჟებული იქნება აღნიშნულ ანძაზე.

საჰაერო გამთიშველის ტექნიკური მონაცემები:

- გარე დაყენების

- ნომინალური ძაბვა  6/ 10 კვ

- ნომინალური დენი 400 ა

- დამიწება

- მაქსიმალური სამუშაო ძაბვა 12 კვ

- გარანტია არანაკლებ 36 თვე .

სამუშაოები შესრულდეს  კონტრაქტორი ორგანიზაციის მიერ, მანვე უნდა მოამზადოს პროექტი აღნიშნული საჰაერო გამთიშველების ინსტალაციასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე. სამუშაოები შესრულდეს უსაფრთხოების მოთხოვნის სრული დაცვით!!!