Согласовано:

Руководитель проекта

«Строительство химического очистного сооружения для подотвальных и карьерных кислых вод на территории промышленной площадки АО RMG Copper»

________________ Иван Соболев

«______»_ ______________2025г.

Утверждаю:

Управляющий директор по производственным проектам RMG

____________ Алексей Немокаев

«______»_ ______________2025г.

Техническое задание

на железобетонные работы строительства площадок проекта: P23-7 Water treat

Заказчик работ: АО «RMG Copper»

Местонахождение объектов: п. Казрети, Болнисский р-н

Объем работ:

Устройство железобетонных площадок реактора 265 м3 и расходного чана 50 м3, включая монтаж шпунтовых профилей и выполнение земляных работ (предварительная редакция документации раздела 709-КЖ1 в приложении 1).

Принять ориентировочный объем бетона для Пл2 - 45 м3, ориентировочный расход арматуры для плиты Пл2: диаметр 16 мм - 2475 кг, диаметр 5 мм - 2 кг, диаметр 8 мм - 95 кг, диаметр 12 мм - 450 кг.

Ответственность Заказчика:

- Передача земельного участка.

- Точки подключения электроэнергии.

Требования к Исполнителю:

- Наличие опыта аналогичных работ. Предоставить референс-лист.

- Исполнитель выполняет работу собственными механизмами, материалами и инструментами. Субподрядные организации привлекаются по согласованию с Заказчиком.

- В коммерческом предложении указать сроки (график работ) и стоимость отдельно по каждому виду работ.

- Подрядчик должен указать перечень привлекаемой техники и людей для выполнения данных работ.