ტექნიკური დავალება

შესყიდვის საგანს წარმოადგენს „ბულაჩაურის’’ წყალსადენის ქიმიური ლაბორატორიის დაბალი ძაბვის კაბელის შეძენა მონტაჟი.

- შეძენილ იქნას დაბალი ძაბვის 0.6/1 კვ ძალოვანი ალუმინის  კაბელი, შემდეგი მონაცემებით 4*185 მმ². კაბელის ერთი მხარე დაერთდეს ქიმიური ლაბორატორიის შენობაში არსებულ ელ.კარადაში, ხოლო მეორე  მხარე დაერთდეს 0.4 კვ გამანაწილებელი სექციის შესაბამის უჯრედში. კაბელის სავარაუდო რაოდენობა 150 მეტრი.

სამუშაოები შესრულდეს  კონტრაქტორი ორგანიზაციის მიერ, მანვე უნდა მოამზადოს პროექტი აღნიშნული კაბელების ინსტალაციასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე. კაბელების საჭირო ზუსტი სიგრძეები დაზუსტდეს პროექტირებისას, შერჩეული მაგისტრალის გათვალისწინებით.