ოზურგეთის საკასოს ჩამონათვალი

სიგნალიზაცია:

- საკონტროლო პანელი ------ 4 ცალი

- კლავიატურა ------ 4 ცალი

- მოძრაობის დეტექტორი ----- 22 ცალი

- მსხვრევის დეტექტორი ------ 4 ცალი

- ნგრევის დეტექტორი ------ 13 ცალი

- გერკონი ------- 7 ცალი

- ფიქსირებული საგ. ღილაკი ------- 11 ცალი

- დისტანციური საგ. ღილაკი ------- 1 კომპლექტი

- ზონების გამაფართოებელი ------- 6 ცალი

- GSM დამრეკი ------ 4 ცალი

- ტრანსფორმატორი ~16V  ------ 4 ცალი

- აკუმულიატორის დამტენი 12V 15Ah ----- 4 ცალი

- აკუმულიატორი 12V 60Ah ------ 4 ცალი

- სირენა ------- 4 ცალი

- დომოფონი ------ 1 ცალი

ვიდეო-სათვალთვალო სისტემა:

- NVR 32 ch  2 LAN-იანი -----1 ცალი

- NVR 16 ch POE ---- 1 ცალი

- IP კამერა 2,8mm 4 mp  გარე ღამისხედვის ----- 9 ცალი

- IP კამერა 2,8mm 4 mp შიდა აუდიო მხარდაჭერით----- 25 ცალი

- IP კამერა ვარიფოკალური 4 mp შიდა აუდიო მხარდაჭერით ----- 9 ცალი

- HDD 8 TB ----- 12 ცალი

- მონიტორი 17“ ----- 2 ცალი

- სვიჩი poe 16 ch with 2 uplink  ----- 2 ცალი

- UPS 1kw ------ 2 ცალი

დაშვების სისტემა:

- დაშვების სისტემა    biostar -2  ------ 5 ცალი

- ელ.საკეტი ------- 5 ცალი

- კვების ბლოკი 5Ah ------ 5 ცალი

- აკუმულიატორი 9Ah ------ 5 ცალი