ოზურგეთის ფილიალის ჩამონათვალი

სიგნალიზაცია:

- საკონტროლო პანელი ------ 3 ცალი

- კლავიატურა ------ 3 ცალი

- მოძრაობის დეტექტორი ----- 24 ცალი

- სახანძრო დეტექტორი ------ 20 ცალი

- მსხვრევის დეტექტორი ------ 2 ცალი

- ნგრევის დეტექტორი ------ 2 ცალი

- გერკონი ------- 4 ცალი

- ფიქსირებული საგ. ღილაკი ------- 12 ცალი

- დისტანციური საგ. ღილაკი ------- 1 კომპლექტი

- ზონების გამაფართოებელი ------- 5 ცალი

- GSM დამრეკი ------ 3 ცალი

- ტრანსფორმატორი ~16V  ------ 3 ცალი

- აკუმულიატორის დამტენი 12V 15Ah ----- 3 ცალი

- აკუმულიატორი 12V 60Ah ------ 3 ცალი

- სირენა ------- 3 ცალი

- ლონბომი ----- 3 ცალი

ვიდეო-სათვალთვალო სისტემა:

- NVR 32 ch  2 LAN-იანი -----1 ცალი

- NVR 8 ch POE ---- 1 ცალი

- IP კამერა 2,8mm 3 mp  გარე ღამისხედვის ----- 6 ცალი

- IP კამერა 2,8mm 3 mp შიდა აუდიო მხარდაჭერით----- 29 ცალი

- IP კამერა ვარიფოკალური 4 mp შიდა აუდიო მხარდაჭერით ----- 3 ცალი

- HDD 8 TB ----- 10 ცალი

- მონიტორი 17“ ----- 2 ცალი

- სვიჩი poe 16 ch with 2 uplink  ----- 2 ცალი

- UPS 1kw ------ 2 ცალი

დაშვების სისტემა:

- დაშვების კონტროლერი------ 2 ცალი

- ბარათის წამკითხველი რიდერი ------  2 ცალი

- ელ.საკეტი ------- 2 ცალი

- კვების ბლოკი 5Ah ------ 2 ცალი

- აკუმულიატორი 9Ah ------ 2 ცალი

შენიშვნა:     სახანძრო სისტემა უნდა დამონტაჟდეს ცალკე პანელზე.