## ნაკრები სატენდერე
დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქუჩა №1 ს.ს. "საქართველოს ბანკი"-ს შენობა
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2025 წლის I კვარტლის დონეზე
N | ხარჯთაღრიცხვის N | ხარჯთაღრიცხვის დასახელება | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ( ლარი)
|  |  | სამშენებლო სამუშაოები | სამონტაჟო სამუშაოები | მოწყობილობა | სხვადასხვა ხარჯები | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ხარჯთ. N1 | ინტერიერი
2 | ხარჯთ. N2 | სანიტარული დანადგარები
4 | ხარჯთ. N4 | ელექტროობა
5 | ხარჯთ. N5 | სუსტი დენები
სულ ხარჯთაღიცხვით

## N1 ინტერ-სატენ
დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქუჩა №1 ს.ს. "საქართველოს ბანკი"-ს შენობა
ხარჯთაღრიცხვა N1-1
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2024 წლის IV კვარტლის დონეზე
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | ერთ.ფასი | სულ (ლარი) | შენიშვნა
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
სადემონტაჟო სამუშაოები
1 | არსებული კერამოგრანიტი დემონტაჟი | მ2 | 150
2 | ბეტონის იატაკის დემონტაჟი | მ3 | 22.5
3 | მიწის მოჭრა 40სმ სისქის, გამოტანა დატვირთვა ა/თვითმცლელზე | მ3 | 60
4 | არსებული ამსტრონგის ჭერი დემონტაჟი | მ2 | 150
5 | არსებული თაბაშირ-მუყაოს ტიხრის დემონტაჟი | მ2 | 17
6 | არსებული თაბაშირ-მუყაოს მოპირკეთების დემონტაჟი | მ2 | 45
7 | არსებული მდფ კარის დემონტაჟი 2-ცალი | მ2 | 3.96
8 | არსებული ალუმინის ვიტრაჟების დემონტაჟი | მ2 | 3.75
9 | უძრავი ვიტრაჟიs დემონტაჟი | მ2 | 37.5
10 | სამშენებლო ნარჩენების გამოტანა ხელით გარეთ | ტ | 167.8752
11 | სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე | ტ | 167.8752
12 | სამშენებლო ნაგვის გატანა 15 კმ-ზე | ტ | 167.8752
13 | იატაკი
14 | იატაკის ჰიდროიზოლაცია დამცავი ფირით | მ2 | 150
15 | ღორღის ფენის მოწყობა სისქით 10სმ | მ3 | 15
16 | რკინაბეტონის იატაკის მოწყობა ბეტონი ბ25 სისქით 15სმ (არმატურა d=8 0,6ტნ) | მ3 | 22.5
17 | იატაკების მოწყობა კერამოგრანიტის ფილებით 120*20-ზე წებო-ცემენტზე ყინვაგამძლე | მ2 | 80 |  |  | მასალა დამკვეთის
18 | იატაკების მოწყობა კერამოგრანიტის ფილებით 60*60-ზე წებო-ცემენტზე ყინვაგამძლე | მ2 | 225 |  |  | მასალა დამკვეთის
19 | პენოპლასტის პლინტუსი 0.6 x 0.15 მოწყობა | მ | 210 |  |  | მასალა დამკვეთის
20 | გრანიტის გამყოფი ალუმინის მოწყობა | მ | 23.83 |  |  | მასალა დამკვეთის
21 | ხალიჩის მოწყობა ცენტრალურ კართან | მ2 | 1.2 |  |  | მასალა დამკვეთის
22 | შიდა კედლები
23 | ლითონის სისქით 2მმ კედელი ბეტონის ბ-15 შევსებით (მილკვადრატი 80*80*3-50,16გრძ.მ, არმატურა ფ10-0,457ტნ) | მ2 | 37
24 | 2მმ მეტალის ტიხრის მოწყობა | მ2 | 30
25 | ტიხრების ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილებით ქვაბამბის დათბუნებით 50მმ ფილებით | მ2 | 190
26 | ტიხრების ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილებით | მ2 | 7.5
27 | კედლებზე შესამოსი ქვეკონსტრუქციის მოწყობა | კვ.მ | 265
28 | კედლების შემოსვა თაბაშირ-მუყაოს ფილით (დათბუნებით) | კვ.მ | 265
29 | კედლებზე შესამოსი ქვეკონსტრუქციის მოწყობა | კვ.მ | 120
30 | კედლების შემოსვა თაბაშირ-მუყაოს ფილით | კვ.მ | 120
31 | ტიხრის მოწყობა წვრილი საკედლე ბლოკით 200x200x40მმ (45კვ.მ) | მ3 | 9
32 | კედლის მოპირკეთება კერამიკული ფილებით (30*60) | მ2 | 8
33 | კედლების შეღებვა | მ2 | 780
34 | ლითონის კედლების დამუშავება და შეღებვა | მ2 | 134
35 | ჭერები
36 | თაბაშირმუყაოს ჭერების კარკასის მოწყობა | მ2 | 285
37 | ჭერების მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილებისაგან D | მ2 | 285
38 | ლითონის სისქით 2მმ ჭერი ბეტონის ბ-15 შევსებით (არმატურა ფ10-0,08ტნ) | მ2 | 13
39 | ამსტრონგის ჭერის კარკასის მოწყობა | მ2 | 8
40 | ჭერების მოწყობა ამსტრონგის ფილებისაგან | მ2 | 8
41 | ლითონის სისქით 2მმ ჭერის მოწყობა | მ2 | 8
42 | ჭერების შეღებვა | მ2 | 285
43 | კარ-ფანჯრები ვიტრაჟები
44 | თერმულად დამუშავებული 3მმ ლითონის კარების მონტაჟი (3-ცალი) მექანიზმებით (abloy, kalle an roto) | მ2 | 5.94
45 | ერთფრთიანი მდფ კარის მოწყობა (თეთრი PVC) (1,98 m2-7ცალი 1,76მ2-2 cali); კარის საკეტით (morelli) | მ2 | 14.18
46 | ალუმინის ვიტრაჟული კარი დამხური შვეიცარით, დორმას (dorma, geze an briton) მექანიზმით, ნაწრთობი მინით | მ2 | 22
47 | ვიტრინა ერთფრთიანი გასაცურებელი კარით (dorma, geze an briton) მექანიზმით, ლიანდაგის მონტაჟით,კარის პანელი და უძრავი ვიტრაჟი 10 მმ ნაწრთობი მინის. კარზე ორნახვრეტიანი უჟანგავი ლითონის სახელურის (30 მმ) მონტაჟი. | მ2 | 18
48 | ალუმინის ვიტრაჟი მინაპაკეტით | მ2 | 8
49 | ალუმინის უძრავი ვიტრაჟი ნაწრთობი მინით | მ2 | 25
50 | მონოლითური ფილის მოწყობა გენერატორისთვის ბეტონი B25 W-8 | მ3 | 2.25
51 | ალუმინის პროფილების თერმული შეღებვა | კომპ | 1
52 | ფასადის კედლების ღებვა წყალგაუმტარი საღებავით „ატკოსების ჩათვლით) | მ2 | 65.25
53 | რეკუპორატორისთვის ლითონის კონსტრუქციები (კვადრატული მილით 40*60*3-20მ) მონტაჟი სახურავზე | ტ | 0.086
54 | რკინაბეტონის კიბის მოწყობა (არმატურა 0,08ტნ) | მ3 | 1.653
55 | კიბის მეტალის მოაჯირის მოწყობა | მ | 4.2
56 | კიბეების მოპირკეთება კერამ გრანიტით | მ2 | 6.78
57 | ცენტრალურ შესასვლელთან კიბის შემომფარგლავი კედლების მოპირკეთება ბაზალტის 20 მმ-იანი ფილებით | მ2 | 10.26
58 | კიბის ალუმინის მოაჯირის მოწყობა | მ | 9.5
59 | კონდიციონერის გარე ბლოკის (ზომით 1,5*0,5*100-ზე) შეფუთვა ფოლგიანი მინაბამბით და თუნუქის ფურცლით და მომსახურების კარის მოწყობა | ცალი | 2
60 | რემონტის შემდგომი დასუფთავება | კვ.მ | 305
61 | დამკვეთის მასალების ტრანსპორტირება ობიექტზე საშ 120 კმ.მანძილზე | რეისი | 2
ჯამი
ზედნადები ხარჯები
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
სულ ხარჯთაღიცხვით

## N2-წყ-სატენ
დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქუჩა №1 ს.ს. "საქართველოს ბანკი"-ს შენობა
ხარჯთაღრიცხვა N1-2
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2025 წლის I კვარტლის დონეზე
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | ერთ.ფასი | სულ (ლარი) | შენიშვნა
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
დანადგარები
1 | ევროპული ხარისხის ხელსაბანის ნიჟარისა და შემრევი ონკანის მოწყობა | ც | 2 |  |  | მასალა დამკვეთის
2 | უნიტაზის მოწყობა გოფრეთი და შლანგით (ევროპული ხარისხი) | კომპ | 2 |  |  | მასალა დამკვეთის
3 | სარკის მოწყობა | ც | 2
3 | ონკანი დ=20 | ც | 14
4 | ონკანი დ=25 | ც | 4
5 | უნიტაზის მოწყობა გოფრეთი და შლანგით | კომპ | 2
6 | ტრაპი | ც | 3
7 | სასმელი წყლის რეზერვუარი (პლასტმასის) V=500LT | ცალი | 1
8 | წყალგამაცხელებელი ავზი. (დენზე მომუშავე). კედელზე სამონტაჟო. V=80ლტ | ც | 1 |  |  | მასალა დამკვეთის
წყალმომარაგება
10 | პოლიპროპილენის მილის d=20 მმ PN10 მოწყობა ჰიდრავლიკური გამოცდით და მილების გამორეცხვით (FIRAT, VESBO, KETTLER, GROHE) | მ | 58
11 | პოლიპროპილენის მილი d=20მმ PN10 | მ | 53.882
12 | პოლიპროპილენის მუხლი d=20მმ | ც | 40
13 | სამკაპი 20*20 | ც | 5
14 | მილის სამაგრი დ=20 | ც | 12
15 | ქურო d 20 | ც | 12
16 | მილების თბოიზოლაცია d 20X8 მმ | კვ.მ | 36.424
17 | პოლიპროპილენის მილის d=25 მმ PN10 მოწყობა ჰიდრავლიკური გამოცდით და მილების გამორეცხვით (FIRAT, VESBO, KETTLER, GROHE) | მ | 18
18 | პოლიპროპილენის მილი d=25მმ PN10 | მ | 16.722
19 | პოლიპროპილენის მუხლი d=25მმ | ც | 18
20 | სამკაპი 25*20*20 | ც | 1
21 | გადამყვანი 25*20 | ც | 2
22 | სამკაპი 25*25*20 | ც | 3
23 | სამკაპი 25*25 | ც | 2
24 | მილის სამაგრი დ=25 | ც | 8
25 | ქურო d 25 | ც | 8
26 | მილების თბოიზოლაცია d 25X8 მმ | კვ.მ | 14.13
27 | წყალმზომის მონტაჟი დ=25 | კ-ტი | 1
28 | ფილტრების მონტაჟი დ=25 | ცალი | 1
29 | უკუსარქველის მონტაჟი დ=25 | ცალი | 1
30 | კანალიზაცია
31 | კანალიზაციის მილი d 50 მმ მოწყობა ჰიდრავლიკური გამოცდით | მ | 15
32 | მუხლი d 50 45° | ც | 4
33 | მუხლი d 50 90° | ც | 8
34 | კანალიზაციის მილი d 100 მმ მოწყობა ჰიდრავლიკური გამოცდით | მ | 10
35 | კანალიზაციის მილი d 100 მმ მოწყობა ჰიდრავლიკური გამოცდით (გოფრირებული) | მ | 5
36 | მუხლი d 100 45° მოწყობა | ც | 3
37 | მუხლი d 100 90° მოწყობა | ც | 2
38 | სამკაპი 100* 50*100 მოწყობა | ც | 3
39 | სამკაპი 100 მოწყობა | ც | 4
40 | სამკაპი 50 მოწყობა | ც | 1
41 | გადამყვანი 110/50 მოწყობა | ც | 3
42 | რევიზია d 100 მმ მოწყობა | ც | 2
43 | საჰაერო ქუდი-100 | ც | 1
სულ პირდაპირი ხარჯები
| ზედნადები ხარჯები | 12%
ჯამი
| გეგმიური დაგროვება | 8%
ჯამი
ტუმბო
1 | წყალმომარაგების ჰიდროფორიანი სატუმბო სადგური . ორი მუშა და ერთი რეზერვით, უნდა იყოს ქარქნული წამოების, გააჩნდეს მშრალი სვლის საწინააღმდეგო მექნიზმი,ასე აღჭურევული იყოს შესაბამისი ურდულებით, ჰაერგამშვებებით, უკუსარქველებით, საფართოებელი ავზით და მართვის პანელით. N=0.5L/S H=15 (WILO, GRUNDFOSS, DAB) | ცალი | 1
ჯამი
ზედნადები ხარჯები
ჯამი
გეგმიური დაგროვება (მოწყობილობის ღირებულების გამოკლებით)
ჯამი
სულ 1+2
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
ჯამი

## N4 ელექტ-სატენ
დოფლისწყარო, ჰერეთის ქუჩა №1 ს.ს. "საქართველოს ბანკი"-ს შენობა
ხარჯთაღრიცხვა N1-4
ელექტროტექნიკური ნაწილი
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2025 წლის I კვარტლის დონეზე
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | ერთ.ფასი | სულ (ლარი) | შენიშვნა
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
კაბელები
1 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 3x1,5 | მ | 1100
2 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 3x2,5 | მ | 1820
3 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 3x4 | მ | 65
4 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 5x6 | მ | 60
5 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 5x10 | მ | 20
6 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 4x50/25 N2XH-J | მ | 115
7 | საკაბელო კონსტრუქციები
8 | პორფირირებული კაბელსატარი 100 მმ | მ | 66
9 | პორფირირებული კაბელსატარი 200 მმ | მ | 69
10 | პორფირირებული კაბელსატარი 400 მმ | მ | 12
11 | კიბისებრი კაბელსატარი 200 მმ (სამაგრი ყოველ 1.5 მ) | მ | 6
12 | კიბისებრი კაბელსატარი 400 მმ (სამაგრი ყოველ 1.5 მ) | მ | 6
13 | კაბელკორობი | მ | 26
14 | პოლიეთილენის საკაბელო მილები.
15 | გოფრირებული მილი ჰალოგენის არ შემცველი 20 მმ | მ | 370
16 | PVC მილი 20 მმ | მ | 15
17 | ფურნიტურა
18 | როზეტი 230v 16A | ც | 28
19 | როზეტი 230v 16A UPS (კაბელკორობის) | ც | 85
20 | როზეტი 230v 16A UPS | ც | 9
21 | როზეტი 230v 16A IP44 | ც | 2
22 | გამანაწილებელი კოლოფი 100x100მმ | ც | 14
23 | ერთკლავიშა ჩამრთველი ჩაფლული მონტაჟი 10A, 220V. | ცალი | 9
24 | ორკლავიშა ჩამრთველი ჩაფლული მონტაჟი 10A, 220V. | ცალი | 3
25 | სანათები
26 | სანათი ტიპი B7. LED 12ვ. | ც | 117 |  |  | მასალა დამკვეთის
27 | სანათი ტიპი B7. LED 12ვ. აკ. | ც | 27 |  |  | მასალა დამკვეთის
28 | სანათი ტიპი F1. LED 8ვ. მუტო | ც | 9 |  |  | მასალა დამკვეთის
29 | სანათი ტიპი C1. LED 40ვ. | ც | 2
30 | სანათი ტიპი L1. LED 17ვ. 8 მეტრი | ც | 7
31 | სანათი ინტეგრირებული 60 წთ-იანი ბატარეით , პიქტოგრამა "კარი და ისარი მარჯვნივ | ცალი | 2
32 | სანათი ინტეგრირებული 60 წთ-იანი ბატარეით , პიქტოგრამა "კარი ისარი მარცხნივ" | ცალი | 3
33 | გასასვლელის აბრა/გასასვლელი არის აქ | ცალი | 3
34 | გასასვლელის აბრა | ცალი | 2
35 | MDB.1
36 | ელ.სამონტაჟო ფარი | ცალი | 1
37 | ავტომატური ამომრთველი MCCB/100A/3 | ც | 1
38 | ავტომატური ამომრთველი MCCB/50A/3 | ც | 2
39 | ავტომატური ამომრთველი MCB/32A/3/C | ც | 2
40 | ავტომატური ამომრთველი MCB/16A/3/C | ც | 1
41 | ავტომატური ამომრთველი MCB/32A/1/C | ც | 2
42 | ავტომატური ამომრთველი MCB/16A/1/C | ც | 18
43 | ავტომატური ამომრთველი MCB/6A/1/C | ც | 13
44 | მიწასთან გაჟონვის ავტომატური ამომრთველი iDPN Vigi 16A 6 kA C Curve 30mA | ც | 13
45 | გამანაწილებელი ფარი - UDB-1
46 | ელ.გამანაწილებელი ფარი შ/მ | კომპ | 1
47 | ავტომატური ამომრთველი MCB/10A/1/C | ც | 20
48 | ავტომატური ამომრთველი MCB/6A/1/C | ც | 2
49 | ავტომატური ამომრთველი MCB/16A/1/C | ც | 21
50 | ავტომატური ამომრთველი MCB/25A/1/C | ც | 1
51 | ავტომატური ამომრთველი MCCB/63A/3 | ც | 1
52 | მექანიკური გადამრთველი | ც | 7
53 | კონტაქტორი 16A 1NO 230-240 VAC | ც | 7
54 | მიწასთან გაჟონვის ავტომატური ამომრთველი iDPN Vigi 16A 6 kA C Curve 30mA | ც | 5
ჯამი
ზედნადები ხარჯები ხელფასზე
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
სულ ხარჯთაღიცხვით

## N5 IT -სატენ
დოფლისწყარო, ჰერეთის ქუჩა №1 ს.ს. "საქართველოს ბანკი"-ს შენობა
ხარჯთაღრიცხვა N1-5
მონაცემთა გადაცემის და IT ქსელები
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | ერთ.ფასი | სულ (ლარი) | შენიშვნა
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Server Rack 30U 600x600 (გაგრილებით) | ცალი | 1
2 | PDU მოდული ჰორიზონტალური 8 პორტით | ცალი | 2
3 | როზეტი RJ-45 CAT6 | ც | 25
4 | როზეტი RJ-45 CAT6 (კაბელკორობის) | ც | 34
5 | Wi-Fi AP PoE ჭერზე სამონტაჟო | ცალი | 4
6 | 24 პორტიანი FTP CAT 6 პაჩპანელი | ცალი | 4
7 | Cable manager (Horisontal) 3-ცალი | მ | 9
8 | Patch cord Cat 6, F/UTP, 0.5 m | ცალი | 63
9 | Network Switch 48Port PoE 10/100/1000 | ცალი | 2
10 | რეკის თარო რკინის 19' | ც | 4
11 | კაბელი CAT6 F/UTP LSZH | მ | 1860
ჯამი
ზედნადები ხარჯები ხელფასზე
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი:
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
სულ ხარჯთაღიცხვით
| ზოლოვანი სანათების მონტაჟი | მ | 24
| ზოლოვანი სანათი | მ | 24
186
| დეკორატიული პანელი-FUNDERMAX- 0260-Arezzo-0244 Santos კომბინაციით-შესაბამისი |  | 150
| ფიბრობეტონის პანელი სისქით მინ 1.2 სმ |  | 240
| ფანჯრის ფერდების მოპირკეთება მდფ-ის ფილებით, RAL-6018 შესაბამისი |  | 19.56
| სვეტების დამუშავება და დაფარვა ბეტონის ლაქით |  | 210
| კედლის დეკორატიული გაფორმება იუსტიციის სახლის წარწერებით |  | 65