## Order.4183
მოთხოვნის ფორმა
| ივსება ინიციატორის მიერ |  |  |  |  | ივსება საწყობის მიერ
N | შესყიდვის ობიექტი | დივიზია | ტექ პარამეტრები/კატალოგის ნომერი | ზომის ერთეული | მოთხოვნილი რაოდენობა
1 | ფოლადის მილსადენი შიდა პოლიურეთანის საფარით DN325 (შიდა დიამეტრი, 8 მმ სისქის ფუტიროვკის გათვალისწინებით) PN25, კონტრ ფლიანეცით. თითოეული სეგმენტის სიგრძე არაუმეტეს 6 მეტრია (6 ცალი მბრუნავი ფლიანეცით ) | И.Соболев | Стальной трубопровод SOMEX с внутренним полиуретановым покрытием Ду325 (внутренний диаметр, с учетом футеровки толщиной 8 мм) PN25, с ответными фланцами. Длина каждого сегмента не более 6 метров (6 шт. с вращающимися фланцами) | meter | 450
2 | ამრიდი, 45 გრადუსი, შიდა პოლიურეთანის საფარით DN325 (შიდა დიამეტრი, 8 მმ სისქის ფუტიროვკის გათვალისწინებით) PN25, მბრუნავი კონტრ ფლიანეცით |  | Отвод SOMEX, 45 град., с внутренним полиуретановым покрытием Ду325 (внутренний диаметр, с учетом футеровки толщиной 8 мм) PN25, с вращающимися ответными фланцами | ცალი | 8
3 | ამრიდი, 60 გრადუსი, შიდა პოლიურეთანის საფარით DN325 (შიდა დიამეტრი, 8 მმ სისქის ფუტიროვკის გათვალისწინებით) PN25, მბრუნავი კონტრ ფლიანეცით |  | Отвод SOMEX, 60 град., с внутренним полиуретановым покрытием Ду325 (внутренний диаметр, с учетом футеровки толщиной 8 мм) PN25, с вращающимися ответными фланцами | ცალი | 8
4 | მილსადენის მონაკვეთი შიდა პოლიურეთანის საფარით DN325 (შიდა დიამეტრი, 8 მმ ფუტიროვკის სისქის გათვალისწინებით) PN25, L=1000 მმ, მბრუნავი კონტრ ფლიანეცით |  | Участок трубопровода SOMEX с внутренним полиуретановым покрытием Ду325 (внутренний диаметр, с учетом футеровки толщиной 8 мм) PN25, L=1000 мм, с ответными вращающимися фланцами: | ცალი | 5
5 | მილსადენის მონაკვეთი შიდა პოლიურეთანის საფარით DN325 (შიდა დიამეტრი 8 მმ ფუტიროვკის სისქის გათვალისწინებით) PN25, L=1500 მმ, მბრუნავი კონტრ ფლიანეცით |  | Участок трубопровода SOMEX с внутренним полиуретановым покрытием Ду325 (внутренний диаметр, с учетом футеровки толщиной 8 мм) PN25, L=1500 мм, с ответными вращающимися фланцами: | ცალი | 5
6 | მილსადენის მონაკვეთი შიდა პოლიურეთანის საფარით DN325 (შიდა დიამეტრი 8 მმ ფუტიროვკის სისქის გათვალისწინებით) PN25, L=3000 მმ, მბრუნავი კონტრ ფლიანეცით |  | Участок трубопровода SOMEX с внутренним полиуретановым покрытием Ду325 (внутренний диаметр, с учетом футеровки толщиной 8 мм) PN25, L=3000 мм, с ответными вращающимися фланцами: | ცალი | 5