ტექნიკური დავალება პროექტირებაზე

დაფქვის საამქრო

თბილისი

2025

- შესასრულებელი სამუშაოების დასაბუთება

# შპს „არ ემ ჯი აურამაინი“ ფლობს განასაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის მშენებლობის ნებართვას, რომლის ფარგლებშიც მიმდინარეობს  სასარგებლო წიაღისეულის (ოქრო-პოლიმეტალური მადნების) გადამამუშავებელი ფაბრიკის მშენებლობა. კომპანიის საჭიროებებიდან გამომდინარე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება შეცვლილიყო სამშენებლო ობიექტის სტრუქტურა და აშენებულიყო მხოლოდ დაფქვის საამქრო, შესაბამისად საპროექტო დოკუმენტაციის ნაწილი საჭიროებს კორექტირებას.

- ზოგადი მონაცემები

| 2.1 | სამუშაოების დასახელება | საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავება. კერძოდ: - მეტალის კონსტრუქციების პროექტის შემუშავება, შესაბამისი დატვირთვების ანგარიშით; - შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე საექსპერტო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული დოკუმენტის შეფასება; |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | დამკვეთი | შპს „არ ემ ჯი აურამაინ“ |
| 2.3 | საპროექტო ობიექტის დასახელება | დაფქვის საამქრო |
| 2.4 | ობიექტის ადგილმდებარეობა | საქართველო, ბოლნისის რაიონი, დაბა კაზრეთი |
| 2.5 | საპროექტო ობიექტების მოკლე ტექნიკური მახასიათებლები | დაფქვის საამქროს შენობის მოწყობა: სიმაღლე - 25 მ; სიგრძე - 42 მ; სიგანე - სიგანე 18 მ; მადნის მიმღები საწყობის შენობა: სიმაღლე - 10 მ; სიგრძე - 18.8 მ; სიგანე - სიგანე 18.8 მ; |
| 2.6 | მშენებლობის განსაკუთრებული პირობები | 1. მშენებლობის რაიონის სეისმურობა - 9 ბალი |
| 2.7 | პროექტირებისადმი მოთხოვნა | - საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა შესრულდეს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და აკმაყოფილებდეს მშენებლობის ნებართვის მისაღებად დადგენილ ფორმას და მოთხოვნებს; - პროექტირებისას გათვალისწინებულ და გამოყენებულ იქნას, კომპანიის მფლობელობაში მყოფი საპროექტო დოკუმენტაციის პაკეტი, რომელიც საჭიროებს კორექტირებას და რეალობაზე მორგებას; |
| 2.8 | დამკვეთის მიერ მოწოდებული საწყისი მონაცემების ჩამონათვალი | - საწყის ეტაპზე განსაზღვრული ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაცია, რომლის მიხედვითაც გაცემულია მშენებლობის ნებართვა; - სიტუაციური გეგმა საპროექტო ობიეტების განლაგების და დანიშნულების მითითებით; - საპროექტო შენობა-ნაგებობების ფუნდამეტების მოწყობის კონსტრუქციული პროექტი; |

- დამატებითი მოთხოვნები

| # 3.1 | შემადგენლობისადმი მოთხოვნები, მუშაობის შედეგების უზრუნველყოფის ფორამა და ფორმატი, მათი დამკვეთისათვის გადაცემის რიგითობა. | - საპროექტო დოკუმენტაცია დამკვეთს უნდა გადეცეს ელექტრონული ფორმით, როგორც pdf, doc, docx, xls, xlsx - ტექსტური შინაარსის მქონე დოკუმენტებისთვის, ასევე pdf, dwg, jpeg – გრაფიკული შინაარსის მქონე დოკუმენტებისთვის. - ფაილის სახელები უნდა შეესაბამებოდეს ნახაზებისა და დოკუმენტების აღნიშვნას. დოკუმენტაციას სკანირებული სურათების სახით უნდა ჰქონდეს საჭირო ხელმოწერები - სამუშაოს შედეგების გადაცემა ხორციელდება კონტრაქტორის თანმხლები დოკუმენტებით |
| --- | --- | --- |
| # 3.2 | ტექნიკური და კომერციული წინადადების მიწოდების მოთხოვნები | - საპროექტო განრიგის მომზადება, რომელშიც მითითებულია სამუშაო დოკუმენტაციის გაცემის ვადები; - მიუთითეთ ღირებულება სამუშაო დოკუმენტაციის და ცალკე გამოყოფილი ექსპერტიზისთვის; |