ელექტრონული ტენდერის განაცხადი

| № |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ტენდერის აღწერილობა | წყლის დისტილატორის შესყიდვა |
| 2 | კონკრეტული დავალება | კედელზე დასამონტაჟებელი 1 ცალი წყლის დისტილატორი (წყლის გამოსახდელი აპარატი), უჟანგავი ფოლადის კორპუსით -წარმადობა: 3,5 ლტ./სთ -კვების წყარო : 230V, 50/60 Hz. -დაახლოებითი ზომები: 410x260x565 |
| 3 | გადახდის პირობები | შეთანხმებისამებრ |
| 4 | ტენდერის ვადები | 5 კალენდარული დღე |
| 5 | ხელშკeრულების ვადები | 1 თვე |
| 6 | მოწოდების ვადა | 5 სამუშაო დღე |
| 7 | საგარანტიო პირობები | 1 წელი |
| 8 | საკონტაქტო პირი | ნანა შაიშმელაშვილი 598727027 |