| ელექტრონული ტენდერის განაცხადი № |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ტენდერის აღწერილობა | ელექტრომობილების დამტენი სადგური შესყიდვა, მონტაჟი და სრულფასოვანი ფუნქციონალის უზრუნველყოფა. (ინფრასტრუქტურული სამუშაოების გარეშე) |
| 2 | კონკრეტული დავალება | შემოთავაზებული დამტენი მოწყობილობა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ სპეციფიკაციებს: - დამტენის სიმძლავრე: მინ. 120 კვტ, (გაძლიერების შესაძლებლობა 160 კვტ-მდე) - კონექტორები: - CCS 2 (DC) - GB/T (DC) - ერთდროულად ორივე კონექტორით დატენვა - გამომავალი ძაბვა: 150 – 1000 V - გამომავალი დენი: 200 – 450 A - კომუნიკაციის მოდული: 4G - კომუნიკაციის პროტოკოლი: OCPP 1.6J - გარანტია: არანაკლებ 3 წელი - TÜV სერთიფიკატი |
| 3 | სხვა მოთხოვნები მომწოდებელთან | კომპანიას უნდა გააჩნდეს ელექტრომობილების დამტენების მიწოდება/მონტაჟის გამოცდილება (წარადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია/ ან მინიმუმ 2 წინა პროექტი) |
| 4 | გადახდის პირობები | მოლაპარაკების საფუძველზე |
| 5 | მოწოდების პირობა | სრული პროექტის შესრულების ვადა: არაუგვიანეს 2-3 თვისა ხელშეკრულების გაფორმებიდან. (სწრაფი მიწოდება ჩაითვლება უპირატესობად) |
| 6 | ტენდერის ვადები | 14 კალენდარული დღე |
| 7 | ხელშეკრულების ვადები | 1 წელი |
| 8 | საგარანტიო პირობები | პრობლემაზე რეაგირება – მაქსიმუმ 1 სამუშაო დღე შეტყობინებიდან პრობლემის დიაგნოსტირება/დადგენა – მაქსიმუმ 3 სამუშაო დღე დაზიანებული დეტალის ჩანაცვლება/შეკეთება – მაქსიმუმ 2 კვირა |
| 9 | საკონტაქტო პირი | ბექა ჩიხლაძე 577 503 377 |