## ფასების ცხრილი
დანართი N 1 (ფასების ცხრილი)
# | დასახელება | სატენდერო ტექნიკური სპეციფიკაციები | რაოდენობა (ცალი) | ერთეულის ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ჯამური ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ვალუტა | მიწოდების ვადა | ბრენდი/ მწ.ქვ. | შემოთავაზებული პროდუქტის ტექნიკური მახასიათებლები
1 | უწყვეტი კვების წყარო | • შეერთების რაოდენობა - 3 სოკეტი • ძაბვის გადამეტებისაგან დაცვა - კი • მოკლე ჩართვისგან დაცვა - კი • გამომავალი დენის სიხშირე - 50/60Hz ± 0.5Hz • გამომავალი ძაბვა - 230 Vac ±10% • გამომავალი სიმძლავრე - მინიმუმ 400W/650VA (უნდა ამუშაოს 1 საოფისე კომპიუტერი და 2 მონიტორი) • შემავალი დენის სიხშირე - 50 ან 60Hz (auto-sensing) • შემავალი ძაბვა - 220-240V • სამუშაო დრო (Run Time) – 10-15 წუთი (წყვეტის/გათიშვის გარეშე) • ძაბვის ავტომატური რეგულატორი (AVR) - კი • ჩართვა/გამორთვის ღილაკი - კი • გარანტია - 2 წელი | 300 |  | 0
| სულ ჯამური ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით: |  |  |  | 0