здание фильтрации

техническое задание на покупку

сэндвич панели и внутренних перегородок

казрети

2025

Сведение о проекте:

АО "RMG Copper " строит технологическое здание для которого надо закупить сэндвич панели для внешней обшивки и внутренние перегородки.

общие сведения о обьёмах закупки (обьёмы справочные):

| материал | объём м2 |
| --- | --- |
| сэндвичи для стен 50 мм: | 3093,02 |
| кровельные сэндвичи 80 мм: | 1774,815 |
| перегородки 100 мм | 996,87 |
| метизы и фасонные элементы | в соответствие с объемами вышеуказанных материалов |

требования закупке:

- по объемам и размерам поставщик должен руководствоваться архитектурным проектом, который является приложением к этому документу;

- предпочтительно чтобы цвета указанные для внешних сэндвич панелей совпадали с проектом, но можно предложить альтернативы;

- размеры и технические Характеристики внутренних перегородок должны  совпадать с проектом или улучшать показатели;

- поставщик должен поставить все материалы которые требуется для установки сэндвич панелей и перегородок

- в предложении должно указываться период изготовления и доставки.

приложение: архитектурный проект 001-РД-АР-УФ  - 51 страница.