## დანართი #2
დანართი #2
ქ. თელავი, დავით აღმაშენებელის გამზირი N6
ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემები
# | სამუშაოების და ხარჯების დასახელება | განზ. | რაოდენობა | გამოყენებული მასალები (ბრენდი, მწარ. ქვეყანა, სპეციფიკაცია) | ღირებულება (ლარი) | [6 empty] | შენიშვნა
[5 empty] | მასალა |  | ხელფასი |  | მანქანა- მექანიზმი |  | მთლიანი (ლარი) ღირებულება
[5 empty] | განზ. ერთეულზე | სულ | განზ. ერთეულზე | სულ | განზ. ერთეულზე | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ვენტილაცია
1 | modinebiT-gamwovi saventilacio danadgari rekuperatoriT 50% ეფექტურობით. (modinebiTi RerZuli ventilatori: L=1000m3/h warmadobis da DP=200Pპა statikuri wneviT) (gamwovi RerZuli ventilatori: L=1000m3/h warmadobis da DP=200Pპა statikuri wneviT), aRWurvili: sruli avtomatikiT, modinebiTi da gamwovi RerZuli ventilatorebiT, firfitovani rekuperatoriT, marTvis centraluri blokiT, haeris filtriT: G4). HaersatarSi Casayenebeli, marTvis avtomaturi sistemiT aRWurvili eleqtro kaloriferi (el.teni): 7კვ. საკიდ სამაგრი დეტალებით | კომპ. | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| modinebiT-gamwovi saventilacio danadgari rekuperatoriT 50% ეფექტურობით. (modinebiTi RerZuli ventilatori: L=2000m3/h warmadobis da DP=250Pპა statikuri wneviT) (gamwovi RerZuli ventilatori: L=2000m3/h warmadobis da DP=250Pპა statikuri wneviT), aRWurvili: sruli avtomatikiT, modinebiTi da gamwovi RerZuli ventilatorebiT, firfitovani rekuperatoriT, marTvis centraluri blokiT, haeris filtriT: G4). HaersatarSi Casayenebeli, marTvis avtomaturi sistemiT aRWurvili eleqtro kaloriferi (el.teni): 2კვ. საკიდ სამაგრი დეტალებით | კომპ. | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| არხული ტიპის გამწოვი ვენტილატორი, IP33- IP44, L=565 m3/h P=150 | ც | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| არხული ტიპის გამწოვი ვენტილატორი, IP33- IP44, L=100 m3/h P=120 | ც | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| კედლის ტიპის გამწოვი ვენტილატორი L=50 m3/h P=30 | ც | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ელ. თბური ფარდა 2000 мм Q=9,0 kw. | ც | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ხმაურდამშობი L=500 mm |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 300x300h | ც | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 600x300h | ც | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ჰაერის ჭავლის მარეგულირებელი სარქველი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø125 | ც | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø150 | ც | 28 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø200 | ც | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| სავენტილაციო ცხაურ იზოლირებული პლენუმბოქსით: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø160 | ც | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø200 | ც | 20 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø250 | ც | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ანემოსტატი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø100 | ც | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| კედლის ცხაურა: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø100 | ც | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø125 | ც | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 300x300h | ც | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 400x400h | ც | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 700x300h | ც | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ჰაერსატარი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ფოლადის მოთუთუებული ჰაერსატარი δ = 0,5 მმ | მ2 | 200 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ფიტინგები (20% ფოლადის მოთუთუებული ჰაერსატარისთვის) | მ2 | 60 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| კაუჩუკის თბოიზოლაცია ჰაერსატარისთვის 9 მმ | მ2 | 290 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| კონდიცირება |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ვრფ სისტემა 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| სრული ავტომატიკით აღჭურვილი და ეკოლოგიურად სუფთა სამაცივრე აგენტზე (R410A ან R32) მომუშავე, VRF სისტემის გარე ბლოკი (ინვენტორული), რომლის ენერგეტიკული მაჩვენებელია Q=56,0kw ციცივის სიმძლავრე t=+38ºC, ზაფხულის გარე ტემპერატურატურაზე. ხოლო გათბობის სიმძლავრე Q=60,0kw. t=-3ºC, ზამთრის გარე ტემპერატურის დროს საკიდ სამაგრი დეტალებით | ც | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| VRF სისტემის, კედლის ტიპის ფენკოილი: სრული ავტომატიკით, მართვის პულტით, თერმოსტატით, ჰაერის გამწმენდი ფილტრით, რომლის თბოტექნიკური მაჩვენებელია სიცივის Qx=2.2,0kw და სითბოს Qx=2,6kw. საკიდ სამაგრი დეტალებით | ც | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| VRF სისტემის, კედლის ტიპის ფენკოილი: სრული ავტომატიკით, მართვის პულტით, თერმოსტატით, ჰაერის გამწმენდი ფილტრით, რომლის თბოტექნიკური მაჩვენებელია სიცივის Qx=5.6 kw და სითბოს Qx=6,0kw. საკიდ სამაგრი დეტალებით | ც | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| VRF სისტემის, არხული ტიპის ფენკოილი: სრული ავტომატიკით, მართვის პულტით, თერმოსტატით, ჰაერის გამწმენდი ფილტრით, რომლის თბოტექნიკური მაჩვენებელია სიცივის Qx=2.2 kw და სითბოს Qx=2,6kw. საკიდ სამაგრი დეტალებით | ც | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| VRF სისტემის, არხული ტიპის ფენკოილი: სრული ავტომატიკით, მართვის პულტით, თერმოსტატით, ჰაერის გამწმენდი ფილტრით, რომლის თბოტექნიკური მაჩვენებელია სიცივის Qx=3.6 kw და სითბოს Qx=4,0kw. საკიდ სამაგრი დეტალებით | ც | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| VRF სისტემის, არხული ტიპის ფენკოილი: სრული ავტომატიკით, მართვის პულტით, თერმოსტატით, ჰაერის გამწმენდი ფილტრით, რომლის თბოტექნიკური მაჩვენებელია სიცივის Qx=5.6 kw და სითბოს Qx=6,0kw. საკიდ სამაგრი დეტალებით | ც | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| რეფნეტ-გამანაწილებლების კომპლექტი | ც | 13 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| დისტანციური მართვის პულტი თერმოსტატით | ც | 14 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| დამატებითი ფრეონი R410A | კგ | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| სპილენძის მილები: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø6,4 | გრმ | 55 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø9,5 | გრმ | 75 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø12,7 | გრმ | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø15,9 | გრმ | 45 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø19,1 | გრმ | 35 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø22,2 | გრმ | 12 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø28,6 | გრმ | 12 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| კაუჩუკის თბოიზოლაცია სპილენძის მილებიშსთვის K-Flex 9 მმ. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø6,4 | გრმ | 55 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø9,5 | გრმ | 75 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø12,7 | გრმ | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø15,9 | გრმ | 45 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø19,1 | გრმ | 35 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø22,2 | გრმ | 12 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø28,6 | გრმ | 12 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| კაუჩუკის თბოიზოლაცის სპილენძის მილებისთვის გარე შესრულების R-Flex Al CLAD", 13 მმ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø19,1 | გრმ | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø28,6 | გრმ | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| სპლიტ სისტემა - 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| სრული ავტომატიკით აღჭურვილი და ეკოლოგიურად სუფთა სამაცივრე აგენტზე (R410A ან R32) მომუშავე, სპლიტ სისტემის გარე ბლოკი (ინვენტორული), რომლის ენერგეტიკული მაჩვენებელია Q=5,0kw სიცივის სიმძლავრე t=+38ºC, ზაფხულის გარე ტემპერატურატურაზე. ხოლო გათბობის სიმძლავრე Q=6 kw. t=-3ºC, ზამთრის გარე ტემპერატურის დროს, საკიდ სამაგრი დეტალებით | ც | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| სპლიტ სისტემის, კედლის ტიპის ფენკოილი: სრული ავტომატიკით, მართვის პულტით, თერმოსტატით, ჰაერის გამწმენდი ფილტრით, რომლის თბოტექნიკური მაჩვენებელია სიცივის Qx=5,0kw და სითბოს Qx=5,6kw. საკიდ სამაგრი დეტალებით | ც | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| დისტანციური მართვის პულტი თერმოსტატით | ც | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| სპლიტ სისტემა - 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| სრული ავტომატიკით აღჭურვილი და ეკოლოგიურად სუფთა სამაცივრე აგენტზე (R410A ან R32) მომუშავე, სპლიტ სისტემის გარე ბლოკი (ინვენტორული), რომლის ენერგეტიკული მაჩვენებელია Q=4kw სიცივის სიმძლავრე t=+38ºC, ზაფხულის გარე ტემპერატურატურაზე. ხოლო გათბობის სიმძლავრე Q=5 kw. t=-3ºC, ზამთრის გარე ტემპერატურის დროს, საკიდ სამაგრი დეტალებით | ც | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| სპლიტ სისტემის, არხული ტიპის ფენკოილი: სრული ავტომატიკით, მართვის პულტით, თერმოსტატით, ჰაერის გამწმენდი ფილტრით, რომლის თბოტექნიკური მაჩვენებელია სიცივის Qx=5,0kw და სითბოს Qx=6kw. საკიდ სამაგრი დეტალებით | ც | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| კედლის მართვის პულტი თერმოსტატით | ც | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ПВХ მილი სადრენაჟო სისტემის |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø32 | მ | 45 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Ø50 | მ | 35 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ჯამი |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტი ხარჯები (მასალებიდან) | [9 empty] | 0
| ჯამი | [9 empty] | 0
| სოც. დანარიცხი (შრომითი დანახარჯებიდან) | [9 empty] | 0
| ჯამი | [9 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | [9 empty] | 0
| ჯამი | [9 empty] | 0
| მოგება | [9 empty] | 0
| ჯამი | [9 empty] | 0
| შრომის უსაფრთხოების ღონისძიებები | [9 empty] | 0
| ჯამი | [9 empty] | 0
| დროებითი შენობა-ნაგებობები | [9 empty] | 0
| ჯამი | [9 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | [9 empty] | 0
| ჯამი | [9 empty] | 0
| დღგ | [9 empty] | 0
| საერთო ჯამი | [9 empty] | 0