Согласовано:

Руководитель проекта

«Строительство химического очистного сооружения для подотвальных и карьерных кислых вод на территории промышленной площадки АО RMG Copper»

________________ Иван Соболев

«______»_ ______________2025г.

Утверждаю:

Управляющий директор по производственным проектам RMG

____________ Алексей Немокаев

«______»_ ______________2025г.

Техническое задание

на монтаж оборудования и трубопроводной обвязки

отделения нейтрализации 3-ей очереди проекта: P23-7 Water treat

Заказчик работ: АО «RMG Copper»

Местонахождение объектов: п. Казрети, Болнисский р-н

Срок начала работ: ориентировочно 12 сентября 2025 г.

Желаемый срок выполнения работ: 19 календарных дней.

Объем работ:

Выполнение монтажа нижеуказанного основного технологического оборудования, трубопроводной обвязки этого оборудования и опор трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры (ЗРА), контрольно-измерительных приборов (КИП) 3-ей очереди отделения нейтрализации (документация раздела 709-ТХ1 в приложении 1, объемы работ в приложении 2).

Опоры трубопроводов монтируются по месту.

Границы ответственности Исполнителя по врезке и подключению трубопроводов в существующие линии указаны в приложении 6.

Ответственность Заказчика:

- Передача земельного участка, ЖБ площадок.

- Оборудование, материалы трубопроводов и опор, ЗРА, КИП в объеме, указанном в Приложении 2.

- Точки подключения электроэнергии.

Требования к Исполнителю:

- Наличие опыта аналогичных работ. Предоставить референс-лист.

- Исполнитель выполняет работу собственными механизмами и инструментами. Субподрядные организации привлекаются по согласованию с Заказчиком.

- В коммерческом предложении указать сроки (график работ) и стоимость отдельно по каждому виду работ.

- Подрядчик должен указать перечень привлекаемой техники и людей для выполнения данных работ.