## Лист1
№ | Наименование оборудования | Объем | Ссылка на документацию
1 | Станция приготовления флокулянта V=3 м3, U=400В, N=1.9 кВт | 2 шт. | Приложение 3
2 | Шнековый насос дозирования флокулянта Q=4 м3/ч, P=6 бар, N=15 кВт | 2 шт. | Приложение 4
3 | Насос шнековый дозирования известкового молока Netzch NM076BY, Q=90 м3/ч, P=2,5 бар, N=15 кВт | 2 шт. | Приложение 5
4 | Расходный чан известкового молока V=50 м3 | Монтируется заводом-изготовителем. Требуется обвязка | Приложение 1. Лист 2.1
5 | Реактор 256 м3 | Монтируется заводом-изготовителем. Требуется обвязка | Приложение 1. Лист 2.1
6.1 | Трубопровод DN110 SDR11 110x10 линии известкового молока | 117,86 м | Приложение 1
6.2 | Фитинги, ЗРА линии известкового молока | В соответствии со спецификацией | Приложение 1
6.3 | КИП линии известкового молока | В соответствии со спецификацией | Приложение 1
7.1 | Трубопровод линии подачи флокулянта DN15x2.8 AISI304 | 2,3 м | Приложение 1
7.2 | Трубопровод линии подачи флокулянта DN20 26x2.8 AISI304 | 4,1 м | Приложение 1
7.3 | Трубопровод линии подачи флокулянта DN50x4.6 SDR11 S | 3,4 м | Приложение 1
7.4 | Трубопровод линии подачи флокулянта DN25x2.3 SDR11 S | 124,7 м | Приложение 1
7.5 | Трубопровод линии подачи флокулянта DN63x5,8 SDR11 S | 18,8 м | Приложение 1
7.6 | Фитинги, ЗРА линии подачи флокулянта | В соответствии со спецификацией | Приложение 1
7.7 | КИП линии подачи флокулянта | В соответствии со спецификацией | Приложение 1
8.1 | Трубопровод DN50x3.5 AISI304 линии нейтрализации воды III очереди | 0,8 м | Приложение 1
8.2 | Трубопровод DN160 SDR11 160x14.6 линии нейтрализации воды III очереди | 115,9 м | Приложение 1
8.3 | Фитинги, ЗРА линии нейтрализации воды III очереди | В соответствии со спецификацией | Приложение 1
8.4 | КИП линии нейтрализации воды III очереди | В соответствии со спецификацией | Приложение 1
9.1 | Трубопровод DN200 SDR17 200x11.9 линии подачи кислой воды | 170,8 м | Приложение 1
9.2 | Трубопровод DN160 SDR17 160x9.5 линии подачи кислой воды | 157,8 м | Приложение 1
9.3 | Трубопровод DN110 SDR17 110x6.6 линии подачи кислой воды | 22,2 м | Приложение 1
9.4 | Фитинги, ЗРА линии подачи кислой воды | В соответствии со спецификацией | Приложение 1
9.5 | КИП линии подачи кислой воды | В соответствии со спецификацией | Приложение 1
10.1 | Трубопровод DN110 SDR11 110x10 линии технической и очищенной воды | 48,77 м | Приложение 1
10.2 | Трубопровод DN63 SDR11 63x5.8 линии технической и очищенной воды | 62,93 м | Приложение 1
10.3 | Трубопровод DN32 SDR11 32х3.0 линии технической и очищенной воды | 2,18 м | Приложение 1
10.4 | Фитинги, ЗРА линии технической и очищенной воды | В соответствии со спецификацией | Приложение 1
11.1 | Трубопровод DN110 SDR17 110x6.6 линии дренажа | 3 м | Приложение 1
11.2 | Трубопровод DN315 SDR17 315x18.7 линии дренажа | 32,4 м | Приложение 1
11.3 | Трубопровод DN200 SDR17 200x11.9 линии дренажа | 1,2 м | Приложение 1
11.4 | Фитинги, ЗРА линии дренажа | В соответствии со спецификацией | Приложение 1
12 | Изготовление и монтаж опор металлических | В соответствии со спецификацией | Приложение 1. Монтаж по месту