## ნაკრები კრებსითი
ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქუჩა #87-ში მდებარე სს. "ევექსი"-ს პოლიკნინიკა
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
N | ხარჯთაღრიცხვის N | ხარჯთაღრიცხვის დასახელება | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ( ლარი)
|  |  | სამშენებლო სამუშაოები | სამონტაჟო სამუშაოები | მოწყობილობა | სხვადასხვა ხარჯები | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ხარჯთ. N1 | ინტერიერი | 0 |  |  |  | 0
2 | ხარჯთ. N2 | წაყლ-კანალიზაცია | 0 |  |  |  | 0
2 | ხარჯთ. N3 | ელექტროობა | 0 |  |  |  | 0
3 | ხარჯთ. N4 | IT | 0 |  |  |  | 0
5 | ხარჯთ. N5 | ვენტილაცია | 0 |  |  |  | 0
6 | ხარჯთ. N6 | გათბობა | 0 |  |  |  | 0
|  | სულ ხარჯთაღიცხვით | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## N1 ინტ-კრებს
ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქუჩა #87-ში მდებარე სს. "ევექსი"-ს პოლიკნინიკა
ხარჯთაღრიცხვა N1-1
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
სადემონტაჟო სამუშაოები
1 | კედლის ტიხრის დემონტაჟი | მ2 | 491 |  |  |  |  | 0
2 | კერამიკული ფილის (კაფელის) საფარის დემონტაჟი | მ2 | 120 |  |  |  |  | 0
3 | კერამიკული ფილის (მეტლახის) საფარის დემონტაჟი | მ2 | 43.8 |  |  |  |  | 0
4 | ლამინირებული იატაკის დემონტაჟი | მ2 | 175 |  |  |  |  | 0
5 | კერამოგრანიტის დემონტაჟი | მ2 | 629.8 |  |  |  |  | 0
6 | ამსტრონგის ჭერის დემონტაჟი | მ2 | 310.7 |  |  |  |  | 0
7 | თაბაშირ-მუყაოს ჭერის დემონტაჟი | მ2 | 60.5 |  |  |  |  | 0
8 | არსებული ფასადზე ვიტრინის დემონტაჟი დასაწყობებით | მ2 | 42 |  |  |  |  | 0
9 | არსებული ფასადზე კარის დემონტაჟი დასაწყობებით | მ2 | 9 |  |  |  |  | 0
10 | სამშენებლო ნარჩენების გამოტანა ხელით გარეთ | ტ | 205.6969 |  |  |  |  | 0
11 | სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე | ტ | 205.6969 |  |  |  |  | 0
12 | სამშენებლო ნაგვის გატანა 25 კმ-ზე | ტ | 205.6969 |  |  |  |  | 0
| იატაკი | [6 empty] | 0
13 | იატაკის ჰიდროიზოლაცია მემბრანით | მ2 | 995.46 |  | 0 |  |  | 0
14 | იატაკის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით საშ. სისქით 80მმ | მ2 | 995.46 |  | 0 |  |  | 0
| ქვიშა-ცემენტის ხსნარი | მ3 | 81.2295 |  | 0 |  |  | 0
15 | კერამოგრანიტის იატაკის მოწყობა | მ2 | 900.06 |  | 0 |  |  | 0
| კერემოგრანიტის ფილა | მ2 | 918.0612 |  | 0 |  |  | 0
| წებო ცემენტი | კგ | 180.012 |  | 0 |  |  | 0
| ნაკერების შემავსებელი ფუგა | კგ | 180.012 |  | 0 |  |  | 0
16 | კერამიკული იატაკის მოწყობა | მ2 | 68.52 |  | 0 |  |  | 0
| კერემიკული ფილა | მ2 | 69.8904 |  | 0 |  |  | 0
| წებო ცემენტი | კგ | 13.704 |  | 0 |  |  | 0
| ნაკერების შემავსებელი ფუგა | კგ | 13.704 |  | 0 |  |  | 0
17 | ვინთვითსწორებადი იატაკის მოწყობა ვინილის იატაკისთვის | მ2 | 26.87 |  | 0 |  |  | 0
| ცერეზიტი | კგ | 80.61 |  | 0 |  |  | 0
18 | ანტისტატიკური ვინილის იატაკის მოწყობა | მ2 | 26.87 |  | 0 |  |  | 0
| ვინილი | მ2 | 27.4074 |  | 0 |  |  | 0
| ფაბიონის პლინტუსის მოწყობა | მ | 21.27 |  | 0 |  |  | 0
19 | კრემოგრანიტის პლინტუსი მოწყობა | გრ | 1176.85 |  | 0 |  |  | 0
| კერამოგრანიტი ფილა | მ2 | 117.685 |  | 0 |  |  | 0
| წებო ცემენტი | კგ | 23.537 |  | 0 |  |  | 0
| ნაკერების შემავსებელი ფუგა | კგ | 23.537 |  | 0 |  |  | 0
ჭერი
20 | ამსტრონგის შეკიდული ჭერის მოწყობა კომპლექტში კარკასის ჩათვლით | მ2 | 926.94 |  | 0 |  |  | 0
21 | ლითონის შეკიდული ჭერის მოწყობა კომპლექტში კარკასის ჩათვლით | მ2 | 68.52 |  | 0 |  |  | 0
| კედლები |  |  |  | 0 |  |  | 0
22 | წვრილი საკედლე ბლოკის მოწყობა 20*20*40 | მ2 | 43.9 |  | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 878
| ბლოკი | ცალი | 548.75 |  | 0 |  |  | 0
| ცემენტის ხნარი | კუბ.მ | 0.2195 |  | 0 |  |  | 0
23 | კერამიკული კედლის მოწყობა (ფართუკი) | მ2 | 50.1 |  | 0 |  |  | 0
| კერემიკული ფილა | მ2 | 51.102 |  | 0 |  |  | 0
| წებო ცემენტი | კგ | 10.02 |  | 0 |  |  | 0
| ნაკერების შემავსებელი ფუგა | კგ | 10.02 |  | 0 |  |  | 0
24 | კერამიკული კედლის მოწყობა (კაფელი) | მ2 | 335.51 |  | 0 |  |  | 0
| კერემიკული ფილა | მ2 | 342.2202 |  | 0 |  |  | 0
| წებო ცემენტი | კგ | 67.102 |  | 0 |  |  | 0
| ნაკერების შემავსებელი ფუგა | კგ | 67.102 |  | 0 |  |  | 0
25 | თაბაშირმუყაოს ტიხრის მოწყობა ხანძარმედეგი ფილით (ორმაგი) | მ2 | 252.5 |  | 0 |  |  | 0
| ქვაბამბა 50მმ | მ2 | 260.075 |  | 0 |  |  | 0
| თაბაშირმუყაოს ხანძარმედეგი ფილა | მ2 | 1010 |  | 0 |  |  | 0
| პროფილი CW | მ | 4040 |  | 0 |  |  | 0
| მიმმართველი პროფილი UW | მ | 707 |  | 0 |  |  | 0
| საკიდი პირდაპირი 60/27 (დეტალი ES) | ცალი | 1333.2 |  | 0 |  |  | 0
| შურუპი თვითმჭრელი ((LN 9) 3.5*35 | ცალი | 13635 |  | 0 |  |  | 0
| პროფილის დამაგრძელებელი | ცალი | 50.5 |  | 0 |  |  | 0
26 | თაბაშირმუყაოს ტიხრის მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილით (ორმაგი) | მ2 | 370.2 |  | 0 |  |  | 0
| ქვაბამბა 50მმ | მ2 | 381.306 |  | 0 |  |  | 0
| თაბაშირმუყაოს ფილა | მ2 | 1480.8 |  | 0 |  |  | 0
| პროფილი CW | მ | 5923.2 |  | 0 |  |  | 0
| მიმმართველი პროფილი UW | მ | 1036.56 |  | 0 |  |  | 0
| საკიდი პირდაპირი 60/27 (დეტალი ES) | ცალი | 1954.656 |  | 0 |  |  | 0
| შურუპი თვითმჭრელი ((LN 9) 3.5*35 | ცალი | 19990.8 |  | 0 |  |  | 0
| პროფილის დამაგრძელებელი | ცალი | 74.04 |  | 0 |  |  | 0
27 | თაბაშირმუყაოს ტიხრის მოწყობა თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე ფილით (ორმაგი) | მ2 | 45 |  | 0 |  |  | 0
| ქვაბამბა 50მმ | მ2 | 46.35 |  | 0 |  |  | 0
| თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე ფილა | მ2 | 180 |  | 0 |  |  | 0
| პროფილი CW | მ | 720 |  | 0 |  |  | 0
| მიმმართველი პროფილი UW | მ | 126 |  | 0 |  |  | 0
| საკიდი პირდაპირი 60/27 (დეტალი ES) | ცალი | 237.6 |  | 0 |  |  | 0
| შურუპი თვითმჭრელი ((LN 9) 3.5*35 | ცალი | 2430 |  | 0 |  |  | 0
| პროფილის დამაგრძელებელი | ცალი | 9 |  | 0 |  |  | 0
28 | თაბაშირმუყაოს კომბინირებული ტიხრის მოწყობა თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე ფილით (ორმაგი) | მ2 | 140.7 |  | 0 |  |  | 0
| ქვაბამბა 40მმ | მ2 | 144.921 |  | 0 |  |  | 0
| თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე ფილა | მ2 | 562.8 |  | 0 |  |  | 0
| პროფილი CW | მ | 2251.2 |  | 0 |  |  | 0
| მიმმართველი პროფილი UW | მ | 393.96 |  | 0 |  |  | 0
| საკიდი პირდაპირი 60/27 (დეტალი ES) | ცალი | 742.896 |  | 0 |  |  | 0
| შურუპი თვითმჭრელი ((LN 9) 3.5*35 | ცალი | 7597.8 |  | 0 |  |  | 0
| პროფილის დამაგრძელებელი | ცალი | 28.14 |  | 0 |  |  | 0
29 | თაბაშირმუყაოს მოწყობა თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე ფილით (ორმაგი) | მ2 | 31 |  | 0 |  |  | 0
| თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე ფილა | მ2 | 63.86 |  | 0 |  |  | 0
| პროფილი CW | მ | 127.72 |  | 0 |  |  | 0
| მიმმართველი პროფილი UW | მ | 51.088 |  | 0 |  |  | 0
| საკიდი პირდაპირი 60/27 (დეტალი ES) | ცალი | 84.2952 |  | 0 |  |  | 0
| შურუპი თვითმჭრელი ((LN 9) 3.5*35 | ცალი | 1915.8 |  | 0 |  |  | 0
| პროფილის დამაგრძელებელი | ცალი | 6.2 |  | 0 |  |  | 0
30 | თაბაშირმუყაოს მოწყობა თაბაშირმუყაოს ცეცხლმედეგი ფილით (ორმაგი) | მ2 | 668 |  | 0 |  |  | 0
| თაბაშირმუყაოს ცეცხლმედეგი ფილა | მ2 | 1376.08 |  | 0 |  |  | 0
| პროფილი CW | მ | 1336 |  | 0 |  |  | 0
| მიმმართველი პროფილი UW | მ | 467.6 |  | 0 |  |  | 0
| საკიდი პირდაპირი 60/27 (დეტალი ES) | ცალი | 881.76 |  | 0 |  |  | 0
| შურუპი თვითმჭრელი ((LN 9) 3.5*35 | ცალი | 20040 |  | 0 |  |  | 0
| პროფილის დამაგრძელებელი | ცალი | 133.6 |  | 0 |  |  | 0
31 | თაბაშირმუყაოს მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილით და დათბუნებით (ორმაგი) | მ2 | 357 |  | 0 |  |  | 0
| ქვაბამბა 50მმ | მ2 | 367.71 |  | 0 |  |  | 0
| თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე ფილა | მ2 | 714 |  | 0 |  |  | 0
| პროფილი CW | მ | 1428 |  | 0 |  |  | 0
| მიმმართველი პროფილი UW | მ | 571.2 |  | 0 |  |  | 0
| საკიდი პირდაპირი 60/27 (დეტალი ES) | ცალი | 942.48 |  | 0 |  |  | 0
| შურუპი თვითმჭრელი ((LN 9) 3.5*35 | ცალი | 10710 |  | 0 |  |  | 0
| პროფილის დამაგრძელებელი | ცალი | 71.4 |  | 0 |  |  | 0
32 | კედლების ბარიტით შელესვა | მ2 | 51.04 |  | 0 |  |  | 0
33 | კედლების დაზუმფარება და შეფითხვნა | მ2 | 3293.53 |  | 0 |  |  | 0
| ინტერიერის ფითხი | კგ | 3952.236 |  | 0 |  |  | 0
34 | კედლების შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ (საღებავი ვერნილაკი ან კაპაროლი) | მ2 | 3293.53 |  | 0 |  |  | 0
| საღებავი | კგ | 2601.8887 |  | 0 |  |  | 0
| კარებები |  |  |  | 0 |  |  | 0
35 | ერთფრთიანი კარი 6-ცალი | მ2 | 11.1 |  | 0 |  |  | 0
36 | ერთფრთიანი კარი 1-ცალი | მ2 | 1.74 |  | 0 |  |  | 0
37 | ერთფრთიანი კარი 1-ცალი | მ2 | 1.87 |  | 0 |  |  | 0
38 | ერთფრთიანი კარი 8-ცალი | მ2 | 17.2 |  | 0 |  |  | 0
39 | ერთფრთიანი კარი შიდა საკეტით 11-ცალი | მ2 | 23.65 |  | 0 |  |  | 0
40 | ერთფრთიანი კარი შიდა საკეტით 5-ცალი | მ2 | 10.75 |  | 0 |  |  | 0
41 | ერთფრთიანი კარი 32-ცალი | მ2 | 72.32 |  | 0 |  |  | 0
42 | ერთფრთიანი კარი შიდა საკეტით 2-ცალი | მ2 | 4.52 |  | 0 |  |  | 0
43 | ორფრთიანი კარი სიმეტრიული ჭრით, გასაღებით 2-ცალი | მ2 | 5.642 |  | 0 |  |  | 0
44 | ლითონის ერთფრთიანი კარი 5-ცალი | მ2 | 12.9 |  | 0 |  |  | 0
45 | ალუმინის მინაპაკეტის ორფრთიანი კარი ასიმეტრიული ჭრით 2-ცალი | მ2 | 7.2 |  | 0 |  |  | 0
ფანჯრები
46 | მეტალოპლასტმასის მინაპაკეტის ფანჯარა (თეთრი ჩარჩო) | მ2 | 3.99 |  | 0 |  |  | 0
47 | მეტალოპლასტმასის მინაპაკეტის ფანჯარა (თეთრი ჩარჩო) | მ2 | 4.2 |  | 0 |  |  | 0
48 | მეტალოპლასტმასის მინაპაკეტის ფანჯარა (თეთრი ჩარჩო) 4-ცალი | მ2 | 17.64 |  | 0 |  |  | 0
49 | მეტალოპლასტმასის მინაპაკეტის ფანჯარა (თეთრი ჩარჩო) | მ2 | 3.171 |  | 0 |  |  | 0
50 | მეტალოპლასტმასის მინაპაკეტის ფანჯარა (თეთრი ჩარჩო) | მ2 | 4.62 |  | 0 |  |  | 0
51 | ლითონის ჟალუზის ტიპის ცხაურა სავენტილაციო დანიშნულებით | მ2 | 1.625 |  | 0 |  |  | 0
სხვადასხვა სამუშაოები
52 | ფასადის კედლების შელესვა | მ2 | 906.5 |  | 0 |  |  | 0
53 | ფასადის კედლების დაზუმფარება და შეფითხვნა | მ2 | 906.5 |  | 0 |  |  | 0
| ფითხი | კგ | 1087.8 |  | 0 |  |  | 0
54 | კედლების შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ (საღებავი ვერნილაკი ან კაპაროლი) | მ2 | 906.5 |  | 0 |  |  | 0
| ფასადის საღებავი | კგ | 716.135 |  | 0 |  |  | 0
55 | იატაკის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით საშ. სისქით 80მმ | მ2 | 10 |  | 0 |  |  | 0
| ქვიშა-ცემენტის ხსნარი | მ3 | 0.816 |  | 0 |  |  | 0
56 | ცენტრალური შესასვლელის ბაქანის ყინვაგამძლე კერამოგრანიტით მოპირკეთების მოწყობა | მ2 | 10 |  | 0 |  |  | 0
| კერემოგრანიტის ფილა | მ2 | 10.2 |  | 0 |  |  | 0
| წებო ცემენტი | კგ | 2 |  | 0 |  |  | 0
57 | ცენტრალური შესასვლელის პანდუსის ზედაპირის მოწყობა | მ2 | 10.2 |  | 0 |  |  | 0
| ბაზალტის ფილა | მ2 | 10.404 |  | 0 |  |  | 0
| წებო ცემენტი | კგ | 2.04 |  | 0 |  |  | 0
58 | კერამოგრანიტის საფეხურების მოწყობა ინტერიერში 2000X300X150 5-ცალი | მ2 | 3 |  | 0 |  |  | 0
| კერემოგრანიტის ფილა | მ2 | 3.06 |  | 0 |  |  | 0
| წებო ცემენტი | კგ | 0.6 |  | 0 |  |  | 0
59 | კერამოგრანიტის საფეხურების მოწყობა ინტერიერში 800X300X150 4-ცალი | მ2 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0
| კერემოგრანიტის ფილა | მ2 | 0.9792 |  | 0 |  |  | 0
| წებო ცემენტი | კგ | 0.192 |  | 0 |  |  | 0
60 | შშმ პირთა ლიფტის მოწყობა 2.70 მ სიმაღლეზე გადასაადგილებლად | კომპ | 1 |  | 0 |  |  | 0
61 | არსებული ლითონის კიბის ზედაპირის აღდგენა-დამუშავება | მ2 | 11 |  | 0 |  |  | 0
62 | არსებული ლითონის კიბის საფეხურების კაუჩუკით მოპირკეთება | მ2 | 4 |  | 0 |  |  | 0
63 | არსებული ლითონის კიბისათვის და ბაქანისათვის მოაჯირის მოწყობა | გრძ.მ | 15 |  | 0 |  |  | 0
64 | გარე ხარაჩოების მოწყობა დაშლა | მ2 | 906.5 |  | 0 |  |  | 0
65 | შიდა ხარაჩოების მოწყობა დაშლა | მ2 | 3293.53 |  | 0 |  |  | 0
66 | რემონტის შემდგომ გენერალური დასუფთავება | მ2 | 995.46 |  | 0 |  |  | 0
67 | დამხმარე მუშა საშ 50 დღე 4-ადამიანი | დღე | 50 |  | 0 |  |  | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  |  | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე | 5% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | 10% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გეგმიური მოგება | 8% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 3% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2% | 2% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% | 18% | [5 empty] | 0
| სულ ხარჯთაღიცხვით | [6 empty] | 0

## N2 წყალ-კანალიზაცია
ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქუჩა #87-ში მდებარე სს. "ევექსი"-ს პოლიკნინიკა
ხარჯთაღრიცხვა N1-2
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
წყალმოარაგება
1 | პლასტმასის მილი PPR SDR 8, PN16 D=20 | მეტრი | 770 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | პლასტმასის მილი PPR SDR 8, PN16 D=25 | მეტრი | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | პლასტმასის მილი PPR SDR 8, PN16 D=32 | მეტრი | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | იზოლაცია 20..60 D=20 | მეტრი | 770 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | იზოლაცია 20..60 D=25 | მეტრი | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | იზოლაცია 20..60 D=32 | მეტრი | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | მუხლი-90 D=20 | ცალი | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | მუხლი-90 D=25 | ცალი | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | მუხლი-90 D=32 | ცალი | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | სამკაპი-90 D=20/20 | ცალი | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | სამკაპი-90 D=20/20/25 | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | სამკაპი-90 D=25/25/20 | ცალი | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | სამკაპი-90 D=25/25 | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | სამკაპი-90 D=32/32/20 | ცალი | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | სამკაპი-90 D=32/32/25 | ცალი | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | სამკაპი-90 D=32/32 | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | გადამყვანი D=25/20 | ცალი | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | გადამყვანი D=32/25 | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | გადამყვანი D=32/20 | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | შემრევი (ნიჟარა) | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | შემრევი (ხელსაბანი) | ცალი | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | ონკანი D=20 | ცალი | 105 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | ონკანი D=25 | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | ონკანი D=32 | ცალი | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | მრიცხველი D=32 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | უკუსარქველი D=32 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | ფილტრი D=32 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | საფართეველი ავზი V=25LT | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | კედელზე სამონტაჟო ქვაბი 32 კვ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | მოცულობითი წყალგამაცხელებელი V=300LT | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | საცირკულაციო ტუმბო N=0.2L/S H=8.M | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | სამაგრები ,საკიდები, ქუროები მილგაყვანილობის ღირებულების 20% |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| კანალიზაცია |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
33 | კანალზიაციის მილი PVC D=50 | მეტრი | 275 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | კანალზიაციის მილი PVC D=110 | მეტრი | 145 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | მუხლი-45 D=50 | ცალი | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | მუხლი-45 D=110 | ცალი | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | სამკაპი -45 D=50/50 | ცალი | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | სამკაპი -45 D=110/110/50 | ცალი | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | სამკაპი -45 D=110/110 | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | სამკაპი -90 D=110/110/50 | ცალი | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | სამკაპი -90 D=50/50 | ცალი | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | სამკაპი -90 D=110/110 | ცალი | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | გადამყვანი D=110/50 | ცალი | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | ტრაპი D=50 | ცალი | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | ხელსაბანი | ცალი | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | უნიტაზი | ცალი | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | ნიჟარა | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | სარევიზიო ხუფი D=50 | ცალი | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | სარევიზიო ხუფი D=110 | ცალი | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | საჰაერო ქუდი D=110 | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | სამაგრები ,საკიდები მილგაყვანილობის ღირებულების 20% |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ხანძარქრობა
52 | გადამყვანი (კოპლინით) | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | სამკაპი-90◦ (კოპლინით) | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | სამკაპი-90◦ (კოპლინით) | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | მუხლი-90◦ (კოპლინით) | ცალი | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | მუხლი-90◦ (კოპლინით) | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | შავი მეტალის უნაკერი მილი schedule 40; PN16 | ცალი | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | შავი მეტალის უნაკერი მილი schedule 40; PN16 | ცალი | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | სახანძრო კარადა სახანძრო ბრტყელი პროფესიონალური შლანგებით სიგრძით 25მ და ცეცხლმაქრი 6კგ ბალონებით ცეცხლის ABC-კატეგორიებისთვის. | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე | 5% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | 10% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გეგმიური მოგება | 8% | [5 empty] | 0
| ჯამი: | [6 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 3% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2% | 2% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% | 18% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0

## N3 ელექტ-კრებს
ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქუჩა #87-ში მდებარე სს. "ევექსი"-ს პოლიკნინიკა
ხარჯთაღრიცხვა N1-3
ელექტროტექნიკური ნაწილი
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
III სართული
კაბელები
1 | კაბელი Cu 5x70 მმ2 (ВВГнг-LS-0.66) ან ანალოგი | მეტრი | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | კაბელი Cu 5x50 მმ2 (ВВГнг-LS-0.66) ან ანალოგი | მეტრი | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | კაბელი Cu 5x6 მმ2 (ВВГнг-LS-0.66) ან ანალოგი | მეტრი | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | კაბელი Cu 5x4 მმ2 (ВВГнг-LS-0.66) ან ანალოგი | მეტრი | 95 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | კაბელი Cu 5x2.5 მმ2 (ВВГнг-LS-0.66) ან ანალოგი | მეტრი | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | კაბელი Cu 5x1.5 მმ2 (ВВГнг-LS-0.66) ან ანალოგი | მეტრი | 620 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | კაბელი Cu 3x2.5 მმ2 (ВВГнг-LS-0.66) ან ანალოგი | მეტრი | 4465 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | კაბელი Cu 3x1.5 მმ2 (ВВГнг-LS-0.66) ან ანალოგი | მეტრი | 1755 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | პლასტმასის გოფრირებული მილი Ф 50 მმ | მეტრი | 95 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | პლასტმასის გოფრირებული მილი Ф 20 მმ | მეტრი | 185 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | პლასტმასის გოფრირებული მილი Ф 16 მმ | მეტრი | 6860 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | სამაგრები ,საკიდები გოფრირებული მილების ღირებულების 20% | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| მთავარი ელ. გამანაწილებელი კარადა MDB |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | მთავარი ელ. გამანაწილებელი კარადა გ\მ | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | თერმო მაგნიტური ამომრთველი 630 ა. 4 პოლუსა | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ავტომატური ამომრთველი 200 ა. 4 პოლუსა | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ავტომატური ამომრთველი 32 ა. 4 პოლუსა | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ავტომატური ამომრთველი 25 ა. 4 პოლუსა | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ავტომატური ამომრთველი 25 ა. 1 პოლუსა | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ავტომატური ამომრთველი 16 ა. 1 პოლუსა | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| ელ. გამანაწილებელი ფარი DB.0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | ელ. გამანაწილებელი ფარი შ\მ | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ავტომატური ამომრთველი 200 ა. 4 პოლუსა | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ავტომატური ამომრთველი 160 ა. 3 პოლუსა | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ავტომატური ამომრთველი 25 ა. 2 პოლუსა | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ავტომატური ამომრთველი 25 ა. 1 პოლუსა | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ავტომატური ამომრთველი 16 ა. 1 პოლუსა | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ავტომატური ამომრთველი 10 ა. 1 პოლუსა | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| ელ. გამანაწილებელი ფარი DB.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | ელ. გამანაწილებელი ფარი შ\მ | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ავტომატური ამომრთველი 200 ა. 4 პოლუსა | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ავტომატური ამომრთველი 25 ა. 1 პოლუსა | ცალი | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
| ელ. გამანაწილებელი ფარი DB.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | ელ. გამანაწილებელი ფარი შ\მ | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ავტომატური ამომრთველი 32 ა. 4 პოლუსა | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ავტომატური ამომრთველი 25 ა. 2 პოლუსა | ცალი | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| ელ. გამანაწილებელი ფარი DB.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | ელ. გამანაწილებელი ფარი შ\მ | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ავტომატური ამომრთველი 200 ა. 4 პოლუსა | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ავტომატური ამომრთველი 40 ა. 3 პოლუსა | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ავტომატური ამომრთველი 32 ა. 3 პოლუსა | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ავტომატური ამომრთველი 10 ა. 3 პოლუსა | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ავტომატური ამომრთველი 6 ა. 3 პოლუსა | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ავტომატური ამომრთველი 3 ა. 3 პოლუსა | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | ძრავის დაცვის ავტომატი 0,2-0,63ა. 220/380 ვ | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | ძრავის დაცვის ავტომატი 0,63-1ა. 220/380 ვ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | ძრავის დაცვის ავტომატი 1-1,6 ა. 220/380 ვ | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | ძრავის დაცვის ავტომატი 1,6-2,5ა. 220/380 ვ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| ელ. გამანაწილებელი ფარი DBL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | ელ. გამანაწილებელი ფარი შ\მ | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ავტომატური ამომრთველი 25 ა. 4 პოლუსა | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ავტომატური ამომრთველი 16 ა. 1 პოლუსა | ცალი | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ავტომატური ამომრთველი 10 ა. 1 პოლუსა | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| ფურნიტური |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | როზეტი დამიწების კონტურით | ცალი | 470 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ჩამრთველი I იანი | ცალი | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ჩამრთველი II იანი | ცალი | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | როზეტის და ჩამრთველის კოლოფი | ცალი | 557 |  | 0 |  | 0 | 0
| სანათი |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | LED პანელი 600x600 მმ. (ამსტრონგი) | ცალი | 185 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | LED წერტილოვანი | ცალი | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | EXIT სანათ | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ავარიული სანათი | ცალი | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე | 5% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები ხელფასზე | 10% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გეგმიური მოგება | 8% | [5 empty] | 0
| ჯამი: | [6 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 3% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2% | 2% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% | 18% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0

## N4 IT -კრებს
ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქუჩა #87-ში მდებარე სს. "ევექსი"-ს პოლიკნინიკა
ხარჯთაღრიცხვა N1-4
მონაცემთა გადაცემის და IT ქსელები
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
IT ქსელები
1 | პაჩპანელი 24 პორტიანი Cat6 FTP | ც. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | როუტერი (პარამეტრები დაზუსტდეს დამკვეთთან) | ც. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 24G პორტიანი სვიჩი 2Gjgabit UPlink 1U 19" | ც. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | WIFI AP POE კვებით (პარამეტრები დაზუსტდეს დამკვეთთან) | ც. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | კაბელის ორგანაიზერი | ც. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | 1 x RJ45 Cat5e. FTP Socket | კომპ. | 148 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | FTP Keystone Cat6 ეს | ც. | 185 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | ელ.გამანაწილებელი 8 სოკეტით | ც. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | უწყვეტი კვების წყარო 3კვტ 19" რეკში სამონტაჟო UPS 3kva | ც. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | საკომუნიკაციო კარადა რეკი 800x800 42U თერმოსტატით და ვენტილატორით | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | ჭანჭიკები რეკისთვის ( 10 ცალიანი შეკვრა ) | ც. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Network Cable Cat5 U/FTP | მ. | 10800 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | პაჩ-კორდი Cat 5 - FTP (ზომები დაზუსტდეს შემსრულებლის მიერ) | ც. | 190 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 8G პორტიანი სვიჩი POE | ც. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | ჰორიზონტალური PDU 8xC13 როზეტები და C14 შესაერთებლით | ც. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | დამხმარე სამონტაჟო მასალა | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემა |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | ვიდეო მეთვალყურეობის დომ კამერა 4MP/2.8MM LENS POE კვებით | ც. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ვიდეო მეთვალყურეობის დომ კამერა 4MP/2.8MM LENS POE კვებით | ც. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ჩამწერი მოწყობილობა 32 არხიანი რეკში სამონტაჟო | ც. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 8 TB მყარი დისკი | ც. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | დამხმარე სამონტაჟო მასალა | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| სახანძრო სიგნალიზაცია |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | სახანძრო განგაშის სამისამართო პანელი 1 ლუპიანი | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | აკუმულატორი 12V 7Ah | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | სამისამართო კვამლის დეტექტორი | ცალი | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | უნივერსალური ბაზა | ცალი | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | სამისამართო ხელის საგანგაშო ღილაკი | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | სამისამართო ხმოვანი სირენა სტრობ სანათით | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | I/O მოდული | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | სახანძრო სიგნალიზაციის ხანძარმედეგი კაბელი 2x2+0.8mm JE-H(St)H FE 180/E90 | მეტრი | 950 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | დამხმარე სამონტაჟო მასალა | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| აუდიო შეტყობინების სისტემა |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | ფლიერი (Player/Matrix) | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | გამაძლიერებელი 80W | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | დინამიკი 5-10W | ცალი | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | მიკროფონი | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | კაბელი LIHCH FE180 2X1.5 | მეტრი | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | უწყვეტი კვების წყარო 1კვტ 19" რეკში სამონტაჟო UPS 1kva | ც. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | დამხმარე სამონტაჟო მასალა | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე | 5% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები ხელფასზე | 10% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გეგმიური მოგება | 8% | [5 empty] | 0
| ჯამი: | [6 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 3% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2% | 2% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% | 18% | [5 empty] | 0
| სულ ხარჯთაღიცხვით | [6 empty] | 0
| ზოლოვანი სანათების მონტაჟი | მ | 24
| ზოლოვანი სანათი | მ | 24
186
| დეკორატიული პანელი-FUNDERMAX- 0260-Arezzo-0244 Santos კომბინაციით-შესაბამისი |  | 150
| ფიბრობეტონის პანელი სისქით მინ 1.2 სმ |  | 240
| ფანჯრის ფერდების მოპირკეთება მდფ-ის ფილებით, RAL-6018 შესაბამისი |  | 19.56
| სვეტების დამუშავება და დაფარვა ბეტონის ლაქით |  | 210
| კედლის დეკორატიული გაფორმება იუსტიციის სახლის წარწერებით |  | 65

## N5 ვენტ-კრებს
ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქუჩა #87-ში მდებარე სს. "ევექსი"-ს პოლიკნინიკა
ხარჯთაღრიცხვა N1-5
ვენტილაცია
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I მოწყობილობა
1 | მოდინებითი სავენტილაციო სისტემა #01. გამწოვი სავენტილაციო სისტემა #01. | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| sruli avtomatikiT aRWurvili da ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A momuSave, VRF sistemis gare bloki (inventoruli) aRWurvili antivibraciuli samagrebiT, romlis energetukuli maCvenebelia Q=14,0kw sicivis simZlavre t=+38ºC, zafxulis gare temperaturis dros. xolo gaTbobis simZlavre Q=12,0kw. t=-8ºC, zamTris gare temperaturis dros. | 1
| VRFFsistemis modinebiTi arxuli maRali wnevis saventilacio danadgari L=1000m3/h warmadobis da DP=250Pa statikuri wneviT, aRWurvili: antivibraciuli samagrebiT, sruli avtomatikiT, marTvis centr. blokiT, maT Soris: | 1
| 1.2. gaciebis da gaTbobis simZlavre: Q=14,0 kw Q=12,0 kw. | 1
| 1.3. haersatarSi Casayenebeli, marTvis avtomaturi sistemiT aRWurvili eleqtro kaloriferi (el.teni): Qx=10,0kw. | 1
| 1.4. xmaur damxSobi L=0,5 m sigrZis. | 1
| 1.5. haeris filtri maRali klasis gamwmendiT. G4. | 1
4 | modinebiTi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=250m3/h (300X300). | cali | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | aluminis, haermimRebi cxaura: L=1000m3/h (400X300). | cali | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
gamwovi saventilacio sistema #01.
1 | gamwovi centridanuli ventilatori L=1000m3/h warmadobis da DP=300Pa statikuri wnevis. xmaur damxSobi L=0,6 m sigrZis. | cali | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | gamwovi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=250m3/h (300X300). | cali | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | aluminis, haergamgdebi cxaura: L=1000m3/h (300X250). | cali | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | მოდინებითი სავენტილაციო სისტემა #02. გამწოვი სავენტილაციო სისტემა #02. | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| sruli avtomatikiT aRWurvili da ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A momuSave, VRF sistemis gare bloki (inventoruli) aRWurvili antivibraciuli samagrebiT, romlis energetukuli maCvenebelia Q=14,0kw sicivis simZlavre t=+38ºC, zafxulis gare temperaturis dros. xolo gaTbobis simZlavre Q=12,0kw. t=-8ºC, zamTris gare temperaturis dros. | 1
| sruli avtomatikiT aRWurvili da ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A momuSave, VRF sistemis gare bloki (inventoruli) aRWurvili antivibraciuli samagrebiT, romlis energetukuli maCvenebelia Q=14,0kw sicivis simZlavre t=+38ºC, zafxulis gare temperaturis dros. xolo gaTbobis simZlavre Q=12,0kw. t=-8ºC, zamTris gare temperaturis dros. | 1
| VRFFsistemis modinebiTi arxuli maRali wnevis saventilacio danadgari L=1000m3/h warmadobis da DP=250Pa statikuri wneviT, aRWurvili: antivibraciuli samagrebiT, sruli avtomatikiT, marTvis centr. blokiT, maT Soris: | 1
| 1.2. gaciebis da gaTbobis simZlavre: Q=14,0 kw Q=12,0 kw. | 1
| 1.3. haersatarSi Casayenebeli, marTvis avtomaturi sistemiT aRWurvili eleqtro kaloriferi (el.teni): Qx=10,0kw. | 1
| 1.4. xmaur damxSobi L=0,5 m sigrZis. | 1
| 1.5. haeris filtri maRali klasis gamwmendiT. G4. | 1
2 | modinebiTi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=200m3/h (300X300). | cali | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | aluminis, haermimRebi cxaura: L=1000m3/h (400X300). | cali | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
gamwovi saventilacio sistema #02.
1 | gamwovi centridanuli ventilatori L=800m3/h warmadobis da DP=250Pa statikuri wnevis. xmaur damxSobi L=0,6 m sigrZis. | cali | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | gamwovi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=200m3/h (300X300). | cali | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | gamwovi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=300m3/h (300X300). | cali | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| tualetebis gamwovi saventilacio sistema #01. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | gamwovi centridanuli ventilatori L=100m3/h warmadobis da DP=100Pa statikuri wnevis. xmaurdamxSobi: L=0,6m. | cali | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | mrgvali gamwovi saventilacio difuzori, haeris regulirebadi damperebiT: L=100m3/h (D=125). | cali | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| tualetebis gamwovi saventilacio sistema #02. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | gamwovi centridanuli ventilatori L=300m3/h warmadobis da DP=150Pa statikuri wnevis. xmaurdamxSobi: L=0,6m. | cali | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | mrgvali gamwovi saventilacio difuzori, haeris regulirebadi damperebiT: L=100m3/h (D=125). | cali | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| tualetebis gamwovi saventilacio sistema #03. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | gamwovi centridanuli ventilatori L=300m3/h warmadobis da DP=150Pa statikuri wnevis. xmaurdamxSobi: L=0,6m. | cali | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | mrgvali gamwovi saventilacio difuzori, haeris regulirebadi damperebiT: L=100m3/h (D=125). | cali | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | aluminis, haergamgdebi cxaura: L=300m3/h (150X150). | cali | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| tualetebis gamwovi saventilacio sistema #04. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | gamwovi centridanuli ventilatori L=200m3/h warmadobis da DP=150Pa statikuri wnevis. xmaurdamxSobi: L=0,6m. | cali | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | mrgvali gamwovi saventilacio difuzori, haeris regulirebadi damperebiT: L=100m3/h (D=125). | cali | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე | 5% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები ( ხელფასიდან) | 68% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება (მოწყობილობის გამოკლებით) | 8% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 3% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2% | 2% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% | 18% | [5 empty] | 0
| თავი I-ს ჯამი | [6 empty] | 0
II ჰაერსატარები
1 | moqnili haersatari izolaciiT: (D=125). | grm | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | moqnili haersatari izolaciiT: D=150. | grm | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | haeris maregulirebeli sarqveli: 250X200. | cali | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | haeris maregulirebeli sarqveli: 200X200. | cali | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | haeris maregulirebeli sarqveli: 150X150. | cali | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | aluminis saerTo, haergamgdebi cxaura: L=1000m3/h (600X200). | cali | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | foladis moTuTiebuli haersatarebis Semosva: d=0,55mm. | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | kauCukis TviTwebvadi Tboizolacia (H=9mm) Tunuqis haersatarebisaTvis. | m2 | 84 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Ø9.52 Pipe. | grm | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Ø15.9 Pipe. | grm | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Total Refrigerant charge. | kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | kauCukis Tboizolacia Ø9,52 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | kauCukis Tboizolacia Ø15.9 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
| saventilacio sistemebis damxmare samontaJo masalebi |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | miltuCi (flianeci): d=20mm | მ | 242 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | კუთხოვანა d=20mm | ცალი | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | G-Clamp | ცალი | 1450 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | წებოვანი შუასადები | მ | 242 |  | 0 |  | 0 | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე | 5% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | 10% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გეგმიური მოგება | 8% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 3% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2% | 2% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% | 18% | [5 empty] | 0
| თავი II-ს ჯამი | [6 empty] | 0
| სულ | [6 empty] | 0

## N6 გათბ-კრებს
ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქუჩა #87-ში მდებარე სს. "ევექსი"-ს პოლიკნინიკა
ხარჯთაღრიცხვა N1-6
გათბობა-გაგრილების სამუშაოები
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
თავი I მოწყობილობის მონტაჟი
gaTboba-gagrilebis sistema #01.
1 | sruli avtomatikiT aRWurvili da ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A momuSave, VRF sistemis 2 milovani gare bloki (inventoruli) aRWurvili antivibraciuli samagrebiT, romlis energetukuli maCvenebelia Q=40,0kw sicivis simZlavre t=+38ºC, zafxulis gare temperaturis dros. xolo gaTbobis simZlavre Q=35,0kw. t=-8ºC, zamTris gare temperaturis dros. | cali | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Ø6.35 Pipe. | grm | 52 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Ø9.52 Pipe. | grm | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ø12.7 Pipe. | grm | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Ø15.9 Pipe. | grm | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Ø19.1 Pipe. | grm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Ø22.2 Pipe. | grm | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Ø28.6 Pipe. | grm | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Reducer:Φ12.7<->Φ15.9. | cali | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Branch joint:FQZHD-01. | cali | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Branch joint:FQZHD-02. | cali | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Branch joint:FQZHD-03. | cali | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Total Refrigerant charge. | kg | 5.5 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | samagri spilenZis milebisaTvis. | grm | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | kauCukis Tboizolacia Ø6.35 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 52 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | kauCukis Tboizolacia Ø9.52 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | kauCukis Tboizolacia Ø12.7 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | kauCukis Tboizolacia Ø15.9 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | kauCukis Tboizolacia Ø19.1 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | kauCukis Tboizolacia Ø22.2 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | kauCukis Tboizolacia Ø28.6 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
| ფენკოილები |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris kaseturi 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,5kw da sicivis_Qx=1,0kw. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris kaseturi 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,5kw da sicivis_Qx=1,5kw. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris kaseturi 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,5kw da sicivis_Qx=2,0kw. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris kaseturi 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,5kw da sicivis_Qx=2,5kw. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris kaseturi 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=2,0kw da sicivis_Qx=2,5kw. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris kaseturi 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=2,5kw da sicivis_Qx=3,0kw. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris kaseturi 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=2,5kw da sicivis_Qx=3,5kw. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | momsaxurebis luqi: (600X600). | cali | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | gaTboba-gagrilebis sistema #02. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
34 | sruli avtomatikiT aRWurvili da ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A momuSave, VRF sistemis 2 milovani gare bloki (inventoruli) aRWurvili antivibraciuli samagrebiT, romlis energetukuli maCvenebelia Q=8,0kw sicivis simZlavre t=+38ºC, zafxulis gare temperaturis dros. xolo gaTbobis simZlavre Q=6,0kw. t=-8ºC, zamTris gare temperaturis dros. | cali | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Ø6.35 Pipe. | grm | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Ø9.52 Pipe. | grm | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Ø12.7 Pipe. | grm | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Ø15.9 Pipe. | grm | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Branch joint:FQZHD-01. | cali | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Total Refrigerant charge. | kg | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | samagri spilenZis milebisaTvis. | grm | 51 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | kauCukis Tboizolacia Ø6.35 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | kauCukis Tboizolacia Ø9.52 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | kauCukis Tboizolacia Ø12.7 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | kauCukis Tboizolacia Ø15.9 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
| ფენკოილები |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
46 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris kaseturi 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,0kw da sicivis_Qx=1,0kw. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris kaseturi 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=2,5kw da sicivis_Qx=4,0kw. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | momsaxurebis luqi: (600X600). | cali | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
gaTboba-gagrilebis sistema #03.
1 | sruli avtomatikiT aRWurvili da ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A momuSave, VRF sistemis 2 milovani gare bloki (inventoruli) aRWurvili antivibraciuli samagrebiT, romlis energetukuli maCvenebelia Q=40,0kw sicivis simZlavre t=+38ºC, zafxulis gare temperaturis dros. xolo gaTbobis simZlavre Q=35,0kw. t=-8ºC, zamTris gare temperaturis dros. | cali | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Ø6.35 Pipe. | grm | 63 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Ø9.52 Pipe. | grm | 53 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ø12.7 Pipe. | grm | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Ø15.9 Pipe. | grm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Ø19.1 Pipe. | grm | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Ø22.2 Pipe. | grm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Ø25.4 Pipe. | grm | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Ø28.6 Pipe. | grm | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Reducer:Φ22.2<->Φ25.4. | cali | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Branch joint:FQZHD-01. | cali | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Branch joint:FQZHD-02. | cali | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Branch joint:FQZHD-03. | cali | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Total Refrigerant charge. | kg | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | samagri spilenZis milebisaTvis. | grm | 146.6667 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | kauCukis Tboizolacia Ø6.35 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 63 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | kauCukis Tboizolacia Ø9.52 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 53 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | kauCukis Tboizolacia Ø12.7 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | kauCukis Tboizolacia Ø15.9 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | kauCukis Tboizolacia Ø19.1 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | kauCukis Tboizolacia Ø22.2 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | kauCukis Tboizolacia Ø25.4 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | kauCukis Tboizolacia Ø28.6 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
| ფენკოილები |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris kaseturi 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,0kw da sicivis_Qx=1,0kw. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris kaseturi 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,0kw da sicivis_Qx=1,5kw. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris kaseturi 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,5kw da sicivis_Qx=1,5kw. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris kaseturi 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,5kw da sicivis_Qx=2,0kw. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris kaseturi 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=2,0kw da sicivis_Qx=2,5kw. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris kaseturi 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=2,5kw da sicivis_Qx=2,0kw. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris kaseturi 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=2,5kw da sicivis_Qx=3,5kw. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris kaseturi 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=3,0kw da sicivis_Qx=3,0kw. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | momsaxurebis luqi: (600X600). | cali | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
gaTboba-gagrilebis sistema #04.
1 | sruli avtomatikiT aRWurvili da ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A momuSave, VRF sistemis 2 milovani gare bloki (inventoruli) aRWurvili antivibraciuli samagrebiT, romlis energetukuli maCvenebelia Q=40,0kw sicivis simZlavre t=+38ºC, zafxulis gare temperaturis dros. xolo gaTbobis simZlavre Q=35,0kw. t=-8ºC, zamTris gare temperaturis dros. | cali | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Ø6.35 Pipe. | grm | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Ø9.52 Pipe. | grm | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Ø12.7 Pipe. | grm | 95 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Ø19.1 Pipe. | grm | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Ø22.2 Pipe. | grm | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Ø25.4 Pipe. | grm | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Ø28.6 Pipe. | grm | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Reducer:Φ22.2<->Φ15,9. | cali | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Reducer:Φ22.2<->Φ25.4. | cali | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Branch joint:FQZHD-01. | cali | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Branch joint:FQZHD-02. | cali | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Branch joint:FQZHD-03. | cali | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Total Refrigerant charge. | kg | 6.7 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | samagri spilenZis milebisaTvis. | grm | 156 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | kauCukis Tboizolacia Ø6.35 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | kauCukis Tboizolacia Ø9.52 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | kauCukis Tboizolacia Ø12.7 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 95 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | kauCukis Tboizolacia Ø19.1 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | kauCukis Tboizolacia Ø22.2 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | kauCukis Tboizolacia Ø25.4 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | kauCukis Tboizolacia Ø28.6 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
| ფენკოილები |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris kaseturi 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,0kw da sicivis_Qx=1,0kw. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris kaseturi 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,5kw da sicivis_Qx=1,0kw. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris kaseturi 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,5kw da sicivis_Qx=1,5kw. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris kaseturi 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,5kw da sicivis_Qx=2,0kw. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris kaseturi 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=2,0kw da sicivis_Qx=2,5kw. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris kaseturi 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=2,5kw da sicivis_Qx=3,0kw. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris kaseturi 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=3,0kw da sicivis_Qx=3,0kw. (xmauris done: <42 DBA). | cali | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | momsaxurebis luqi: (600X600). | cali | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | el. Tburi farda, aRWurvili antivibraciuli samagrebiT: Q=9,0 kw. | cali | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე | 5% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები ( ხელფასიდან) | 68% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება (მოწყობილობის გამოკლებით) | 8% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 3% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2% | 2% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% | 18% | [5 empty] | 0
| თავი I-ს ჯამი | [6 empty] | 0
თავი II სადრენაჟო სისტემა
1 | მილსადენების მონტაჟი d=25 მმ PN10 მოწყობა | მ | 282 |  |  |  | 0 | 0
2 | პლასტმასის მინაბოჭკოვანი მილი d=25მმ | მ | 282 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | პოლიპროპილენის მუხლი d=25მმ 900 | ც | 178 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | მილის სამაგრი დ=25 | ც | 235 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ქურო d 25 | ც | 235 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | მილსადენების მონტაჟი დ-50მმ | მ | 126 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | პლასტმასის მინაბოჭკოვანი მილი Ø50 | მ | 126 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | მუხლი 90° Ø50 | ცალი | 82 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | სამკაპი Ø50/50/50 | ცალი | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | ქურო დ-50 | ცალი | 105 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | მილის სამაგრი დ=50 | ც | 105 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | kauCukis Tboizolacia D25 (H=6mm) spilenZis milebisaTvis | მ² | 282 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | kauCukis Tboizolacia D50(H=6mm) spilenZis milebisaTvis | მ² | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | უკუსარქველის მონტაჟი დ-25მმ | ცალი | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | უკუსარქველის მონტაჟი დ-50მმ | ცალი | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | სიფონის მონტაჟი დ-25მმ | ცალი | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | სიფონის მონტაჟი დ-50მმ | ცალი | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე | 5% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | 10% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება | 8% | [5 empty] | 0
| თავი II-ს ჯამი | [6 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 3% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2% | 2% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% | 18% | [5 empty] | 0
| თავი II-ს ჯამი | [6 empty] | 0
| სულ | [6 empty] | 0