## ნაკრები
სატენდერო მოთხოვნა M
ობიექტის დასახელება: სს"ლიბერთი ბანკი"ქ.ხაშური კოსტავას N7
ნაკრები
# | სულ დასახელება | ივსება შემსრულებელი კომპანიის მიერ
ღირებულება (ლარი)
1 | გათბობა/გაგრილება | 0
2 | ვენტილაცია | 0
| სულ ჯამი | 0

## გათ.გაგრილება
ობიექტის დასახელება: სს"ლიბერთი ბანკი"ქ.ხაშური; კოსტავას N7
გათბობა გაგრილება
[6 empty] | სახარჯთაღრიცხვო ღირ-ბა |  |  | 0 | ლარი
| ივსება ბანკის პასუხისმგებელი პირის მიერ |  |  | ივსება შემსრულებელი კომპანიის მიერ | [5 empty] | ჯამი
# | სამუშაოების, რესურსების დასახელება | განზ. ერთეული | რაოდენობა | მასალის ხარჯი, დღგ-ს გარეშე (ლარი) |  | შრომის ანაზღაურება (ლარი) |  | ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები (ლარი)
|  |  |  | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 | 9 | 10=4*9 | 11=6+8+10
გათბობა, გაგრილება
1 | VRF ტიპის გარე ბლოკი QC=28kw QH=32KW (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | კომპლ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | VRF ტიპის გარე ბლოკი QC=56kw QH=63KW (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | კედლის ტიპის სპლიტ კონდიციონერის შიდა და გარე ბლოკი Q=12000BTU (ინვერტორული) სასერვერო (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | კასეტური სპლიტ კონდიციონერის შიდა და გარე ბლოკი Q=12000BTU (ინვერტორული) სალარო (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | VRF კასეტური(კომპაქტური) ტიპის კონდიციონერი: QC=2,2 QH=2,2KW MIH22Q4CHN18 (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | კომპლ. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | VRF კასეტური(კომპაქტური) ტიპის კონდიციონერი: QC=2,8 QH=3,2KW MIH28Q4CHN18 (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | კომპლ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | VRF კასეტური ტიპის კონდიციონერი: QC=7,1 QH=8KW MIH71Q4HN18 (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | კომპლ. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | VRF კასეტური ტიპის კონდიციონერი: QC=5,6 QH=6,3KW MIH56Q4HN18 (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | კომპლ. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | VRF კასეტური(კომპაქტური) ტიპის კონდიციონერი: QC=4,5 QH=5KW MIH45Q4CHN18 (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | VRF კასეტური(კომპაქტური) ტიპის კონდიციონერი: QC=3,6 QH=4KW MIH36Q4CHN18 (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | VRF კედლის ტიპის კონდიციონერი: QC=2,2 QH=2,4KW MIH22GHN18 (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | კომპლ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ელექტრო თბური ფარდა: 1800mm / 9 KW რეგულატორით (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ელექტრო თბური ფარდა: 1200mm / 3 KW რეგულატორით (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | სპილენძის მილი Ø6.35 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | სპილენძის მილი Ø9.53(შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | სპილენძის მილი Ø12.7(შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | სპილენძის მილი Ø15.9 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | სპილენძის მილი Ø19.1 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | სპილენძის მილი Ø22.2 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | სპილენძის მილი Ø28,6(შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | რეფნეტი 01 | ცალი | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | რეფნეტი 02 | ცალი | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | რეფნეტი 03 | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ვრფ სისტემის საინფორმაციო კაბელი | მეტრი | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ვრფ სისტემის შიდა ბლოკების სამონტაჟო მასალა | კომპლ. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | დრენაჟის მილი ϕ20 შეფუთული (3-6მმ) | მეტრი | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | დრენაჟის მილი ϕ32 შეფუთული (3-6მმ) | მეტრი | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | დრენაჟის მილი ϕ50 შეფუთული (3-6მმ) | მეტრი | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | სიფონი დრენაჟის კანალიზაციის შეერთების ადგილზე | ც | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | დრენაჟის მილის ფიტინგები | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | კონდიციონერების მართვის კაბელები | კომპლ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | გარე აგრეგატების ანტივიბრაციული სადგამები (BRB) | კომპლ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | გარე აგრეგატების სამონტაჟო და დამხმარე მასალები | კომპლ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | დამატებითი ფრეონი R410a | კგ | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | აგრეგატების პულტები | ცალი | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | კედლის ტიპის ქვაბი, 40კვტ სისტემური, სამსვლიანი ვენტილით საკვამლე მილით (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | კომპლ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ქვაბის მისაერთებელი კომპლექტი | კომპლ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | საცირკულაციო ტუმბო 4.6მ3/სთ 14მ | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ჰიდროისარი D65mm H600mm | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | საფართოვებელი ავზი 80ლ | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ფილტრი 40მმ | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | დამცავი სარქველი 4ბარი ონკანით | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | ავტომატური ჰაერგამშვები ონკანით | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ვენტილი სფერული 40მმ | ცალი | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | ვენტილი სფერული 32მმ | ცალი | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ვენტილი სფერული 25მმ | ცალი | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ვენტილი სფერული 20მმ | ცალი | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | უკუსარქველი 40მმ | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | კოლექტორი 1,2მ 63მმ | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | ფოლადის პანელური რადიატორი 22.600/400 (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ფოლადის პანელური რადიატორი 22.600/500 (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ფოლადის პანელური რადიატორი 22.600/600 (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | ფოლადის პანელური რადიატორი 22.600/700 (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | ცალი | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | ფოლადის პანელური რადიატორი 22.600/900 (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | ცალი | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ფოლადის პანელური რადიატორი 22.600/1000 (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | ცალი | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ფოლადის პანელური რადიატორი 22.600/1200 (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | ცალი | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | რადიატორის ვენტილები, მიწოდება/უკუ (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | კომპლ. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | მილი მ/ბ შრით 40მმ ჩამოსაცმელი თბოიზოლაციით | მეტრი | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | მილი მ/ბ შრით 32მმ ჩამოსაცმელი თბოიზოლაციით | მეტრი | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | მილი მ/ბ შრით 25მმ ჩამოსაცმელი თბოიზოლაციით | მეტრი | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | მილი მ/ბ შრით 20მმ ჩამოსაცმელი თბოიზოლაციით | მეტრი | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | კასეტური ტიპის ფენკოილი Qh=5,1kw Midea MKD-400 (მარტო გათბობა)(მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | კასეტური ტიპის ფენკოილი Qh=8kw Midea MKA-600 (მარტო გათბობა)(მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | ფასონური ნაწილები | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | საქვაბის კარადა, დათბუნებული, კარებით (2ც) ზომებით (სიგ/სიგ/სიმ) 2600მმ/850მმ/2200მმ | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | შენობის უკანა ან სახურავის ნაწილში სავენტალიცაიო დანადგარებისთვის მილკვადრატის კონსტრუქციის მოწყობა/ბალიშებით/შეღებვა | ც | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | მწარმოებლის მიერ მხარდაჭერილი HVAC აგრეგატების უკაბელო მართვის/მონიტორინგის სისტემის მოწყობა დამოუკიდებელი ინტერნეტის წყაროს საშუალებით (sim ბარათის მხარდაჭერი მქონე მოდემით, sim ბარათს აწვდის დამკვეთი) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | დამხმარე მასალა | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სულ ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ზედნადები |  | 0% | [6 empty] | 0
| ჯამი : | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება |  | 0% | [6 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% |  | 18% | [6 empty] | 0
| სულ სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება | [8 empty] | 0

## ვენტილაცია
ობიექტის დასახელება: სს"ლიბერთი ბანკი"ქ.ხაშური; კოსტავას N7
ვენტილაცია
[6 empty] | სახარჯთაღრიცხვო ღირ-ბა |  |  | 0 | ლარი
| ივსება ბანკის პასუხისმგებელი პირის მიერ |  |  | ივსება შემსრულებელი კომპანიის მიერ | [5 empty] | ჯამი
# | სამუშაოების, რესურსების დასახელება | განზ. ერთეული | რაოდენობა | მასალის ხარჯი, დღგ-ს გარეშე (ლარი) |  | შრომის ანაზღაურება (ლარი) |  | ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები (ლარი)
|  |  |  | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 | 9 | 10=4*9 | 11=6+8+10
ვენტილაცია
1 | მოდინებით-გამწოვი სავენტილაციო დანადგარი რეკუპერატორი,პულტით: HRV-D1500/ 1500 m3/h / 180Pa (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | მოდინებით-გამწოვი სავენტილაციო დანადგარი რეკუპერატორი,პულტით: HRV-D1000/ 1000 m3/h / 160Pa (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | კომპლ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | მოდინებით-გამწოვი სავენტილაციო დანადგარი რეკუპერატორი,პულტით: HRV-D500/ 500 m3/h / 90Pa (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | კომპლ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | გამწოვი ვენტილატორი Q:130M3/H ESP: 100PA (კომპლექტაცია) უკუსარქველით (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | კომპლ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ჭერის დიფუზორი 250*250 (კვადრა) მარეგულირებელი სარქველით(დამპერი) და თუნუქის პლენიუმ ბოქსით (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | კომპლ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ჭერის დიფუზორი 450*450 (კვადრა) მარეგულირებელი სარქველით(დამპერი) და თუნუქის პლენიუმ ბოქსით (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | კომპლ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ჭერის დიფუზორი 150*150 (კვადრა) მარეგულირებელი სარქველით(დამპერი) და თუნუქის პლენიუმ ბოქსით (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | კომპლ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ჭერის დიფუზორი 100*100 (კვადრა) მარეგულირებელი სარქველით(დამპერი) და თუნუქის პლენიუმ ბოქსით (მოდელები ბანკთან შეთანხმებით) | კომპლ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | სანკვანძის ვენტილატორი უკუსარქველით 90მ3/სთ | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | არხული ელექტრო ტენი ავტომატიკით (რეკუპერატორისთვის) 6კვტ | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | არხული ელექტრო ტენი ავტომატიკით (რეკუპერატორისთვის) 3,6კვტ | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | არხული ელექტრო ტენი ავტომატიკით (რეკუპერატორისთვის) 6კვტ | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | არხული ელექტრო ტენი ავტომატიკით (რეკუპერატორისთვის) 1,6კვტ | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | უჟანგავი ლითონის ბადე (გარე ჰაერსატარების ღიობებისთვის, ცხაურის ნაცვლად) | მ2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | მრგვალი ჰაერსატარის "უტკა" | ცალი | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | დრეკადი ჰაერსატარი D100 - შეფუთული | მეტრი | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | დრეკადი ჰაერსატარი D125 - შეფუთული | მეტრი | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | დრეკადი ჰაერსატარი D150 - შეფუთული | მეტრი | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | მოთუთიებული ფოლადის ჰაერსატარი: 0.5მმ | მ2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ჰაერსატარის თბოიზოლაცია სინთეზური კაუჩუკით: 9მმ | მ2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ჰაერსატარის გადასაბმელი მასალა | კომპ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | სავენტილაციო მოწყობილობების სამონტაჟო მასალა | კომპლ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | დამხმარე მასალა | კომპლ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სულ ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ზედნადები |  | 0% | [6 empty] | 0
| ჯამი : | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება |  | 0% | [6 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% |  | 18% | [6 empty] | 0
| სულ სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება | [8 empty] | 0