| № |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ტენდერის აღწერილობა | ტენდერი 7 ერთეული ძალოვანი ტრანსფორმატორის შესყიდვასთან დაკავშირებით. |
| 2 | კონკრეტული დავალება | 63 KVA 10-0.4 KV -1 ცალი 100 kVA 10-0,4 kV -1 ცალი 630 kVA 6 0.4 kV-3 ცალი 630 kVA 10 0.4 kV-1 ცალი 1000 kVA 10 0.4 kV-1 ცალი Oil-filled transformers with conservator |
| 3 | მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ | 5 წლიანი გამოცდილება |
| 4 | გადახდის პირობები | მოლაპარაკების საფუძველზე |
| 5 | ტენდერის ვადები | 10 კალენდარული დღე |
| 6 | ხელშკeრულების ვადები | 90 დღე |
| 7 | საგარანტიო პირობები | მოლაპარაკების საფუძველზე |
| 8 | საკონტაქტო პირი | დიმიტრი ხარებავა 577 28 58 42 |
| 9 | სხვა |  |

ელექტრონული ტენდერის განაცხადი