## Sheet1
მარნეული გათბობა–კონდენცირება
ხარჯთაღრიცხვა
# | სამუშაოს დასახელება და საჭირო | განზ | რაოდენ | მასალები |  | ხელფასი |  | სულ თანხა
| მასალები |  |  | ერთ | თანხა | ერთ | თანხა
1 | moTuTiebuli foladis furclebi 0,6 mm.; | m/2 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | haersatarebis Tboizolacia. | m/2 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | oTkuTxa Weris difuzori. 225*225 mm. | c. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | mrgvali difuzori 100 mm. | c. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | aluminis haermimRebi cxaura: (1150X400) mm არსებული | c. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | aluminis haermimRebi cxaura: (400X300) mm არსბული | c. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | moqnili haersatari: (Ф=150 , 200, 300 mm) | g/m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | oTkuTxa Weris difuzori.600*600 mm. არსებული | c. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | arxuli ventilatori L=2000m3/sT | c. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | arxuli ventilatori L=2500m3/sT | c. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | arxuli ventilatori L=200m3/sT არსებული | c. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | xmaur damxSobi L=0,6 m sigrZis. | c. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | arxuli kondicioneris demontaJi არსებული | c. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | arxuli kondicioneris montaJi არსებული | c. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | kedlis qvabis demontaJi-montaJi 24 kvt არსებული | c. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | wylis milebi,izolacia da fitingebi არსებული | g/m | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | foladis paneluri radiatorebi | g/m | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | foladis paneluri radiatorebi არსებული | g/m | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | damxmare samontaJo masalebi | კომპ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანპორტო ხარჯი |  | 0% |  | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| საშემოსავლო გადასახადი |  | 0% |  |  |  | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯი |  | 5% |  |  |  |  | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება |  | 5% |  |  |  |  | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დღგ |  | 18% |  |  |  |  | 0
| სულ ჯამი | [6 empty] | 0
1. | samontaJo xarjTagricxvaSi ar aris gaTvaliswinebuli Zalovani eleqtro momaragebis
samuSaoebi.