## დანართი N1 - რეაქტივები
ქიმიური რეაქტივები
N | აითემის კოდები | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ.ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით (განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით) | საერთო ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-30199 | ბუფერული ხსნარი PH=7.01 500 მლ | pH-ის ელექტროდის დასაკალიბრებლად (25°C-ზე); სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
2 | Q05A-53750 | ბუფერული ხსნარი PH=10.01 | pH-ის ელექტროდის დასაკალიბრებლად (25°C-ზე); სერთიფიკატით, მოცულობა 500 მლ | ცალი | 1 |  | 0
3 | Q05A-30201 | ბუფერული ხსნარი PH=4.01 500 მლ | pH-ის ელექტროდის დასაკალიბრებლად (25°C-ზე); სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
4 | Q05A-25747 | ICP-OES(Wavecal) საკალიბრო ხსნარი 500 მლ | 5 % აზოტმჟავაში გახსნილი 50 მგ/ლ Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn და 500 მგ/ლ K-ის შემცველობით, სერთიფიკატით, მოცულობა 500 მლ.(Agilent 6610030000). | ცალი | 1 |  | 0
5 | Q05A-46141 | საკალიბრაციო ტაბლეტები | რეაქტივი, ჟანგბადის ბიოქიმიური მოხმარების განსასაზღვრი აპარატურის დასაკალიბრებლად, 10 ცალიანი შეფუთვა; WTW Oxitop®PM 209333 | ცალი | 2 |  | 0
6 | Q05A-46131 | ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 0 - 1000 მგ/ლ; HACH LANGE- LCK 214 (25 ტესტი) | ცალი | 16 |  | 0
7 | Q05A-46131 | ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 50 - 300 მგ/ლ; HACH LANGE- LCK 614 (25 ტესტი) | ცალი | 12 |  | 0
8 | Q05A-46132 | საერთო აზოტის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 5-40 მგ/ლ TN ; HACH LANGE- LCK 238 (25 ტესტი) | ცალი | 32 |  | 0
9 | Q05A-46132 | საერთო აზოტის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 1-16 მგ/ლ TN ; HACH LANGE- LCK 138 (25 ტესტი) | ცალი | 1 |  | 0
10 | Q05A-47609 | საერთო ფოსფორის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 0.5-5 მგ/ლ PO4-P; HACH LANGE- LCK 348 (25 ტესტი) | ცალი | 31 |  | 0
11 | Q05A-47609 | საერთო ფოსფორის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 0.05-1.5 მგ/ლ PO4-P; HACH LANGE- LCK 349 (25 ტესტი) | ცალი | 1 |  | 0
12 | Q05A-48080 | ნიტრატის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 0.23-13.5 მგ/ლ NO3-N; HACH LANGE- LCK 339 (25 ტესტი) | ცალი | 15 |  | 0
13 | Q05A-45246 | ამონიუმის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | 2-47 მგ/ლ NH4-N-ის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები; HACH LANGE- LCK 303 (25 ტესტი) | ცალი | 1 |  | 0
14 | Q05A-27796 | ნიტრიტის სტანდარტული ნიმუში | 1000 მგ/ლ NO2-N კონცენტრაციის; მოცულობა 100 მლ; სერთიფიკატით; მატრიცა H2O; | ცალი | 1 |  | 0
15 | Q05A-27897 | ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების სტანდარტული ნიმუში | 1000 მგ/ლ კალიუმის ჰიდროფტალატის ხსნარი; მოცულობა 100 მლ; სერთიფიკატით; მატრიცა H2O; | ცალი | 1 |  | 0
16 | Q05A-45249 | ელექტროგამტარობის დასაკალიბრებელი ხსნარი | სტანდარტული ხსნარი 1000 μS/cm (25 °C-ზე) ელექტროგამტარობით, მოცულობა 500მლ; სერთიფიკატით, მატრიცა H2O. | ცალი | 1 |  | 0
17 | Q05A-23506 | სეგნეტის მარილი 1 კგ | კალიუმ ნატრიუმის ტარტრატის ტეტრაჰიდრატი C4H4KNaO6·4 H2O; ქიმიურად სუფთა; ≥99 % შემცველობით; სერთიფიკატით. | ცალი | 1 |  | 0
18 | Q05A-43195 | სადეზინფექციო სითხე | სწრაფმოქმედი ანტიმიკრობული გელი ხელების დასამუშავებლად; ეფექტური სხვადასხვა სახეობის ბაქტერიების, ვირუსებისა და სოკოების გასაუვნებელყოფლად; მოცულობა 1000 მლ. | ცალი | 8 |  | 0
19 | Q05A-45001 | ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებების რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 0.1 - 4.0 მგ/ლ ; HACH LANGE-LCK 432 (25 ტესტი) | ცალი | 1 |  | 0
20 | Q05A-53753 | ნესლერის რეაქტივი | კალიუმის ტეტრაიოდვერცხლისწყლისა და კალიუმის ჰიდროქსიდის ხსნარი; ამიაკის და ამონიუმის ნაერთების რაოდენობრივი განსაზღვრისათვის; მოცულობა 500 მლ; სერთიფიკატით. | ცალი | 2 |  | 0
21 | Q05A-25718 | აზოტმჟავა (ულტრასისუფთავის 69%) 250 მლ | ულტრასისუფთავის აზოტმჟავა; კონცენტრირებული 69%-ანი; ექსტრა მაღალი სისუფთავის;გამოიყენება ნიმუშის მოსამზადებლად; | ცალი | 1 |  | 0
22 | Q05A-30186 | საერთო ფოსფორის სტანდარტული ნიმუში | საერთო ფოსფორის PO4-P 1000 მგ/ლ კონცენტრაციის; სერთიფიკატით; მოცულობა 100 მლ; მატრიცა H2O. | ცალი | 1 |  | 0
23 | Q05A-68341 | ნატრიუმის ქლორიდის სტანდარტული ნიმუში | 0,1 მოლ/ლ კონცენტრაციის; მატრიცა H2O; სერთიფიკატით. | ცალი | 1 |  | 0
24 | Q05A-50574 | N-ალილთიოშარდოვანა | 1-ალილ-2-თიოშარდოვანა; ქიმიურად სუფთა ,98 % შემცველობით, რაოდენობა 50 გრ; სერთიფიკატით. | ცალი | 1 |  | 0 |  |  | 35.6
0

## დანართი N2 - დამხმარე მოწყობ.
დამხმარე მოწყობილობა
N | აითემის კოდები | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ.ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით (განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით) | საერთო ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-50296 | ჟბმ გამზომი თავაკის ელემენტი | ლითიუმის ელემენტი Li-Mn battery; CR2430; ჟანგბადის ბიოქიმიური მოხმარების გამზომი მოწყობილობა "WTW OxiTop ® Control OC 100, OxiTop®-C გამზომი თავაკთან შესაბამისობაში მყოფი; WTW type Batt/OxiTop; WTW 209012 ; ძაბვა - 3v(ვოლტი). | ცალი | 30 |  | 0
2 | Q05A-23328 | ჯაგრისი სინჯარისთვის | ნატურალური ბეწვის ჯაგრისით, მრგვალთავიანი; სიგრძე 30 სმ (ჯაგრისის სიგრძე - 10.0 სმ) არადრეკადი ღერძით; დიამეტრი 1,5-2 სმ. | ცალი | 6 |  | 0
0

## დანართი N3 - სახარჯი მასალა
სახარჯი მასალა
N | აითემის კოდები | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ.ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით (განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით) | საერთო ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q06A-50267 | ბოროსილიკატური მინაბოჭკოვანი ფილტრი | ბოროსილიკატური ბოჭკოვანი მინა, მდგრადი უმეტესი ორგანული და არაორგენული გამხსნელების მიმართ, MN 85/90 BF(binder-free) ტიპის შესაბამისი; 0.45 - 1.2 µm ფორის დიამეტრით, მასა 50-100 გ/მ2-მდე ; ფილტრის დიამეტრი 50 მმ; 100 ცალიანი შეფუთვა. | ცალი | 8 |  | 0
2 | Q05A-25792 | ერთჯერადი ხელთათმანები (M) | ნიტრილის, არასტერილური; ტალკის გარეშე, მდგრადი ქიმიკატების მიმართ; 100 ცალიანი შეფუთვა. | ცალი | 19 |  | 0
3 | Q05A-47601 | პიპეტის თავაკები 500-10000 მკლ | გამჭვირვალე PP; ავტოკლავირებადი; არასტერილური; განკუთვნილი Sartorius proline plus 1-10 მლ პიპეტისთვის; 100 ცალიანი შეფუთვა; | ცალი | 1 |  | 0
4 | Q05A-53757 | პიპეტის თავაკები | გამჭვირვალე PP, 50 -1000 μL-მდე სითხის პიპეტირებისთვის, ავტოკლავირებადი, არასტერილური; უფილტრო; Eppendorf research plus, ES-1000 მოდელთან შესაბამისობაში მყოფი; 500 ცალიანი შეფუთვა. | ცალი | 1 |  | 0
5 | Q05A-50544 | ფილტრის ქაღალდი | მკვრივი ფილტრი საშუალო ან მაღალი სიჩქარით ფილტრაციისთვის, შეკავების დიაპაზონი: 4-12 μm , მრგვალი ფორმის d=185 მმ; 100 ცალიანი შეფუთვა. | ცალი | 4 |  | 0
0

## დანართი N4 - ჭურჭელი
ჭურჭელი
N | აითემის კოდები | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ.ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით (განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით) | საერთო ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-30209 | ჩამრეცხი PE,PE თავებით | ჩამრეცხი LDPE ან PP პოლიმერის, ხრახნიანი თავსახურით; განკუთვნილი დისტილირებული წყლისთვის; მოცულობა 500 მლ. | ცალი | 6 |  | 0
2 | Q05A-56923 | ქიმიური ჭიქა | ქიმირად ინერტული პოლიმერული მასალის; გრადუირებული, გადმოსასხმელი ვიწრო პირით, სახელურის გარეშე; მოცულობა 500 მლ; | ცალი | 5 |  | 0
0