## BoQ
დანართი № 3
BOQ
# | Item Name | Unit | Qty | Brand | Country of Origin | Reference | Item Price | Total Price | Item Price+Works | Total+Works
1 | ორმაგი კვების მოდული | pc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | მულტიმერი გაფართოების საშუალებით, RS485 Modbus, | pc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | კარადა 1800x800x400 | pc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | ATS-ის მართვის ბლოკი | pc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | დენის ტრანსფორმატორი 400/5A | pc | 6 |  |  |  |  | 0
6 | Busbar 30x10 | m | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | გადაძაბვისგან დაცვა, Type 1 + 2 AC surge protector | pc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | დნობადი მცველის ამომრთველიანი ბუდე 3 პოლუსა, 125 ამპერი | pc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | დნობადი მცველი, 125 ამპერი | pc | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | ავტომატური ამომრთველი 1 პოლუსა 16 ამპერი, MCB | pc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | ავტომატური ამომრთველი 3 პოლუსა 63 ამპერი MCCB | pc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | ავტომატური ამომრთველი 3 პოლუსა 32 ამპერი MCB | pc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | ავტომატური ამომრთველი 3 პოლუსა 400 ამპერი 36ka MCCB | pc | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Standard auxiliary contact, circuit breaker status OF/SD/SDE/SDV | pc | 4 |  |  |  |  | 0
15 | გამთიშველის მოტორიზებული მოდული | pc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Mechanical interlocking system | pc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | UPS 3KVA | pc | 2 |  |  |  |  | 0
18 | UPS_ის ქსელის ბარათი | pc | 2 |  |  |  |  | 0
19 | ATS PDU (2 source seamless witching for ATS power) | pc | 2 |  |  |  |  | 0
20 | PLC Controller | kit | 1 |  |  |  |  | 0
21 | PLC გამაფართოებელი მოდული | kit | 1 |  |  |  |  | 0
22 | HMI Touch Screen, 10" | pc | 1 |  |  |  |  | 0
23 | დამატებითი მასალა | pc | 1 |  |  |  |  | 0
24 | გაუთვალისწინებელი ხარჯები | pc | 1 |  |  |  |  | 0
25 | As-built ნახაზების მომზადება | pc | 1
26 | სამონტაჟო სამუშაოები | pc | 1 |  |  |  |  | 0
27 | [7 empty] | 0