## გენერატორი
დანართი #1
გენერატორების ჩამონათვალი
ქალაქი | ობიექტის ტიპი | კლინიკის დასახელება | გენერატორის ბრენდი | გენერატორის მოდელი | სიმძლავრე | რაოდენობა | მისამართი
აბაშა | საავადმყოფო | ჰოსპიტალი | EMSA | G3 | 60 KVA | 1 | აბაშა, თავისუფლების 143
ადიგენი | საავადმყოფო | შპს ,,უნიმედი სამცე’’ ადიგენის სამედიცინო ცენტრი | SINCRO | ET2MS | 7.5 KVA | 2 | ბალახაშვილის N11
ასპინძა | საავადმყოფო | შპს ,,უნიმედი სამცე’’ ასპინძის სამედიცინო დაწესებულება | TEKSAN | TJ230 | 400VA | 1 | ასპინძა შ.ახალციხელის N1ა
ახალქალაქი | საავადმყოფო | შპს ,,უნიმედი სამცე’’ ახალქალაქის სამედიცინო ცენტრი | MAN D0826LF20 | VDE 0530 / DSG43M1-4 | 140KVA | 1 | ქ. ახალქალაქი, აღმაშენებელის ქ. 31
ახალციხე | საავადმყოფო | შპს ,,უნიმედი სამცე’’ ახალციხის სამედიცინო ცენტრი | ALTAS | AJ | 300 KVA | 1 | ახალციხე რუსთაველის 105ა
ახმეტა | საავადმყოფო | ახმეტის ჰოსპიტალი | NETPOWER | NPR 145 | 145 KVA | 1 | რუსთაველის #78
ბათუმი | საავადმყოფო | ბათუმმის რეფერალური საავადმყოფო | NET POVER | NPR 385 | 385 KVA | 1 | ბაგრატიონის 125
ბათუმი | საავადმყოფო | ბათუმმის რეფერალური საავადმყოფო | ASKA | AL 330 | 300 – 330KVA | 1 | ბაგრატიონის 125
ბათუმი | საავადმყოფო | ბათუმის მ. იაშვილის დედათა და ბავშთა ჯანმრთელობის ცენტრი | FL WILSON | P400E5 | 400KVA | 1 | აეროპორტის გზატკეცილი
ბათუმი | საავადმყოფო | მ. იაშვილის დედათა და ბავშთა ჯანმრთელობის ცენტრი | ALIMAR | ALMALEE 300 | 300 KVA | 1 | აეროპორტის გზატკეცილი
ზუგდიდი | საავადმყოფო | რეფერალური ჰოსპიტალი | ALTAS (TURKEY) | AJ | 300 KVA | 1 | ზუგდიდი,გამსახურდიას N206
ზუგდიდი | პოლიკლინიკა | პოლიკლინიკა | ALTAS (TURKEY) | AJ 250 | 250 KVA | 1 | ზუგდიდი, კოსტავას N1
თბილისი | პოლიკლინიკა | პოლიკლინიკა | AKSA | APD 200C | 180 KVA | 1 | ვაჟა ფშაველას 40
თბილისი | პოლიკლინიკა | პოლიკლინიკა | ALTAS | AJ250 | 250 | 1 | ვეკუას 3
თბილისი | პოლიკლინიკა | პოლიკლინიკა | ALTAS JENERATOR | AL 250 | 250 kVA | 1 | წერეთლის 141 ა
თბილისი | პოლიკლინიკა | პოლიკლინიკა | ETT Generator | ETT-220Z | 220 KVA | 1 | პეტრიწის 16 ა
თბილისი | პოლიკლინიკა | პოლიკლინიკა | net power jenerator | NPR 220 | 220 kVA | 1 | გლდანის პირველი მიკრო, კაპტოგრაფიის ქარხნის მიმდებარე ტერიტორია
თბილისი | საავადმყოფო | ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალი | EMSA | R6105AZLD | 150 Kva | 1 | ლუბლიანას 21
თბილისი | პოლიკლინიკა | პოლიკლინიკა | ALTAS | AJ250 | 250 KVA | 1 | წმ. ქეთევან დედოფლის გამზ. 69
თბილისი | პოლიკლინიკა | პოლიკლინიკა | ALTAS | AJ250 | 250 KVA | 1 | ჯავახეთის ქ. 30
თბილისი | პოლიკლინიკა | პოლიკლინიკა | ALTAS | AJ250 | 250 KVA | 1 | რუსთაველის ქ. 53ა
თბილისი | საავადმყოფო | თბილისის რეფერალური ჰოსპიტალი | YATEKA ALTAS | AJ 825 | 743 KVA | 2 | ქინძმარაულის შესახვევი #1
თბილისი | საავადმყოფო | კარაპს მედლაინი | TEKSAN | TJ23MS | 25KVA | 1 | ლუბლიანას # 48
თბილისი | საავადმყოფო | კარაპს მედლაინი | Netpower | NPS 385 | 346KVA | 1 | ლუბლიანას # 48
თბილისი | საავადმყოფო | ბავშვთა ახალი კლინიკა | aksa | ad330 | 300 kva | 1 | ლუბლიანას 21
თბილისი | საავადმყოფო | რეგიონული ჰოსპიტალი | Altas | Prime | 825 | 1 | ქავთარაძის 23
თბილისი | საავადმყოფო | რეგიონული ჰოსპიტალი | Altas | Prime | 825 | 1 | ქავთარაძის 23
თელავი | პოლიკლინიკა | თელავის პოლიკლინიკა | SOYGEN | SGN 35 | 45 KWA | 1 | არსენიშვილის #15
თელავი | საავადმყოფო | თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი | TRIO | TRIO 385 | 385 KWA | 1 | სეხნიაშვილის #1
თელავი | საავადმყოფო | თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი | SOYGEN | SGN 250 | 250 KWA | 1 | სეხნიაშვილის #1
თერჯოლა | საავადმყოფო | თერჯოლის ჰოსპიტალი | ALTAS | AJ | 56 KW | 1 | თერჯოლა, რუსთაველის ქ.69
მარტვილი | საავადმყოფო | ჰოსპიტალი | EMSA | EGTD00600207 | 60KVA | 1 | მარტვილი, მშვიდობის N 111
ნინოწმინდა | საავადმყოფო | შპს ,,უნიმედი სამცე’’ ნინოწმინდის სამედიცინო ცენტრი | ALTAS | AJ | 55KVA | 1 | თავისუფლების ქ.#48
ტყიბული | საავადმყოფო | ტყიბულის ჰოსპიტალი | TEKSAN | TJ145PR5A | 145 KVA | 1 | ტყიბული, თაბუკაშვილის 10
ფოთი | პოლიკლინიკა | პოლიკლინიკა | Net-power | R6105ZDS | 84 KVA | 1 | ფოთი, გამსახურდიას N6
ფოთი | საავადმყოფო | ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო | KZ-POWER-GEN | KZR 135 SERIAL N KZ181111 | 121 KVA | 1 | ფოთი, გურიის 171
ქარელი | საავადმყოფო | შ.პ.ს. «ალიანს მედი» ქარელის ჰოსპიტალი | HONDA | SH2600Dx | 2 KVA | 1 | ქარელი ზ. ფანასკერტელის #30
ქედა | საავადმყოფო | ქედის სამედიცინო ცენტრი | KATANA | KD250EA3 | 400KVA | 1 | ქედა
ქობულეთი | საავადმყოფო | ქობულეთის რეგიონული ჰოსპიტალი | NET POVER | NPR 385 | 385 KVA | 1 | ქობულეთი
ქუთაისი | საავადმყოფო | სს წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ქირურგიული და ონკოლოგიური ცენტრი KSC სტაციონარი | KATANA | KD130EA3KKK | 130 KVA | 1 | ქუთაისი, იაშვილის 9/11 ნაზარიშვილის 30
ქუთაისი | საავადმყოფო | შპს აკადემიკოს ზ. ცხაკაიას სახელობის დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი KNMC | JOHN DEERE BEARWARD | 6125HF070 | 320 KVA | 2 | ქუთაისი, ჯავახოშვილის 83 ა
ქუთაისი | საავადმყოფო | შპს უნიმედი აჭარა ონკოლოგიური ცენტრი KONC | ELECTROTECH TRADE | ETT-500E | 515 KVA | 1 | ქუთაისი, ჯავახოშვილის 85
ქუთაისი | საავადმყოფო | შპს უნიმედი აჭარა ონკოლოგიური ცენტრი KONC | NEW POWER | NW/N430 | 600 KVA | 1 | ქუთაისი, ჯავახოშვილის 85
ქუთაისი | საავადმყოფო | ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი KRH | TEKSAN | TJ518DW5A | 518 KVA | 1 | ქუთაისი, ოცხელის 2 ნაკვეთი 2
ქუთაისი | საავადმყოფო | სს წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ქირურგიული და ონკოლოგიური ცენტრი KSC ამბულატორია | TEKSAN | TJ145PR5A | 145 KVA | 1 | ქუთაისი, იაშვილის 9/11 ნაზარიშვილის 30
ყვარელი | საავადმყოფო | ყვარლის ჰოსპიტალი | NETPOWER | NPR 50 | 50 KVA | 1 | ილია ჭავჭავაძის #3ა
შუახევი | საავადმყოფო | შუახევის რაიონული ჰოსპიტალი | KATANA | KD250EA3 | 250KVA | 1 | შუახევი
ჩხოროწყუ | საავადმყოფო | ჰოსპიტალი | DG SET | NPR145 | 120 | 1 | ჩხოროწყუ, აღმაშენებლის 19
წალენჯიხა | საავადმყოფო | ჰოსპიტალი | EMSA | EW-60 | 54KVA | 1 | წალენჯიხა, ჭურღულიას N6
წყალტუბო | საავადმყოფო | შპს წყალტუბოს რაიონული საავადმყოფო CYH | EMSA | EJDT00600KV: DT 226 B-3 | 60 KVA | 1 | წყალტუბო, ერისთავის 16
ხაშური | საავადმყოფო | შპს ახალი კლინიკა | TEKSAN | TJ229JD5A | 229KVA | 1 | ხაშური რუსთაველის ქ# 40
ხობი | საავადმყოფო | ჰოსპიტალი | EMSA | TD226B-3 | 54KVA | 1 | ხობი, ჭყონდიდელის N2
ხონი | საავადმყოფო | ხონის ჰოსპიტალი XNH | TEKSAN | TJ145PR5A | 145 KVA | 1 | ხონი, სოლომონ მეორის 21
ხულო | საავადმყოფო | ხულოს რაიონული საავადმყოფო | AKINA | KD250EA | 250KVA | 1 | ხულო
თბილისი | საავადმყოფო | მ.იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო | volvo | gvp358 | 315 kva | 1 | ლიუბლიანას 2/6
თბილისი | საავადმყოფო | მ.იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო | kukurova | P 550 e | 550 kva | 1 | ლიუბლიანას 2/6
თბილისი | საავადმყოფო | მ.იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო | kukurova | P 550 e | 550 kva | 1 | ლიუბლიანას 2/6

## ჰაერის კომპრესორი
დანართი #1
ჰაერის კომპრესორების ჩამონათვალი
ქალაქი | ობიექტის ტიპი | კლინიკის დასახელება | ჰაერის კომპრესორი ბრენდი | ჰაერის კომპრესორი მოდელი | სიმძლავრე | რაოდენობა | მისამართი
თბილისი | პოლიკლინიკა | პოლიკლინიკა | PPKA LTD | OF1500-50L | 2HP | 1 | ვაჟა ფშაველას 40
თბილისი | საავადმყოფო | ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალი | Anest Iwata | SLPE 55F | 5.5 KW | 1 | ლუბლიანას 21
თბილისი | საავადმყოფო | ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალი | PPKA LTD | VL 05/12.5 | 7.5 KW | 1 | ლუბლიანას 21
ხაშური | საავადმყოფო | შპს ახალი კლინიკა | PPKA | OF1500-90L | 3000 w | 3 | ხაშური რუსთაველის ქ# 40
ქარელი | საავადმყოფო | შ.პ.ს. «ალიანს მედი» ქარელის ჰოსპიტალი | PPKA LTD | OF 1500-90L | 3000W | 1 | ქარელი ზ.ფანასკერტელის #30
ადიგენი | საავადმყოფო | შპს ,,უნიმედი სამცე’’ ადიგენის სამედიცინო ცენტრი | EKOMAK | DMD55 | 4KW | 2 | ბალახაშვილის N 11
ასპინძა | საავადმყოფო | შპს ,,უნიმედი სამცე’’ ასპინძის სამედიცინო დაწესებულება | airkompresor | PPKALTD | 332 | 1 | დ.ასპინძა შ.ახალციხელის ქ N1 ა
ახალციხე | საავადმყოფო | შპს ,,უნიმედი სამცე’’ ახალციხის სამედიცინო ცენტრი | OIL-FREE AIR COMPRESSOR | OLF 1100G | 1100 W | 4 | ახალციხე რუსთაველის 105ა
ახალქალაქი | საავადმყოფო | შპს ,,უნიმედი სამცე’’ ახალქალაქის სამედიცინო ცენტრი | OIL FREE ALR COMPRESSOR | 201100AF109 | 1100W | 1 | ქ. ახალქალაქი, აღმაშენებელის ქN31
ნინოწმინდა | საავადმყოფო | შპს ,,უნიმედი სამცე’’ ნინოწმინდის სამედიცინო ცენტრი | Fini | E.C.MEDICAIR160-24F-1.5M | 1.1KVA | 1 | თავისუფლების ქ.#48
ყვარელი | საავადმყოფო | რაიონული ჰოსპიტალი | EKOMAK | DMD 55 | 4 KW | 1 | ილია ჭავჭავაძის #3ა
ახმეტა | საავადმყოფო | რაიონული ჰოსპიტალი | EKOMAK | DMD 55 | 4 KW | 1 | რუსთაველის #78
თელავი | საავადმყოფო | თელაფის რეფერალური ჰოსპიტალი | NEWCO | NG4-200C-4TK | V./ PH/ 400/3 HZ.50 | 1 | სეხნიაშვილის #1
ქუთაისი | საავადმყოფო | შპს აკადემიკოს ზ. ცხაკაიას სახელობის დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი KNMC | ANEST IWATA | SLPE-1501E | 15KW 1346 L/min | 1 | ქუთაისი, ჯავახოშვილის 83 ა
ქუთაისი | საავადმყოფო | შპს აკადემიკოს ზ. ცხაკაიას სახელობის დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი KNMC | AIR COMPRESSOR | 4V-1,05/15 | 1153 L/min | 1 | ქუთაისი, ჯავახოშვილის 83 ა
ქუთაისი | საავადმყოფო | შპს აკადემიკოს ზ. ცხაკაიას სახელობის დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი KNMC | CAGDAS ELEKTRONIK MEDIKAL | არ იკითხება | არ იკითხება | 1 | ქუთაისი, ჯავახოშვილის 83 ა
ქუთაისი | საავადმყოფო | ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი KRH | GARDNER DENVER | KSA 11 | 11KW 1,5 m³/min | 2 | ქუთაისი, ოცხელის 2 ნაკვეთი 2
ხონი | საავადმყოფო | ხონის ჰოსპიტალი XNH | GARDNER DENVER | KA 4-ESM 4 | 4KW 0,53 m³/min | 2 | ხონი, სოლომონ მეორის 21
ტყიბული | საავადმყოფო | ტყიბულის ჰოსპიტალი TYH | GARDNER DENVER | KA 4-ESM 4 | 4KW 0,53 m³/min | 2 | ტყიბული, თაბუკაშვილის 10
ქუთაისი | საავადმყოფო | სს წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ქირურგიული და ონკოლოგიური ცენტრი KSC სტაციონარი | AIR COMPRESSOR | YM-OF750*4 | 660 L/min | 1 | ქუთაისი, იაშვილის 9/11 ნაზარიშვილის 30
თერჯოლა | საავადმყოფო | თერჯოლის ჰოსპიტალი TRH | GARDNER DENVER | KA 4-ESM 4 | 4KW 0,53 m³/min | 2 | თერჯოლა, რუსთაველის ქ.69
წყალტუბო | საავადმყოფო | შპს წყალტუბოს რაიონული საავადმყოფო CYH | KAMTECH | OLF0.11-24L | 550W 110 L/min | 1 | წყალტუბო, ერისთავის 16
ბათუმი | საავადმყოფო | ბათუმის რეფერალური საავადმყოფო | EKOMAK | EKO DMD 55 | 4 KW PRESSURE 8 BSR | 1 | ბაგრატიონის 125
ბათუმი | საავადმყოფო | მ.იაშვილის დედათა და ბავშთა ჯანმრთელობის ცენტრი | EKOMAK | EKO DMD 55 | 8 KVA | 1 | აეროპორტის გზატკეცილი
ქობულეთი | საავადმყოფო | ქობულეთის რეგიონული ჰოსპიტალი | EKOMAK | EKO DMD 55 | 4kva | 1 | ქობულეთი
ქედა | საავადმყოფო | ქედის სამედიცინო ცენტრი | PPKLTD | OF1500-50L | 220 V | 1 | ქედა
შუახევი | საავადმყოფო | შუახევის რაიონული ჰოსპიტალი | ALLUMINA | AF 250 | 50W 10 BAR | 1 | შუახევი
ხულო | საავადმყოფო | ხულოს რაიონული საავადმყოფო | MEDIK – AIR |  |  | 1 | ხულო
თბილისი | საავადმყოფო | თბილისის რეფერალური ჰოსპიტალი | VORTEX | ERS 15 | 10 BAR | 2 | ქინძმარაულის შესახვევი #1
თბილისი | საავადმყოფო | კარაპს მედლაინი | Fini spa | Medicair 320 | 8 | 1 | ლუბლიანას # 48
თბილისი | საავადმყოფო | კარაპს მედლაინი | Fini spa | Medicair 321 | 8 | 1 | ლუბლიანას # 48
თბილისი | საავადმყოფო | ბავშვთა ახალი კლინიკა | Atalas Copco | GA18+ | 11Kw | 1 | ლუბიანას #21
თბილისი | საავადმყოფო | მ.იაშვილის სახელობის ბავშთა ცენტრალური საავადმყოფო | ANEST IWATA | SLPE-110E | 11kW | 1 | ლუბლიანას ქ 2/6
თბილისი | საავადმყოფო | მ.იაშვილის სახელობის ბავშთა ცენტრალური საავადმყოფო | Rhrinland Elektro Maschinen grup | Kompressor 50 | 1.5kW | 1 | ლუბლიანას ქ 2/6
თბილისი | საავადმყოფო | მ.იაშვილის სახელობის ბავშთა ცენტრალური საავადმყოფო | ჩინური თეგეტა მოტორსი | კომპრესორი200/646, 8ატმ,380ვ | 4kW | 1 | ლუბლიანას ქ 2/6
თბილისი | საავადმყოფო | მ.იაშვილის სახელობის ბავშთა ცენტრალური საავადმყოფო | PPKA | 201100AF109 | 1.1kW | 1 | ლუბლიანას ქ 2/6
თბილისი | საავადმყოფო | მ.იაშვილის სახელობის ბავშთა ცენტრალური საავადმყოფო | PPKA | OF1500-90L | 3kW | 1 | ლუბლიანას ქ 2/6
თბილისი | საავადმყოფო | მ.იაშვილის სახელობის ბავშთა ცენტრალური საავადმყოფო | PPKA | 411af178 | 4kW | 2 | ლუბლიანას ქ 2/6
თბილისი | საავადმყოფო | რეგიონული ჰოსპიტალი | Inspital | MKE 155 | 15 KW | 2 | ქავთარაძის 23