## Specifikacia
specifikacia
# | dasaxeleba | ganz. | raodenoba | SeniSvna
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | spilenZis mili ф15 mm | g/m | 175
| spilenZis mili ф12 mm | g/m | 70
| spilenZis mili ф10 mm | g/m | 250
2 | magistraluri ventili | c. | 8
3 | palatis kedlis paneli erTi JangbadiT sami StefseliT da ganaTebiT. | c. | 24
4 | reanimaciis kedlis paneli ori JangbadiT ori SekumSuli aeriT. rva StefseliT da monitoris TaroTi. | c. | 11
5 | saoperacio kpedanti ori JangbadiT ori SekumSuli aeriT. rva StefseliT da ori TaroTi. | c. | 4
6 | Jangbadis swrafCamrTveli | c. | 3
7 | venturis tipis jekebi vakumis misaRebad. | c. | 11
8 | Jangbadis rampa 6 balonze 35m3/sT-Si warmadobis | komp. | 1
9 | SekumSuli airis kompresori 630l/wuT-Si | komp. | 1
10 | kontrol paneli | c. | 3
# | dasaxeleba | furceli | SeniSvna
1 | Tavfurceli, ganmartebiTi baraTi. | sa-1
2 | I sarTulis gegma bloki "A" | sa-2
3 | I sarTulis gegma bloki "B" | sa-3
4 | II sarTulis gegma bloki "A" | sa-4
5 | II sarTulis gegma bloki "B" | sa-5
6 | masalaTa specifikacia | sa-6

## Ganmarteba
ganmartebiTi baraTi
saavadmyofos arqiteqturul-samSeneblo da eqnologiuri nawilebis davalebis Tanaxmad damuSavebulia samkurnalo airebiT, kerZod JangbadidT (O₂) da samedicino SekumSuli haeriT (+P) centralizebuli momaragebis sistemebiT.
proeqti damuSavebulia moqmedi samSeneblo normebisa da wesebis Sesabamisad.
saxelmZRvanelo jandacvis dawesebulebebis proeqtirebisaTvis СНиП 2-08,02-89 samkurnalo-profilaqtikuri dawesebulebebi instruqcia haeris daSlis airiseburi da daWirxnuli produqtebis proeqtirebaze. ВСН6-75 Минхимпром-м 1976 - ВSEN737-3•2000 samedicino airebis sistemis milsadenebi BSEN737-13348-2001 unakero spilenZis milebis samedicino airebis sistemebisaTvis. HTM22-standartebi.
proeqtir Tanaxmad samedicino airebiT saavadmyofos momarageba gaTvaliswinebulia centralizirebulad.
JangbadiT (O₂) momarageba da regulireba xorcieldeba saavadmyofos teritoriaze ganTavsebul Jangbadis mimwodebeli saarmature blokidan. Jangbadis saarmature bloki ikvebeba Jangbadis rampaze mierTebul 40litrian (150 at. wnevis) balonebidan.
JangbadiT momaragebis sistemis muSaobis kontrolisaTvis meddis postidan iatakidan 1,5m. simaRleze damontaJdeba kontrol panelebi.
samedicino SekumSuli haeriT (+P) momarageba samedicino SekumSuli haeris kompresorebi ganTavsdeba Jangbadis gamanawilebel sadgurSi.
samedicino SekumSuli haeriT momarageba xorcieldeba ori kompresoriT romlebic muSaoben zeTis gareSe.
SekumSuli haeris milsadenebi ewyoba spilenZis milebisagan gansakuTrebul yuradReba unda mieqces milsadenebisa da armaturis mierTebis simyidroves milebis SeerTeba ganxorcieldes mirCilviT 700 ºC temperaturaze. fitinebiT da quroebiT.
saanesTezio airebis gamwovi sistema (AMS) saanestTezio airebisagan yvela saoperacio darbazis gawmenda xorcieldeba pendatebze arsebuli rozetebis gamoyenebiT.
saanesTizio airi mierTdeba gamwovi ventelaciis mils an damoukideblad gayvaneba saxuravze.
Jangbadis da SekumSul haeris sistemis yvela milsadeni da maTze dayenebul armatura unda gaiwmindos cximebisagan.
unda moxdes sistemis Semowmeba hermetulobaze.
unda moxdes momxmareblis bolo wertilebze, Jangbadis da SekumSuli haeris nakadis muSa nakadis gansazRvra. unda moxdes Jangbadis da SekumSuli haeris sistemis jvareduli Semowmeba.