Technical Proposal - ტექნიკური შემოთავაზება

| COURT - სასამართლო - ოთახი #1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No: | Description of works სამუშაოთა აღწერა | Unit ერთეული | QTY რაოდენობა | Description of Materials მასალის აღწერა |
| 1.1 | Removals of old laminate from the floor. Arrangement of the floor for new laminate, (if needed) ძველი ლამინატის დემონტაჟი. იატაკის მომზადება (საჭიროების შემთხვევაში) ლამინატის დასაგებად | m2 m2 | 18,9m2 |  |
| 1.2 | Installation of laminate with plinth on the floor ლამინატის და პლინტუსის მოწყობა იატაკზე | m2 m2 | 18,9m2 |  |
| 1.3 | Removals of old wallpaper. Plastering of the defective walls with the sheetrock (if needed) ძველი შპალერის მოხსნა. დაზიანებული კედლების შელესვა გაჯის ხსნარით( საჭიროების შემთხვევაში) | m2 m2 | 60m2 |  |
| 1.4 | Painting of the walls სამღებრო სამუშაო | m2 m2 | 60m2 |  |
| 1.5 | Removals of old ceiling ძველი ჭერის დემონტაჟი | m2 m2 | 18,9m2 |  |
| 1.6 | Installation of Armstrong ceiling არმსტრონგის ჭერის მოწყობა | m2 m2 | 18,9m2 |  |
| 1.7 | Installation of electric lightening სანათების მონტაჟი | pieces ცალი | 2 pieces 2ცალი |  |
| 1.8 | Removal (of old)and installation (of new) laminate door ძველი კარის დემონტაჟი და ახალი მდფ -ს კარის მონტაჯი | pieces ცალი | 1piece 1 ცალი |  |
| Timeframe: შესრულების ვადა: |  |  |  |  |

| 2. Mediation room მედიაციის ოთახი - ოთახი # 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Removals of old laminate from the floor. Arrangement of the floor for new laminate, (if needed) ძველი ლამინატის დემონტაჟი. იატაკის მომზადება (საჭიროების შემთხვევაში) ლამინატის დასაგებად | m2 | 11 m2 |  |
| 2.2 | Installation of laminate with plinth on the floor ლამინატის და პლინტუსის მოწყობა იატაკზე | m2 | 11 m2 |  |
| 2.3 | Removals of old wallpaper. Plastering of the defective walls with the sheetrock (if needed) ძველი შპალერის მოხსნა. დაზიანებული კედლების შელესვა გაჯის ხსნარით( საჭიროების შემთხვევაში) | m2 | 20 m2 |  |
| 2.4 | Painting of the walls სამღებრო სამუშაო (საჭიროების შემთხვევაში) | m2 | 20 m2 |  |
| 2.5 | Removals of old ceiling ძველი ჭერის დემონტაჟი (საჭიროების შემთხვევაში) | m2 m2 | 11 m2 |  |
| 2.6 | Installation of Armstrong ceiling არმსტრონგის ჭერის მოწყობა (საჭიროების შემთხვევაში) | m2 | 11 m2 |  |
| 2.7 | Installation of electric lightening სანათების მონტაჟი (საჭიროების შემთხვევაში) | pieces ცალი | 2 pieces 2ცალი |  |
| 2.8 | ოთახის შემღობავი მინა პაკეტის მონტაჟი (ვერცხლისფერი ალუმინი, შიგნიდან თეთრად დაბურული შუშებით, ჭერთან დამონტაჟებული ორი ფანჯრით (ე.წ. ფლამუგა)) გორგოლაჭზე მარჯვნივ და მარცხნივ მოძრავი ორფრთიანი კარით (კარის ღიობი 140 სმ) კონსტრუქციის ზუსტი ზომები მოცემულია თანდართულ ნახაზზე |  |  |  |
| Timeframe: შესრულების ვადა: |  |  |  |  |