Technical Proposal -  ტექნიკური შემოთავაზება

| police პოლიცია - ოთახი 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No: | Description of works სამუშაოთა აღწერა | Unit ერთეული | QTY რაოდენობა | Description of materials მასალის აღწერა |
| 1.1 | Removals of old parquet from the floor. Arrangement of the floor for new laminate, (if needed) ძველი პარკეტის დემონტაჟი. იატაკის მომზადება (საჭიროების შემთხვევაში) ლამინატის დასაგებად | m2 m2 | 20m2 |  |
| 1.2 | Installation of laminate with plinth on the floor ლამინატის და პლინტუსის მოწყობა იატაკზე | m2 m2 | 20m2 |  |
| 1.3 | Removals of old wallcoverings. Plastering of the defective walls with the sheetrock (if needed) ძველი შპალერის მოხსნა. დაზიანებული კედლების შელესვა გაჯის ხსნარით( საჭიროების შემთხვევაში) | m2 m2 | 61.4m2 |  |
| 1.4 | Painting of the walls სამღებრო სამუშაო | m2 m2 | 61.4m2 |  |
| 1.5 | Removals of old ceiling ძველი ჭერის დემონტაჟი | m2 m2 | 20m2 |  |
| 1.6 | Installation of plasterboard tabs ceiling თაბაშირმუყაოს ჭერის მოწყობა | m2 m2 | 20m2 |  |
| 1.7 | Installation of electric lightening სანათების მონტაჟი | pieces ცალი | 6 pieces 6ცალი |  |
| 1.8 | Removal (of old)and installation (of new) laminate door ძველი კარის დემონტაჟი და ახალი მდფ -ს კარის მონტაჯი | pieces ცალი | 1piece 1 ცალი |  |
| 1.9 | Removal (of old)and installation (of new) metal plastic window ძველი ფანჯრის დემონტაჟი და ახალი მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჯი | pieces ცალი | 1piece 1 ცალი |  |
| 2.0 | Changing the location of electric and communication distribution box ელექტრო და სხვა კომუნიკაციების ფარის ადგილმდებარეობის შეცვლა | piece ცალი | 1piece 1 ცალი |  |

| ოთახი - 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No: | Description of works სამუშაოთა აღწერა | Unit ერთეული | QTY რაოდენობა | Description of materials მასალის აღწერა |
| 1.1 | Removals of old wallcoverings. Plastering of the defective walls with the sheetrock (if needed) ძველი მასალის მოხსნა. დაზიანებული კედლების შელესვა გაჯის ხსნარით( საჭიროების შემთხვევაში) | m2 m2 | 77m2 |  |
| 1.2 | Painting of the walls სამღებრო სამუშაო | m2 m2 | 77m2 |  |

Timeframe: შესრულების ვადა: