## Sheet1
საპროექტო არეალში განსახორციელებილი სამუშაოების ჩამონათვალი
I obieqtis teritoriaze Zveli s/q-is demontaJi da mis gverdiT axali q.k.s.q-s montaJi
| I-1 | saproeqto q.k.s.q-s saZirkvelis mowyoba
| I-2 | saproeqto q.k.s.q-s korpusis montaJi saZirkvelze
| I-3 | Zalovani tranasformatorebis montaJi
| I-4 | q.k.s.q-s maRali Zabvis gamanawileblis kompleqtacia
| I-5 | q.k.s.q-s dabali Zabvis gamanawileblis kompleqtacia
| I-6 | q.k.s.q-s damiwebis mowyoba
| I-7 | q.k.s.q-s SemoRobva
| I-8 | SenobaSi damontaJebuli 3 Zalovani tr-ris demontaJi, dasawyobeba
| I-9 | SenobaSi arsebuli s.q-is m.Z-is (6kv) gamanawilebeli mowyobilobebis demontaJi
| I-10 | SenobaSi arsebuli s/q-is amortizirebuli 0.4kv Zabvis gamanawilebeli mowyobilobebis demontaJi
II obieqtis Senobis 0.4kv Zabvis qselis reabilitacia
| II-1 | SenobaSi Zalovani gamanawilebeli farebis montaJi | [7 empty] | cali |  | 5
| II-2 | axali gamanwilebeli farebis damiweba | [7 empty] | komp |  | 5
| II-3 | SenobaSi erTfaza mricxvelebis karadebis montaJi | [7 empty] | cali |  | 13
| II-4 | SenobaSi samfaza aRricxvis kvanZebis montaJi | [7 empty] | cali |  | 7
| II-5 | SenobaSi erTfaza momxmareblebTan avt. amomrTvelebis montaJi | [7 empty] | cali |  | 156
| II-6 | SenobaSi samfaza momxmareblebTan avt. amomrTvelebis montaJi | [7 empty] | cali |  | 5
| II-7 | Zalovani kabelis gatareba tranSeaSi | [7 empty] | m |  | 242
| II-8 | Zalovani kabelis gatareba SenobaSi kedelze kayolebiT | [7 empty] | m |  | 375
| II-9 | Zalovani kabelis dafarva xokeriT | [7 empty] | m |  | 375
| II-10 | 1 kv Zabvis saboloo quroebis mowyoba Zalovan kabelebze | [7 empty] | cali |  | 36
| II-11 | mricxvelidan obieqtqmdes sadenis montaJi kedelze gayolebiT | [7 empty] | m |  | 3263
| II-12 | sadarbazos kibis ujredis da derefnebis ganaTebis kselis mSenebloba | [7 empty] | m |  | 855
satendero ZiriTadi masala
| 1 | kompleqturi satransnformatoro qvesadguri 2 zeTiani Zalovani tr-riT , Sesabamisi maRali (6kv) da dabali 0.4kv Zabvis gamanawilebeli aparaturiT |  |  | 2*ГКТП 630-6/04кв |  | cali |  | 1 |  |  | an analogi
| 2 | Zalovani gamanawilebeli fari erTi Semtani avt-ri amomrTveliT 1kv Zabvaze 400a da 7 gamomyvaniT Sesabamisi avt-ri amomrTvelebiT |  |  | MOELLER an LEGRAND |  | cali |  | 1 |  |  | an analogi
| 3 | Zalovani gamanawilebeli fari erTi Semtani avt-ri amomrTveliT 1kv Zabvaze 400a da 5 gamomyvaniT Sesabamisi avt-ri amomrTvelebiT |  |  | MOELLER an LEGRAND |  | cali |  | 3 |  |  | an analogi
| 4 | Zalovani gamanawilebeli fari erTi Semtani avt-ri amomrTveliT 1kv Zabvaze 160a da 4 gamomyvaniT Sesabamisi avt-ri amomrTvelebiT |  |  | MOELLER an LEGRAND |  | cali |  | 1 |  |  | an analogi
| 5 | mricxvelis karada 24 erTfaza mricxvelisaTvis |  |  | Sesyidva |  | cali |  | 1
| 6 | mricxvelis karada 23 erTfaza mricxvelisaTvis |  |  | Sesyidva |  | cali |  | 1
| 7 | mricxvelis karada 22 erTfaza mricxvelisaTvis |  |  | Sesyidva |  | cali |  | 1
| 8 | mricxvelis karada 18 erTfaza mricxvelisaTvis |  |  | Sesyidva |  | cali |  | 1
| 9 | mricxvelis karada 17 erTfaza mricxvelisaTvis |  |  | Sesyidva |  | cali |  | 1
| 10 | mricxvelis karada 12 erTfaza mricxvelisaTvis |  |  | Sesyidva |  | cali |  | 1
| 11 | mricxvelis karada 7 erTfaza mricxvelisaTvis |  |  | Sesyidva |  | cali |  | 3
| 12 | mricxvelis karada 6 erTfaza mricxvelisaTvis |  |  | Sesyidva |  | cali |  | 1
| 13 | mricxvelis karada 5 erTfaza mricxvelisaTvis |  |  | Sesyidva |  | cali |  | 2
| 14 | mricxvelis karada 3 erTfaza mricxvelisaTvis |  |  | Sesyidva |  | cali |  | 1
| 15 | mricxveli erTfaza 50hc, 220v, 10-60a |  |  | M2X |  | cali |  | 156 |  |  | an energomera
| 16 | aRricxvis kvanZis karada erTi pirdapiri CarTvis samfaza mricxvelisaTvis |  |  | Sesyidva |  | cali |  | 5
| 17 | pirdapiri CarTvis samfaza mricxveli 50hc, 380/220v, (5-60)mricxveli |  |  | EMT 132.12.06 |  | cali |  | 5
| 18 | aRricxvis kvanZis karada erTi transformatoruli CarTvis samfaza mricxvelisaTvis |  |  | Sesyidva |  | cali |  | 2
| 19 | transformatoruli CarTvis samfaza mricxveli 50hc, 380/220v, (5a) mricxveli |  |  | T31FT |  | cali |  | 2
| 20 | denis transformatori 1kv. Zabvaze k=400/5 |  |  | ТШ-066 (400/5) |  | cali |  | 3
| 21 | denis transformatori 1kv. Zabvaze k=200/5 |  |  | ТШ-066 (200/5) |  | cali |  | 3
| 22 | sampolusa avtomaturi amomrTveli 1kv Zabvaze 400a (regulirebadi) |  |  | legrand |  | cali |  | 1
| 23 | sampolusa avtomaturi amomrTveli 1kv Zabvaze 200a (regulirebadi) |  |  | legrand |  | cali |  | 1
| 24 | sampolusa avtomaturi amomrTveli 1kv Zabvaze 100a (regulirebadi) |  |  | legrand |  | cali |  | 2
| 25 | sampolusa avtomaturi amomrTveli 1kv Zabvaze 63a (regulirebadi) |  |  | legrand |  | cali |  | 2
| 26 | sampolusa avtomaturi amomrTveli 1kv Zabvaze 40a (regulirebadi) |  |  | legrand |  | cali |  | 1
| 27 | orpolusa avtomaturi amomrTveli 1kv Zabvaze 63a (regulirebadi) |  |  | legrand |  | cali |  | 43
| 28 | orpolusa avtomaturi amomrTveli 1kv Zabvaze 40a (regulirebadi) |  |  | legrand |  | cali |  | 93
| 29 | erTpolusa avtomaturi amomrTveli 1kv Zabvaze 10a (regulirebadi) |  |  | legrand |  | cali |  | 20
| 30 | Zalovani kabeli 1kv. Zabvaze 4X240mm2 kveTis (მიწის სამუშაოებით) |  |  | АВВГ1 4Х240 |  | m |  | 178
| 31 | Zalovani kabeli 1kv. Zabvaze 4X185mm2 kveTis (მიწის სამუშაოებით) |  |  | АВВГ1 4Х185 |  | m |  | 76
| 32 | Zalovani kabeli 1kv. Zabvaze 4X120mm2 kveTis (მიწის სამუშაოებით) |  |  | АВВГ1 4Х120 |  | m |  | 28
| 33 | Zalovani kabeli 1kv. Zabvaze 4X185mm2 kveTis (მიწის სამუშაოებით) |  |  | NAYRY 4X185 |  | m |  | 4
| 34 | Zalovani kabeli 1kv Zabvaze 4X120mm2 kveTis (მიწის სამუშაოებით) |  |  | NAYRY 4X120 |  | m |  | 92 |  |  | an analogi
| 35 | Zalovani kabeli 1kv Zabvaze 4X95mm2 kveTis |  |  | NAYRY 4X95 |  | m |  | 16 |  |  | an analogi
| 36 | Zalovani kabeli 1kv Zabvaze 4X70mm2 kveTis |  |  | NAYRY 4X70 |  | m |  | 14 |  |  | an analogi
| 37 | Zalovani kabeli 1kv Zabvaze 4X50mm2 kveTis |  |  | NAYRY 4X50 |  | m |  | 60 |  |  | an analogi
| 38 | Zalovani kabeli 1kv Zabvaze 4X35mm2 kveTis |  |  | NAYRY 4X35 |  | m |  | 52 |  |  | an analogi
| 39 | Zalovani kabeli 1kv Zabvaze 4X25mm2 kveTis |  |  | NAYRY 4X25 |  | m |  | 32 |  |  | an analogi
| 40 | Zalovani kabeli 1kv Zabvaze 4X16mm2 kveTis |  |  | NAYRY 4X16 |  | m |  | 67 |  |  | an analogi
| 41 | quro saboloo 1kv Zabvaze |  |  | EPKT 0063 L-12-CEE01 |  | cali |  | 2
| 42 | quro saboloo 1kv Zabvaze |  |  | EPKT 0047 L-12-CEE01 |  | cali |  | 8
| 43 | quro saboloo 1kv Zabvaze |  |  | EPKT 0031 L-12-CEE01 |  | cali |  | 26
| 44 | sadeni spilenZis 1 kv Zabvaze ormagi izolaciiT 2X10+6mm2 kveTis |  |  | CU 2X10+6 |  | m |  | 791
| 45 | sadeni spilenZis 1 kv Zabvaze ormagi izolaciiT 3X6mm2 kveTis |  |  | CU 3X6 |  | m |  | 2472
| 46 | sadeni spilenZis 1 kv Zabvaze ormagi izolaciiT 2X2.5+1.5mm2 kveTis |  |  | CU 2X2.5+1.5 |  | m |  | 855
| 47 | Weris sakidi sanaTi (LED NnaTuriT 11W/60W) |  |  | Sesyidva |  | cali
| 48 | kabelis sakedle samagri |  |  | D=35-50 |  | cali |  | 81
| 49 | kabelis sakedle samagri |  |  | D=22-35 |  | cali |  | 320
| 50 | kabelis damcavi wneladwvadi masalis kabelgani (xokeri) L=2m |  |  | 100X70 |  | cali |  | 385 |  |  | SesaZebelia daematos
| 51 | damiwebis eleqtrodi L(1.5-2.5)m |  |  | D=16 |  | cali |  | 15 |  |  | SesaZlebeli daematos
| 52 | zolovana foladis |  |  | 40X4 |  | m |  | 75 |  |  | SesaZlebeli daematos
|  |  | q. Tbilisi, i. WavWavZis gamziri #60 S.p.s. "hausart luqsi"-s mier aSenebuli mravalfunqciuri, sacxovrebeli korpusis Sida eleqtoromomaragebis qseli |  |  |  | proeqti #02 |  |  |  | Tbilisi 2018w
S.p.s. "hausart luqsi"
[7 empty] | direqtori |  | d. vaCnaZe
Semsrulebeli
S.p.s. "arqiteqturis da dizainis studia"
[7 empty] | direqtori |  | p. asitaSvili
ganmarteba
TariRi
|  |  | Pmotx=320kW |  |  |  | stad |  | მაშტ. |  |  | furc. # | furc. r
[7 empty] | m. pr |  |  |  |  | 6 | 37
| # | masalis dasaxeleba |  | tipi |  | erT. |  | raod. |  | SeniSvna
| 1 | Zalovani gamanawilebeli el. fari Semtani simZlavris amomrTveliT 400a da 6 gamomyvaniT mcvelebiT |  | MOELLER1 400/6 |  | c |  | 1 |  | an anlogi
| 2 | Zalovani gamanawilebeli el. fari Semtani simZlavris amomrTveliT 250a da 1 gamomyvaniT mcvelebiT |  | MOELLER1 250/1 |  | c |  | 1 |  | an anlogi
| 3 | Zalovani gamanawilebeli el. fari Semtani avtomaturi amomrTveliT 200a da 8 gamomyvaniT mcvelebiT |  | SekveTa |  | c |  | 1
| 4 | sampolusa avtomaturi amomrTveli 1kv. Zabvaze 40a |  | Ligrand |  | c |  | 2 |  | lifti
| 5 | sampolusa avtomaturi amomrTveli 1kv. Zabvaze 25a |  | Ligrand |  | c |  | 2 |  | tumbo, ofisi
| 6 | sampolusa avtomaturi amomrTveli 1kv. Zabvaze 16a |  | Ligrand |  | c |  | 8 |  | kom. obieqti
| 7 | orpolusa avtomaturi amomrTveli 1kv. Zabvaze 63a |  | Ligrand an LSN |  | c |  | 93
| 8 | orpolusa avtomaturi amomrTveli 1kv. Zabvaze 10a |  | Ligrand |  | c |  | 2 |  | avtofarexis, sadarbazos ganaTeba
| 9 | mricxvelebis karada 6 erTfaza mricxvelisaTvis 50hc, 220v, (10-60)a |  | SekveTa |  | c |  | 1 |  | mosaxleoba
| 10 | mricxvelebis karada 24 erTfaza mricxvelisaTvis 50hc, 220v, (10-60)a |  | SekveTa |  | c |  | 4 |  | mosaxleoba
| 11 | mricxveli erTfaza 50hc, 220v, (10-60)a |  | M2X |  | c |  | 93 |  | an analogi
| 12 | mricxvelebis karada 9 samafaza pirdapiri CarTvis mricxvelisaTvis 50hc, 380/220v, 3*(5-60)a |  | SekveTa |  | s |  | 1 |  | 1 ofisi, 8 kom. farTi
| 13 | mricxveli 50hc, 380/220v, 3*(5-60)a |  | energomera |  | s |  | 9 |  | 1 ofisi, 8 kom. farTi
| 14 | mricxvelebis karada 1 samafaza transformatoruli CarTvis mricxvelisaTvis 50hc, 380/220v, 3*(5a) |  | SekveTa |  | s |  | 1
| 15 | mricxveli 50hc, 380/220v, 3*(5a) |  | energomera |  | s |  | 1
| 16 | Zalovani kabeli aluminis 1kv. Zabvaze (4X120)mm2 kveTis |  | NAYRY an analogi |  | m |  | 24
| 17 | Zalovani kabeli aluminis 1kv. Zabvaze (4X95)mm2 kveTis |  | NAYRY an analogi |  | m |  | 156
| 18 | Zalovani kabeli aluminis 1kv. Zabvaze (4X70)mm2 kveTis |  | NAYRY an analogi |  | m |  | 80
| 19 | Zalovani kabeli aluminis 1kv. Zabvaze (4X50)mm2 kveTis |  | NAYRY an analogi |  | m |  | 130
| 20 | Zalovani kabeli aluminis 1kv. Zabvaze (4X25)mm2 kveTis |  | NAYRY an analogi |  | m |  | 258
| 21 | Zalovani kabeli aluminis 1kv. Zabvaze (4X16)mm2 kveTis |  | NAYRY an analogi |  | m |  | 116
| 22 | Zalovani kabeli aluminis 1kv. Zabvaze (4X10)mm2 kveTis |  | NAYRY an analogi |  | m |  | 122
| 23 | sadeni spilenZis 1kv. Zabvaze (2X10+6)mm2 kveTis |  | ВВГ an analogi |  | m |  | 2976
| 24 | sadeni spilenZis 1kv. Zabvaze (3X4)mm2 kveTis |  | ВВГ an analogi |  | m |  | 5022
| 25 | sadeni spilenZis 1kv. Zabvaze (2X2,5+1,5)mm2 kveTis |  | ВВГ an analogi |  | m |  | 687
| 26 | sadeni spilenZis 1kv. Zabvaze (3X1.5)mm2 kveTis |  | ВВГ an analogi |  | m |  | 5952
| 27 | quro 1.kv. Zabvaze |  | EPKT 0047 CE001 |  | m |  | 16
| 28 | quro 1.kv. Zabvaze |  | EPKT 0031 CE001 |  | m |  | 10
| 29 | SemaerTebeli kolofi (klemniki) (25a) |  | 1X6 |  | c |  | 372
| 30 | SemaerTebeli kolofi (klemniki) (16a) |  | 1X4 |  | c |  | 744
| 31 | LED naTura 220v, 11/100vt |  | SekveTa |  | c |  | 188
| 32 | dRis Suqis naTura 220v, 50vt |  | SekveTa |  | c |  | 102
| 33 | CamrTvel/gamomrTveli 16a, 230v |  | SekveTa |  | c |  | SekveTa
| 34 | kabelis sakedle samagri |  | Ø≈16mm |  | c |  | 558 |  | SesaZloa daematos
| 35 | kabelis sakedle samagri |  | Ø≈35-50mm |  | c |  | 340
| 36 | damiwebis eleqtrodi L=2.5œ3m an kuTxovana |  | Ø≥16mm, an ∟4X50X50 |  | m |  | 3 |  | SesaZloa daematos
| 37 | zolovana foladis |  | 4X25 |  | c |  | 62 |  | SesaZloa daematos
| 38 | damatebiTi, gauTvaliswinebeli masala |  | sxvadasxva |  | kg |  | 50
|  |  | q. Tbilisi, i. WavWavZis gamziri #60 S.p.s. "hausart luqsi"-s mier aSenebuli mravalfunqciuri, sacxovrebeli korpusis Sida eleqtoromomaragebis qseli |  |  |  | proeqti #02 |  |  |  | Tbilisi 2018w
S.p.s. "hausart luqsi"
[7 empty] | direqtori |  | d. vaCnaZe
Semsrulebeli
S.p.s. "arqiteqturis da dizainis studia"
[7 empty] | direqtori |  | p. asitaSvili
masala
TariRi
|  |  | Pmotx=320kW |  |  |  | stad |  | მაშტ. |  |  | furc. # | furc. r
[7 empty] | m. pr |  |  |  |  | 7 | 37