ტექნიკური დავალება

„თეთრიხევჰესი“-ს 35 კილოვოლტის ქვესადგურის რეკონსტრუქცია - სასალტეო უჯრედის მოწყობა

დავალებაში შედის:

- სქემის „ელექტრო სისტემასთან“ და „ენერგო პრო ჯორჯიასთან“ შეთანხმება;

- სახაზო გამთიშველი (ძაბვა U=35 კვ., დენი I=630 ა.) (შეძენა-მონტაჟი) (დაგვაკმაყოფილებს უკრაინულ-რუსული მოწყობილობა) - 2 ცალი;

- ვაკუუმური ამომრთველი (ძაბვა U=35 კვ., დენი I=630 ა.) (შეძენა-მონტაჟი) (დაგვაკმაყოფილებს უკრაინულ-რუსული მოწყობილობა) - 1 ცალი;

- სახაზო გამთიშველების მონტაჟი;

- ვაკუუმური ამომრთველის საყრდენი ფუნდამენტებისა და ლითონის კონსტრუქციის მონტაჟი;

- ვაკუუმური ამომრთველის მონტაჟი;

- ელექტრონული დაცვების და ვაკუუმური ამომრთველის დისტანციური მართვის ავტომატიკის მონტაჟი;

- სასექციო უჯრედის გააშვება-გაწყობა და მიღება ექსპლუატაციაში;

- წარმოდგენილ იქნას საშემსრულებლო ანგარიში