## Annex
სს სადაზღვევო კომპანია ალდაგი-ს ტენდერი უწყვეტი კვების წყაროს (უპს) შესყიდვაზე
მომწოდებელი
რაოდენობა | 1
მოთხოვნილი მინიმალური სიმძლავრე | 40 Kva
ტიპი | ჰერმეტული აკუმულატორებით
გაბარიტები: სიმაღლე სმ, სიგანე სმ, სიგრძე სმ.
ბრენდი
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
მოწოდების ვადა, კალენდარული დღე
გარანტია, თვე
ფასი (USD)
სპეციფიკაცია