ზოგადი მოთხოვნები

- სიმძლავრე - მინიმუმ 40 kVa

- თანხა მიუთითეთ მონტაჟის გათვალისწინებით

- დენის გათიშვის შემთხვევაში უნდა იმუშაოს მინ. 2 საათი

- გათვლილი უნდა იყოს 80 სამუშაო ადგილზე

- უნდა იყოს ჰერმეტული აკუმულატოერბით

- მწარმოებელი ქვეყანა არ უნდა იყოს ჩინეთი

- გარანტია - მინიმუმ 3 წელი

- უნდა მოყვებოდეს აკუმულატორის სადგამები

- უნდა იყოს სამ ფაზიანი

- აუცილებლად უნდა იყოს ადგილზე და მოწოდება უნდა მოხდეს შეკვეთიდან 1 კვირის განმავლობაში

- გთხოვთ მიუთითოთ ტექნიკური მახასიათებლები