## რეაქტივები
ქიმიური რეაქტივები
N | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი | სულ ფასი (დღგ-ს ჩთ) | კოდები / შენიშვნა / კომენტარი
1 | სადეზინფექციო კონცენტრატი (ჭურჭლისთვის) 1000 მლ | ანტიმიკრობული,ანტიფუგიციდური,ანტივირუციდული აქტივობის მაღალი სპექტრი. | ცალი | 10 |  | 0
2 | სადეზინფექციო კონცენტრატი (ზედაპირებისთვის) 1000 მლ | სარეცხი და სადეზინფექციო კონცენტრატი ალდეჰიდების გარეშე, ანტიმიკრობული აქტივობის მაღალი სპექტრი. | ცალი | 5 |  | 0
3 | ინჰიბიტორი | Nitrification inhibitor , 50 მლ-იანი | ცალი | 3 |  | 0
4 | ICP-OES(Wavecal) საკალიბრო ხსნარი 500 მლ | Agilent 6610030000 | ცალი | 1 |  | 0
5 | ეთილის სპირტი 5 ლ | ეთილის სპირტი 96% | ცალი | 25 |  | 0
6 | ნატრიუმის კარბონატი 0.1 M, 1000 მლ | 0.1 M.ელუენტის კონცენტრატი იონური ქრომატოგრაფისთვის (sigma) | ცალი | 1 |  | 0
7 | ნატრიუმის ჰიდროკარბონატი 0.1 M, 1000 მლ | 0.1 M. ელუენტის კონცენტრატი იონური ქრომატოგრაფისთვის (sigma) | ცალი | 1 |  | 0
8 | მულტიელემენტური ანიონური სტანდარტი, 100 მლ | მიქსი - F-5 მგ/ლ, Cl-10 მგ/ლ, NO2-25მგ/ლ, NO3-15მგ/ლ, PO4-40მგ/ლ, SO4- 30 მგ/ლ, მატრიცა H2O | ცალი | 1 |  | 0
9 | სიმღვრივის სტანდარტი 200 NTU 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი | ცალი | 1 |  | 0
10 | სიმღვრივის სტანდარტი 800 NTU 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი | ცალი | 1 |  | 0
11 | სიმღვრივის სტანდარტი < 0,1 NTU 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი | ცალი | 1 |  | 0
12 | სიმღვრივის სტანდარტი 20 NTU 500 მლ | სტანდარტული ხსნარი | ცალი | 1 |  | 0
13 | პესტიციდების სტანდარტი 1 მლ | ქლორორგანული პესტიციდების მიქსი.აუცილებელი კომპონენტები: ალდრინი,დიალდრინი,ჰეპტაქლორი,ჰეპტაქლორეპოქსიდი,თითოეულის კონც. 200 მგ/ლ, გაზური ქრომატოგრაფისთვის(1 მლ-იანი) (sigma) | ცალი | 2 |  | 0
14 | ნავთობპროდუქტების სტანდარტი 1.5 მლ | C10- დან C40-მდე ლუწი ნახშირბადატომების შემცველი ნაჯერი ნახშირწყალბადების მიქსი,თითოეულის კონც. 2000 მგ/ლ, გაზური ქრომატოგრაფისათვის(1,5 მლ-იანი) (sigma) | ცალი | 2 |  | 0
15 | ადვილადაქროლადი ნივთიერებების სტანდარტი 5 მლ | ქლოროფორმის სტანდარტული ნიმუში 99.9%, გაზური ქრომატოგრაფისთვის(5 მლ-იანი) (sigma) | ცალი | 1 |  | 0
16 | აზოტმჟავა(ულტრასისუფთავის 69 %) 250 მლ | ულტრა სისუფთავის 69 % | ცალი | 1 |  | 0
17 | სალიცილის მჟავა ნატრიუმის მარილი 500 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 2 |  | 0
18 | ნატრიუმის კარბონატი 500 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
19 | ციანიდების განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | HACH , cat. 2430200 (100 ტესტი) | ცალი | 1 |  | 0
20 | ამონიუმის სულფატი 500 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
21 | აზოტმჟავა (კონცენტრირებული) 2.5 ლ | კონცენტრირებული. 65 %-იანი | ცალი | 1 |  | 0
22 | კალიუმის ციანიდის სტანდარტული ხსნარი (1000 მგ/ლ) 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი | ცალი | 1 |  | 0
23 | ნატრიუმის აცეტატი სამწყლიანი, 1000 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
24 | ბუფერული ხსნარი PH=7.01 500 მლ | სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
25 | ბუფერული ხსნარი PH=4.01 500 მლ | სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
26 | ნატრიუმის ციტრატის დიჰიდრატი 500 გრ | C6H5O7Na3•2H2O, ქიმიურად სუფთა | ცალი | 2 |  | 0
27 | ორთოფოსფორმჟავა 2.5 ლ | კონცენტრირებული, > 85 % | ცალი | 3 |  | 0
28 | საკალიბრაციო ტაბლეტები | ჟ.ბ.მ.-ის აპარატის დასაკალიბრებლად,WTW Oxitop®PM 209333; 10 ცალიანი შეფუთვა; | ცალი | 1 |  | 0
29 | ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | COD cuvette test - ISO 15705, 0-150 mg/L O2(25 ტესტი) | ცალი | 6 |  | 0
30 | ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | COD cuvette test 50 - 300 mg/L O2 (25 ტესტი) | ცალი | 8 |  | 0
31 | კალიუმის ტუტე 1000 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
32 | გოგირდმჟავა (კონცენტრირებული) 2.5 ლ | ქიმიურად სუფთა, >96% | ცალი | 2 |  | 0
33 | მარილმჟავა (კონცეტრირებული) 2.5 ლ | კონცენტრირებული, 37 %-იანი | ცალი | 3 |  | 0
34 | ნატრიუმის ტუტე 500 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
35 | მულტიელემენტური სტანდარტი 100 მგ/ლ 100 მლ | ICP-OES 100 მგ/ლ, მიქსი-Al,As,B,Ba,Cd,Mg,Ca,Fe,Cu,Cr,Ni,Pb,Sb,Zn,Se,Mo,Mn,Na,Sr,Be (ამ მეტალებს უნდა შეიცავდეს) გახსნილი 5% HNO3-ში | ცალი | 1 |  | 0
36 | მულტიელემენტური სტანდარტი 1000 მგ/ლ 100 მლ | ICP-OES 1000 მგ/ლ,მიქსი-Al,As,B,Ba,Cd,Mg,Ca,Fe,Cu,Cr,Ni,Pb,Sb,Zn,Se,Mo,Mn,Na (ამ მეტალებს უნდა შეიცავდეს) გახსნილი 2% HNO3-ში | ცალი | 1 |  | 0
37 | Si-ის სტანდარტი 1000 მგ/ლ, 100 მლ | გახსნილი H2O-ში, ICP-OES; | ცალი | 1 |  | 0
38 | ქრომი (VI) სტ. ხსნარი 1000 მგ/ლ 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი | ცალი | 1 |  | 0
39 | ქრომი (VI)-ის განსასაზღვრი რეაქტივი | 0.01 - 0.7 მგ/ლ. (100 ტესტი) | ცალი | 4 |  | 0
40 | საერთო ფოსფორი ( სტანდარტული ნიმუში) | 1000 მგ/ლ PO4 ,100 მლ-იანი | ცალი | 1 |  | 0
41 | ელექტროგამტარობის დასაკალიბრებელი ხსნარი | 1000 µS/cm - დან 2000 µS/cm - მდე, 500 მლ-იანი | ცალი | 1 |  | 0
42 | ჰელიუმის ბალონი, ჰელიუმით 99,9995% | 40 ლ ტევადობის ჰელიუმით 99.9995%, გაზური ქრომატოგრაფისთვის | ცალი | 1 |  | 0
43 | მეთილნარინჯი 25 გრ | ქიმიურად სუფთა , ინდიკატორი | ცალი | 1 |  | 0
44 | D(+)-გლუკოზა | ქიმიურად სუფთა, უწყლო 100 გრ | ცალი | 1 |  | 0
45 | L-გლუტამინის მჟავა | ქიმიურად სუფთა, 100 გრ | ცალი | 1 |  | 0
| სულ |  |  |  |  | 0