## დამხმარე მოწყობილობები
დამხმარე მოწყობილობები
N | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი | სულ ფასი (დღგ-ს ჩთ) | კოდები / შენიშვნა / კომენტარი
1 | როტაციული ვაკუუმტუმბოს სათადარიგო ნაწილების კრებული | გაზური ქრომატოგრაფის მასსპექტრ დეტექტორის ვაკუუმტუმბოს მომსახურების ნაკრები. მწარმოებელი PFEIFFER. მოდელი DUO 2.5_ისთვის. | ცალი | 1 |  | 0
2 | საკონტაქტო ელემენტი | 10 მლ ელექტრომიკროპიპეტის კვების დასამუხტი ელემენტი; li polymer rechargeable battery; მოცულობა ≈ 750 mAh/3,7ვოლტი; წონა ≈ 20გ; მუხტის წყარო - ლითიუმი; Eppendorf Xplorer 10ml_თან შესაბამისობაში მყოფი. | ცალი | 1 |  | 0
3 | კომპრესორის მომსახურების ნაკრები | შეკუმშული აირის გენერატორის კომპრესორის მომსახურების ნაკრები. მწარმოებელი PEAK scientific. Alternative to compressor assembly, Compressor re-fit kit. | ცალი | 1 |  | 0
4 | სპეც ჩანთა | იზოთერმული ,20 ლ-ანი, გამაცივებელი პაკეტებით ტემპერატურის შენარჩუნების ხანგრძლივობა 24სთ. სინჯების ტრანსპორტირებისათვის | ცალი | 2 |  | 0
5 | ჟბმ გამზომი თავაკი | OxiTop®-C Measuring head; WTW OxiTop ® Control OC 100 სისტემასთან შესაბამისობაში მყოფი; მუშაობის პრონციპი - პეზორეზისტენტული წნევის სენსორი; მაქსიმალური წნევა - 2000hPa(mbar); სიზუსტე - ± 1% ; რეზოლუცია - 1 hPa ; ელექტროკვება- 2ც ლითიუმის ელემენტი CR2430; ელემენტის მუშაობის ხანგრძლივობა - 2 წელი, ნორმალური მუშაობის რეჟიმში; დაცვის ტიპი IP 54 EN 50529; სიმაღლე -70 მმ; ∅ 70 მმ; მუშაობისთვის საჭირო გარემო ტემპერატურა - +5°C ... +50°C . | ცალი | 2 |  | 0
6 | HPS-MS სვეტი | სვეტი გაზური ქრომატოგრაფისთვის , HP-5ms,სიგრძე 30 მ, დიამეტრი 0.25 მმ,Film 0.25 µm, 7 დიუმიანი კორპუსით. ტემპერატურული ინტერვალი -60 დან 350 °C. გაზურ ქრომატოგრაფ Agilent 7890_თან შესაბამისობაში მყოფი. | ცალი | 1 |  | 0
7 | HEPA ფილტრი | HEPA ფილტრების ნაკრები; ბიოუსაფრთხოების კაბინეტ - mrc Biological Safety Cabinet BSC15IIA2X _თან შესაბამისობაში მყოფი; ეფექტურობა - 0,3 მიკრონიდან. | ცალი | 1 |  | 0
8 | ქიმიური ჭურჭლის საშრობი | ჩამოსაკიდებელი, მეტალის, 20 ადგილიანი | ცალი | 1 |  | 0
9 | დამცავი სვეტი | იონური ქრომატოგრაფისათვის DIONEX ICS-1100, Ion Pac AG22 Guard Column 2x50 mm (DIONEX P/N 064135) | ცალი | 1 |  | 0
10 | ანალიზური სვეტი | იონური ქრომატოგრაფისათვის DIONEX ICS-1100, IonPac AS22 Analytical column, (2x250mm, P/N064137) | ცალი | 1 |  | 0
11 | ელექტროთერმომეტრი | გარე ტემპერატურის (-50°C-დან 60°C-მდე) და შიგნით (-10°C-დან 60°C-მდე) გასაზომად, კედელზე დასამაგრებელი, 3 მ-იანი კაბელით სენსორით | ცალი | 3 |  | 0
12 | გახსნილი ჟანგბადის განსასაზღვრი ელექტროდი | გახსნილი ჟანგბადის განსასაზღვრი ელექტროდი; მულტიმეტრ aqualytic AL 15 თან შესაბამისობაში მყოფი; პოლიგრაფიული ტიპის; გახსნილი ჟანგბადის დიაპაზონი წყალში ≈ 0 - 20 მგ/ლ, რეზოლუცია 0,1მგ/ლ; გახსნილი ჟანგბადის დიაპაზონი ჰაერში ≈ 0-100%, რეზოლუცია 0,1%; მრგვალი ფორმის; სიგრძე ≈ 190მმ; დიამეტრი ≈ 28მმ; წონა≈ 195 გ; ჩაშენებული ტემპერატურის საზომი მოდულით; ტემპერატურის გაზომვის დიაპაზონი≈0-50°C; კომბინირებული ხელსაწყოზე შესაერთებელ კაბელთან; კაბელის სიგრძე ≈ 1დან-5მეტრამდე; შესაბამისი ელექტროლიტით. | ცალი | 1 |  | 0
13 | ჟბმ გამზომი თავაკის ელემენტი | ლითიუმის ელემენტი CR2430; ჟანგბადის ბიოქიმიური მოხმარების გამზომი მოწყობილობა "WTW OxiTop ® Control OC 100, OxiTop®-C გამზომი თავაკთან შესაბამისობაში მყოფი; WTW type Batt/OxiTop; WTW 209012 ; ძაბვა - 3v(ვოლტი). | ცალი | 20 |  | 0
14 | გასაფილტრი ზედაპირი | საფილტრი მოწყობილებისთვის. უჟანგავი მასალით დამზადებული; დიამეტრი ≈ 40მმ; სისქე ≈ 3მმ; ფორის ზომა ≈100 μm. | ცალი | 6 |  | 0
| სულ |  |  |  |  | 0