## რეაქტივები
ქიმიური რეაქტივები
N | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი | სულ ფასი (დღგ-ს ჩთ) | კოდები / შენიშვნა / კომენტარი
1 | ძმარმჟავა 2,5ლ | კონცენტრირებული 99-100%; ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
2 | ნატრიუმის თიოსულფატი ხუთწყლიანი 500 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
3 | ნესლერის რეაქტივი 1000მლ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
4 | 4- ამინობენზენ სულფონამიდი, 100 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
5 | მარილმჟავა( კონცენტრირებული) 2.5 ლ | კონცენტრირებული. 37 %-იანი | ცალი | 1 |  | 0
6 | სულფამინის მჟავა 50გრ | ქიმიურქდ სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
7 | ამონიუმის სტანდარტი (1000 მგ/ლ) 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი | ცალი | 1 |  | 0
8 | კალიუმის ტუტე 500 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
9 | სიმღვრივის სტანდარტი 800 NTU, 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი | ცალი | 1 |  | 0
10 | სიმღვრივის სტანდარტი <0.1 NTU, 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი | ცალი | 1 |  | 0
11 | სიმღვრივის სტანდარტი 200 NTU, 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი | ცალი | 1 |  | 0
12 | სიმღვრივის სტანდარტი 20 NTU, 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი | ცალი | 1 |  | 0
13 | გოგირდმჟავა(კონცენტრირებული) 2.5ლ | კონცენტრირებული ≥96%-იანი | ცალი | 1 |  | 0
14 | ფერის სტანდარტი, 500მლ | სტანდარტული ხსნარი,500 გრადუსი | ცალი | 1 |  | 0
15 | ბუფერული ხსნარი PH=7.01 500მლ | სერთიფიკატებით | ცალი | 1 |  | 0
16 | ბუფერული ხსნარი PH=4.01 500მლ | სერთიფიკატებით | ცალი | 1 |  | 0
17 | ნატრიუმის ნიტროპრუსიდი ორწყლიანი 25გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
18 | 2,6 დიმეთილფენოლი, 25გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
19 | ნატრიუმის ოქსალატი 100 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
20 | ნატრიუმის დიქლორიზოციანურატის დიჰიდრატი | ქიმიურად სუფთა; 50გრ-იანი | ცალი | 1 |  | 0
21 | სალიცილის მჟავა ნატრიუმის მარილი 500გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
22 | მჟაუნმჟავა | ფიქსონალი 0.1N | ცალი | 2 |  | 0
23 | კალიუმის პერმანგანატი | ფიქსონალი 0.1N | ცალი | 2 |  | 0
24 | ელექტროგამტარობის დასაკალიბრებელი ხსნარი | AQUALYTIC AL15_ის (MultiMeter Instrument) Calibration solution 1413 μS/cm, 500 ml, traceable to N.I.S.T | ცალი | 1 |  | 0
25 | ეთილის სპირტი 5ლ | ეთილის სპირტი 96% | ცალი | 5 |  | 0
26 | ნიტრატის სტანდარტი 1000 მგ/ლ, 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი | ცალი | 1 |  | 0
27 | ნატრიუმის ნიტრიტის სტანდარტი 1000 მგ/ლ 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი | ცალი | 1 |  | 0
28 | სადეზინფექციო კონცენტრატი (ჭურჭლისთვის)1000მლ | ანტიმიკრობული,ანტიფუგიციდური,ანტივირუციდული აქტივობის მაღალი სპექტრი. | ცალი | 4 |  | 0
29 | სადეზინფექციო კონცენტრატი (ზედაპირებისთვის) 1000 მლ | სარეცხი და სადეზინფექციო კონცენტრატი ალდეჰიდების გარეშე, ანტიმიკრობული აქტივობის მაღალი სპექტრი. | ცალი | 1 |  | 0
| სულ |  |  |  |  | 0