ტენდერი

| აღწერილობა | ბრენდი/მოდელი | რაოდენობა | ფასი | ჯამი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200კვა დიზელ გენერატორი, ხმადამცავ კორპუსში, ავტომატური მართვით. ძრავი: Ricardo, ან ექვივალენტური. |  | 1 |  |  |
| UPS On line შესრულების 30კვა, თავსებადი 30 ცალ გარე აკუმლატორთან, Artonic Atron Pro Series ექვივალენტური. 3 Phase Input & Output, მაღალი ეფექტურობის 94%. |  | 1 |  |  |

- მიწოდება: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 21 კალენდარული დღე.

- განარნტია - დიზელ გენარატორზე- 3 წელი;  UPS-ზე  - 3 წელი.

- ფასები წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში გადასახადების ჩათვლით.

- შეთავაზება უნდა შეიცავდეს კოპანიის რეკვიზიტებს და საკონტაქტო ინფორმაციას.