## Sheet1
კატეგორია | მინიმალური მოთხოვნები | ბრენდი, მოდელი, აღწერილობა | რაოდენობა | ფასი | ჯამი | მიწოდების ვადა
BackUp UPS | Output - 650VA/360W Battery- 12V/7Ah Nominal V - 220V-240V Led Indigator Output Sockets - 2 x Schuko or Universal Battery mode Alarm, Overload Alarm , Warranty: 2 years min. |  | 150
Smart-UPS | Output - 1000VA/700W Nominal Output Voltage - 230V Topology - Line Interactive; Interface Port - RJ-45 Serial, USB full load run time - 5.8 minutes min. Output Socket: 4x IEC 320 C13 Aprovals: CE, EAC, Warranty - 3 years min |  | 100
Smart-UPS | Output - 1500VA/700W Nominal V - 230V Topology: Line Interactive Expected Battery Life (years) - 3 -5; Output Socket: 8 x IEC 320 C13 provals: CE, EAC, Warranty - 3 years min |  | 70
ფასები წარომდნგენილი უნდა იყოს დოლარში, გადასახადების ჩათვლით
შესყიდვა მოხდება ეტაპობრივად, ერთი წლის განმავლობაში. მოცემული რაოდენობები არის საორიენტაციო და ბანკი პასუხიმსგებლობას არ იღებს მათ აუცილებლად შესრულებაზე.
პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს MAF
მოწოდებულ ტექნიკას უნდა ემსახურებოდეს ბრენდის მიერ ავტორიზირებული სერვის ცენტრი. თბილისის მაშტბაბით მინიმუმ ერთი.
საგარანტიო მომსახურების ვადა სერვის ცენტრში ჩაბარებიდან არ უნდა აღემატებოდეს 15 კალენდარულ დღეს.
თუ საგარანტიო პერიოდში წუნდებული პროდუქტის რაოდენობა ერთი მოდელის ჭრილში გადააჭარბებს 10%-ს, მომწოდებელი ვალდებულია დაიბრუნოს სრულად მოწოდებული მოდელი და მოახდინოს თანხის კომპენსაცია, ასევე გადაუხადოს ბანკს საურავი, დაბრუნებული ტექნიკის 25%