| # ძირითადი მოთხოვნები / აღწერილობა | # კომენტარი |
| --- | --- |
| - Precision Cooling 2x 10KW - UPS 10KW RT with SNMP - Power Distribution 6x PDU (2x per Rack) - Server Rack 3x 42” - Server Room 1x 8 port KVM with monitor - Cable Management - Industrial Environmental Monitoring - Temperature - Humidity - Smoke - Fluid - SNMP - SMS შენიშვნა: ოთახი არის 4x4 მეტრი. პირველ ეტაპზე საჭიროა კონდინცირების მილების და გაყვანილობის მონტაჟი. |  |

| მინიმალური საგარანტიო პერიოდი/პირობები: 6 თვე აკუმულატორებზე 3 წელი დანარჩენ აპარატურაზე |  |
| --- | --- |
| საგარანტიო პირობები/გაყიდვის შემდგომი მომსახურება |  |
| მწარმოებელი და წარმოშობის ქვეყანა |  |
| მოწოდების ვადები (ძირითად მოწყობილობებზე) |  |
| მოწოდების ვადები (სათადარიგო ნაწილებზე) |  |
| ხართ თუ არა შემოთავაზებული მწარმოებლის ოფიციალური წარმომადგენელი (დამადასტურებელი სერტიფიკატის წარმოდგენა) |  |
| შესრულებული მსგავსი პროექტები |  |
| სხვა დამატებითი ინფორმაცია |  |

შენიშვნა: ადგილზე ვიზიტის საჭიროების შემთხვევაში, ტენდერში მონაწილე კომპანია ერთი დღით ადრე უნდა დაუკავშირდეს მითითებულ საკონტაქტო პირს.