## ფასთა ცხრილი
დასახელება | სპეციფიკაცია | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ვალუტა | მწარმოებელი ქვეყანა | მწარმოებელი კომპანია | მოდელი | მოწოდების ვადა | საგარანტიო პერიოდი
პორტატული სუნთქვის აპარატი | მოზრდილთა, პედიატრიული და ნეონატალური რეჟიმებითთ | 1
სპირომეტრი |  | 1
პაციენტის ინვაზიური მონიტორი | ICU monitor; color screen min. 12 ". Measurement of ECG (with 5-lead), respiration, SP02, NIBP. Arrhythmia and ST analysis; temperature (2 channel), IBP 2 channel, Power-battery network. Three dynamic curves on the screen. Holder of the bed/rail. Accessory Kit: main ECG cable, Reusable SP02 sensor, wire cuff, NIBP cuff. accesories for neonatal, pediatric and adults | 1
პაციენტის გადასაყვანი სტრეჩერი | ფუნქციური, სიმაღლის და თავის რეგულირებით, პორტატული ბალონის ჩასადებით | 3
პაციენტის არაინვაზიური მონიტორი (სტანდარტული) | ICU monitor; color screen min. 12 ". Measurement of ECG (with 5-lead), respiration, SP02, NIBP. Arrhythmia and ST analysis; temperature (2 channel). Power-battery network. Three dynamic curves on the screen. Connecting to a logical network. Holder of the bed/rail. Accessory Kit: main ECG cable, Reusable SP02 sensor, wire cuff, NIBP cuff. accesoies for neonal, pediatric and adults | 9
პაციენტის საწოლი | მოზრდილთა , მექანიკური , 2 ფუნქციური (თავის და შუა წელის) , მატრასით , რომელიც იქნება ტენმედეგი (წყალგაუმტარი | 13
მედიკამენტების კარადა | 2 კარიანი , მეტალის, დამუშავებადი ზედაპირით | 8
მედიკამენტების კარადა | 1 კარიანი , მეტალის, დამუშავებადი ზედაპირით | 1
თავდგმურის სავარძელი | დამუშავებადი ზედაპირით, გასაშლელი | 20
სამანიპულაციო მაგიდა | მეტალის, სტანდარტული ზომის (75x45x80 სმ), ორ თაროიანი , უჯრით და თასით | 7
მეიოს მაგიდა | სტანდარტული ზომის (50x35 სმ),უჟანგავი მეტალის ზედაპირით. სიმაღლის რეგულირებით | 4
შტატივი | 4 კავით | 5