ტენდერი

| აღწერილობა | ბრენდი/მოდელი | რაოდენობა | ფასი | ჯამი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200კვა დიზელ გენერატორი, ხმადამცავ კორპუსში, ავტომატური მართვით. ბრენდ Alimar-ის ექვივალენტური. |  | 4 |  |  |
| 100კვა დიზელ გენერატორი, ხმადამცავ კორპუსში, ავტომატური მართვით. ბრენდ Alimar-ის ექვივალენტური. |  | 2 |  |  |
| UPS On line შესრულების 60კვა, თავსებადი 40 ცალ 100 ამპერიან გარე აკუმლატორთან, Artonic Atron Pro Series ექვივალენტური. 3 Phase Input & Output, მაღალი ეფექტურობის 94%. |  | 4 |  |  |

- მიწოდება: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 კალენდარული დღე, შემდეგ მისამართებზე:

1.      სენაკი-- დიზელგენერატორი 200 კვა 1ცალი , იუპიესი 60 კვა 1 ცალი

2.      ბორჯომი --- დიზელგენერატორი 100 კვა

3.      ახალქალაქი --- დიზელგენერატორი 200 კვა 1 ცალი , იუპიესი 60 კვა 1 ცალი

4.      ახალციხე ---- დიზელგენერატორი 200 კვა 1 ცალი , იუპიესი 60 კვა 1 ცალი

5.      გურჯაანი --- დიზელგენერატორი 200 კვა 1 ცალი , იუპიესი 60 კვა 1 ცალი

6.      ხულო ---- დიზელგენერატორი 100 კვა  ცალი

- გენერატორებზე წარმოდგენილი უნდა იყოს ადგილობრივი ექსპერტიზის დასკვნა სიმძლავრეზე.

- განარნტია - დიზელ გენარატორზე- 3 წელი;  UPS-ზე  - 3 წელი.

- ფასები წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში გადასახადების ჩათვლით.

- შეთავაზება უნდა შეიცავდეს კოპანიის რეკვიზიტებს და საკონტაქტო ინფორმაციას.

- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შეთავაზებული ბრენდის საქართველოში გაყიდვის დამადასტურებელი დოკომენტი და სარეკომენდაციო წერილი.