Коммерческое предложение на закупку кондиционеров и вентиляторов для портальных кранов.

| № | Наименование товаров | К-во | Цена за ед. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер типа AXCH09-1(или Мобильные кондиционеры Ballu BPAC SMART ) Мощность охлаждения -2600Вт Потребляемая мощность 1040ватт. Рабочее напряжение 220В | 7 |  |  |
| 2 | Кондиционер сервер п\крана типа «Аист»- для эл. помещения Кондиционер типа AYCH24-1(или аналог) Мощность охлаждения - 7000Вт Воздушная масса 900м3\ч Потребляемая мощность 2450ватт. Рабочее напряжение 220В | 1 |  |  |
| 3 | Вентилятор типа DZQ45\4В(или аналог) Напряжения питания 400В Вид напряжения -3-х фазное Скорость вращения 1,450об. мин Мощность 380Вт | 2 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |

Печать

Директор. Имя Фамилия

Подпись.