დანართი #1

ტექნიკური მოთხოვნები

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ საკუთრებაში არსებული 44 რეზერვუარის ინტერნეტკავშირით უზრუნველყოფა, ქვემოთ მოცემული მოთხოვნების მიხედვით.

რეზერვუარებსა და სათავო ოფის შორის შიდა ჩართვა შემდეგი სპეციფიკაციებით.

- რეზერვუარიდან ოფისის მიმართულებით ატვირთვის სიჩქარე არანაკლებ 5მბიტ/წამი.

- სათაო ოფისში აკუმულირებული ჩამოტვირთვის სიჩქარე ობიექტების რაოდენობის მიხედვით.

- სარელეო ჩართვის შემთხვევაში, შესაძლებელია GWP-ის ობიექტებზე ანტენების განთავსება.

სათავო ოფისის და რეზერვუარების მონაცემები, მათ შორის საკადასტრო კოდები მოცემულია დანართი #2-ის სახით.