შპს “საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია” აცხადებს ტენდერს:

კახარეთი და რაჭა ჰესის ჰიდროაგრეგატების აღდგენა შემსრულებლის მასალით

27/11-GIEC-S/824/825-19

შესყიდვის სპეციფიკაცია:

ლოტი I : კახარეთი ჰესი

- ტურბინის სარეზერვო წინა სახურავის  აღდგენა - 1 ცალი;

- ტურბინის სარეზერვო უკანა სახურავის აღდგენა - 1 ცალი.

- ტურბინის ლილვის აღდგენა - 1 ცალი.

- უძრავი ლაბირინთული შემჭიდროვების დამზადება- 1 ცალი.

ლოტი II : რაჭა ჰესი

- სარეზერვო მუშა თვალის აღდგენა - 1 ცალი;

- ტურბინის სარეზერვო წინა სახურავის  აღდგენა- 1 ცალი;

- ტურბინის სარეზერვო უკანა სახურავის აღდგენა - 1 ცალი.

დართულ ფაილებში, გთხოვთ, იხილოთ:

- დეტალების ნახაზები;

- ტექნიკური დავალება.

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ იწვევს დაინტერესებულ, ანალოგიური გამოცდილების მქონე პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

- კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

- გთხოვთ გაითვალისწინოთ სამუშაოების დაწყების სავარაუდო თარიღია არაუგვიანეს 16.12.2019 და  დასრულების თარიღია არაუგვიანეს 17.02.2020

- გთხოვთ აუცილებლად მიუთითოთ სათითაოდ ყოველი ლოტის (I და II) ყველა პოზიციების შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება ცალ-ცალკე!!!

- ინფორმაცია ორგანიზაციის მიერ შესრულებული ანალოგიური/მსგავსი სამუშაოების შესახებ (სამუშაოს დასახელების, კონტრაგენტი ორგანიზაციის, პერიოდის მითითებით);

- ინფორმაცია სამუშაოების შესრულების ვადების შესახებ;

- ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ.

  - ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მომწოდებელი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას  პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

- ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

წინადადების წარდგენის წესი:

- დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან აუცილებლად უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება/ნომერი;

- წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18.

- საკონტაქტო პირი სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით: შალვა გოგოლაძე. ელ.ფოსტა: shgogoladze@gig.ge;  საკონტაქტო ნომერი: 591 12 97 74.

    - საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: ლერი ჭიპაშვილი; საკონტაქტო ნომერი: 599 88 11 66.

წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2019 წლის 09 დეკემბერი, 17:00 საათი.