შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია” აცხადებს ტენდერს

სამორიგეო ჯიხურის დამზადებაზე

#14/01-GIEC-CONST-20

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია” იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

სამორიგეო ჯიხური - 1ცალი.

ასაწყობი ჯიხურის პარამეტრები:

- ჯიხურის ზომა - 2მ X 1,5მ X 2,5მ.

- ძირითადი კარკასის მასალა - რკინა.

- სახურავი და კედლები - 50 მმ სენდვიჩ-პანელით და მოსაპირკეთებელი აქსესუარებით,

ფერი (რუხი),  კოდი (RAL 9002).

- გარედან შეფუთვა - რუხი ფერის  დიბონდი არა ნაკლებ 4მმ სისქე და ალუმინის დაფარვა 0,33 მიკრონი.

- კარ-ფანჯარა - თეთრი მეტალოპლასმასი.

მისამართი:

ქ.თბილისი. გაზაფხულის ქუჩა N 14

გთხოვთ, თანდართულ ფაილში  იხილოთ:

- სამორიგეო ჯიხურის რენდერი.

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

- კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

- კომპანიის გამოცდილება მსგავს სამუშაებზე არანაკლებ 2 წლისა.

- ინფორმაცია სამუშაოს შესრულების ვადების შესახებ;

- ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ.

  - ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მომწოდებელი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.

- ინფორმაცია საგარანტიო ვადებისა და პირობების მიხედვით.

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას  პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

- ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

ელექტრონული ტენდერის ჩაბარების პირობები:

- დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე და აიტვირთოს ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge;

- საკონტაქტო პირი დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით: თეიმურაზ ჩიჩუა. tchichua@gig.ge; საკონტაქტო ნომერი: 591 93 10 10.

- საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: ფრიდონ ჩარკვიანი საკონტაქტო ნომერი: 591 50 87 28.

წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადა: 20.01.2020  14:00 სთ.

შენიშვნა: აღნიშნული ტენდერი ტარდება სამბიჯიანი ვაჭრობის პრინციპით (ვაჭრობის ბიჯი - 300 ლარი).