## ლოტი #1 დან 1 რეაქტივები
ქიმიური რეაქტივები
№ | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი | სულ ფასი | კოდი/ლინკი/შენიშვნა
1 | მარილმჟავა | მარილმჟავას 1 მოლი/ლ კონცენტრაციის სტანდარტული ხსნარი; ქიმიურად სუფთა.ხსნარის მოცულობა 1000 მლ | ცალი | 1 |  | 0
2 | ბუფერული ხსნარი PH=7.01 500 მლ | pH-ის ელექტროდის დასაკალიბრებლად; სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
3 | ბუფერული ხსნარი PH=4.01 500 მლ | pH-ის ელექტროდის დასაკალიბრებლად; სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
4 | ბუფერული ხსნარი PH= 10.0 | pH-ის ელექტროდის დასაკალიბრებლად; სერთიფიკატით; მოცულობა 500 მლ. | ცალი | 1 |  | 0
5 | ჟბმ-ის სტანდარტული ხსნარი | გლუკოზა-გლუტამინის მჟავა, ACS ხარისხის, ჟანგბადის ბიოქიმიური მოხმარების სტანდარტული შემოწმებისათვის ( BOD5 ).სერთიფიკატით, მოცულობა 120 მლ . მოსალოდნელი BOD5 210 ± 40 მგ/ლ. | ცალი | 1 |  | 0
6 | Hg-ის სტანდარტი 1000 მგ/ლ 100 მლ | გახსნილი 5 %-იან აზოტმჟავაში, განკუთვნილი ICP-OES-თვის, შესაბამისობის სერთიფიკატით. | ცალი | 1 |  | 0
7 | ქრომი (VI) სტ. ხსნარი 1000 მგ/ლ 100 მლ | შესაბამისობის სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
8 | ჯამური შეწონილი ნაწილაკების სტანდარტი | საკალიბრო ხსნარი; 1000 მგ/ლ კონცენტრაციით; სერთიფიკატით; მოცულობა 100 მლ. | ცალი | 1 |  | 0
9 | ჭიანჭველმჟავა 1000 მლ | 85 %-იანი , ქიმიურად სუფთა; | ცალი | 1 |  | 0
10 | ICP-OES(Wavecal) საკალიბრო ხსნარი 500 მლ | სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
11 | საკალიბრაციო ტაბლეტები | რეაქტივი, ჟანგბადის ბიოქიმიური მოხმარების განსასაზღვრი აპარატურის დასაკალიბრებლად, 10 ცალიანი შეფუთვა; WTW Oxitop®PM 209333 | ცალი | 2 |  | 0
12 | წყალბადის ზეჟანგი | 35 %-იანი; ქიმიურად სუფთა; ხსნარის მოცულობა 1 ლ | ცალი | 1 |  | 0
13 | გოგირდმჟავა (კონცენტრირებული) 2.5 ლ | 96 %-იანი, ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
14 | ამონიუმის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 2-47 მგ/ლ NH4-N ; HACH LANGE- LCK 303 (25 ტესტი) | ცალი | 4 |  | 0
15 | ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 20 - 1500 მგ/ლ; HACH LANGE- TNT 822(25 ტესტი) | ცალი | 35 |  | 0
16 | ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 250 - 15000 მგ/ლ; HACH LANGE- TNT 823 (25 ტესტი) | ცალი | 3 |  | 0
17 | საერთო აზოტის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 20-100 მგ/ლ TN ; HACH LANGE- LCK 338 (25 ტესტი) | ცალი | 16 |  | 0
18 | საერთო აზოტის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 5-40 მგ/ლ TN ; HACH LANGE- LCK 238 (25 ტესტი) | ცალი | 20 |  | 0
19 | ნიტრატის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 0.23-13.5 მგ/ლ NO3-N; HACH LANGE- LCK 339 (25 ტესტი) | ცალი | 25 |  | 0
20 | ნიტრატის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 5-35 მგ/ლ NO3-N; HACH LANGE- LCK 340 ( ტესტი) | ცალი | 16 |  | 0
21 | საერთო ფოსფორის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 2-20 მგ/ლ PO4-P; HACH LANGE- LCK 350 (25 ტესტი) | ცალი | 4 |  | 0
22 | საერთო ფოსფორის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 0.5-5 მგ/ლ PO4-P; HACH LANGE- LCK 348 (25 ტესტი) | ცალი | 36 |  | 0
23 | ნესლერის რეაქტივი | კალიუმის ტეტრაიოდვერცხლისწყლისა და კალიუმის ჰიდროქსიდის ხსნარი; ამიაკის და ამონიუმის ნაერთების რაოდენობრივი განსაზღვრისათვის. მოცულობა 500 მლ. სერთიფიკატით. | ცალი | 3 |  | 0
24 | სეგნეტის მარილი 1 კგ | კალიუმ ნატრიუმის ტარტრატის ტეტრაჰიდრატი; ქიმიურად სუფთა; ≥99 % სისუფთავის; სერთიფიკატით. | ცალი | 1 |  | 0
25 | სადეზინფექციო სითხე | სწრაფმოქმედი ანტიმიკრობული გელი ხელების დასამუშავებლად; ეფექტური სხვადასხვა სახეობის ბაქტერიების, ვირუსებისა და სოკოების გასაუვნებელყოფლად; მოცულობა 1000 მლ. | ცალი | 6 |  | 0
26 | ამონიუმის სტანდარტი (1000 მგ/ლ) 100 მლ | 1000 მგ/ლ ამონიუმის აზოტის კონცენტრაციის; სერთიფიკატით; | ცალი | 1 |  | 0
27 | ნატრიუმის ნიტრიტის სტანდარტი (1000 მგ/ლ) 100 მლ | 1000 მგ/ლ ნიტრიტის აზოტის კონცენტრაციის; სერთიფიკატით; | ცალი | 1 |  | 0
28 | ნიტრატის სტანდარტი 1000 მგ/ლ, 100 მლ | 1000 მგ/ლ ნიტრატის აზოტის კონცენტრაციის; სერთიფიკატით. | ცალი | 1 |  | 0
29 | ელექტროგამტარობის დასაკალიბრებელი ხსნარი | ნატრიუმის ქლორიდის სტანდარტული ხსნარი +25 °C- ზე 1000 μS/cm ელექტროგამტარობით; ხსნარის მოცულობა 500მლ; სერთიფიკატით. | ცალი | 1 |  | 0
30 | ჟანგბადის ქიმიური მოხმარება (სტ. ნიმუში) 800 მგ/ლ, 200 მლ | კალიუმის ჰიდროფტალატის ხსნარი; სერთიფიკატით; | ცალი | 1 |  | 0
31 | ნიტრიტის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 0.05 - 2 მგ/ლ NO2 ; HACH LANGE- LCK 341 (25 ტესტი) | ცალი | 3 |  | 0
32 | ნიტრიტის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 2- 20 მგ/ლ NO2; HACH LANGE- LCK 342 (25 ტესტი) | ცალი | 1 |  | 0
33 | ჰექსანი 2.5 ლ | ნ-ჰექსანი; ქიმიურად სუფთა; ≥ 99.0 % სისუფთავის; ≥ 99.0 % ჰექსანის იზომერების შემცველობით. | ცალი | 4 |  | 0
34 | აცეტონი 1 ლ | ქიმიურად სუფთა; ≥99,7 % სისუფთავის. | ცალი | 1 |  | 0
35 | ნატრიუმის სულფატი 500 გრ | უწყლო; ქიმიურად სუფთა; გამშრობი აგენტი; გრანულებით. | ცალი | 1 |  | 0
36 | სილიკაგელი 500 გრ | უწყლო, სვეტის ქრომატოგრაფიისთვის; ადსორბენტი; 75-150 μm ნაწილაკების ზომით და 30 Å ფორების ზომით. | ცალი | 2 |  | 0
37 | ცხიმების და ნავთობპროდუქტების სტანდარტი | სტეარინის მჟავასა და n-ჰექსადეკანის შემცველობით; სერთიფიკატით; მინიმუმ 12 თვიანი ვადის ხანგრძლივობით. | ცალი | 1 |  | 0
38 | კალიუმის ტუტე 1000 გრ | გრანულებით, ქიმიურად სუფთა, ≥85 % სისუფთავის. | ცალი | 1 |  | 0
39 | ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებების რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 0.1 - 4.0 მგ/ლ ; HACH LANGE-LCK 432 (25 ტესტი) | ცალი | 4 |  | 0
40 | აზოტმჟავა (ულტრასისუფთავის 69%) 250 მლ | ICP-OES-თვის ნიმუშის მოსამზადებლად; სერთიფიკატით. | ცალი | 1 |  | 0
41 | კალას სტანდარტული ხსნარი 1000 მგ/ლ | გახსნილი 10 % მარილმჟავაში; განკუთვნილი ICP-OES -თვის; სერთიფიკატით; ხსნარის მოცულობა 100 მლ. | ცალი | 1 |  | 0
42 | მულტიელემენტური სტანდარტი 100 მგ/ლ 100 მლ | 5 % აზოტმჟავაში გახსნილი Pb,Cd, Cr, Fe,Cu,Ni, Zn,As მეტალების შემცველობით; სერთიფიკატით. | ცალი | 1 |  | 0
43 | კალას ქლორიდი 100 გრ | ორვალენტიანი კალას ქლორიდი, უწყლო; ქიმიურად სუფთა; 98% სისუფთავით. | ცალი | 1 |  | 0
44 | როტაციული ვაკუუმტუმბოს ზეთი 1 ლ | B ტიპის; | ცალი | 2 |  | 0
45 | მიკროორგანიზმების შემცველი დანამატი | სპეციფიკური მიკრობული კულტურების ნარევი,კაფსულების სახით; ჟანგბადის ბიოქიმიური მოხმარების ტესტის (BOD5) პროცედურებისათვის, როგორც სტანდარტი სამრეწველო და მუნიციპალური ნარჩენების დეგრადაციისათვის; შეფუთვაში 50 ცალი კაფსულა; HACH 2918700 | ცალი | 1 |  | 0
| სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით |  |  |  |  | 0
35.6