## Sheet1
N | დასახელება | სპეციფიკაცია | რაოდენობა | განზომილება | ერთ ფასი | სულ ფასი | სპეციფიკაცია - ბრენდი/მოდელი, მოკლე აღწერა
1 | როტაციული ამაორთქლებელი | ორგანული გამხსნელების უსაფრთხო აურთქლება/გადადენისთვის; მინის მაცივრით, მაცივარზე წყლის შემსვლელი და გამსვლელი შტუცერებით, მიმღებ და ამაორთქლებელ კოლბებზე მისაერთებელი მოდულით, ვაკუუმის სისტემაზე მისაერთებელი მოდულით, ვაკუუმის დამცლელი ონკანით და ჰაერის ფილტრით; მიმღები კოლბით, მოცულობა ≈ 2000მლ (შლიფიანი ყელით); ამაორთქლებელი ბრტყელძირა მრგვალი კოლბით, მოცულობა ≈ 125მლ (შლიფიანი ყელით); ამაორთქლებელი კოლბის ადაფტერით, ST/NS - 24/40 კოლბასთან ადაფტირებული; ყველა მოდულის ურთიერთკავშირისთვის საჭირო დამჭერებით და აქსესუარებით; უჟანგავი ფოლადის წყლის აბაზანით, ტემპერატურა > 100 0C, წყლის აბაზანის სარქველით (ამაორთქლებელ კოლბასთან ადაფტირებული); სიმაღლის და დახრილობის ელექტრორეგულირებით; ბრუნვის სიჩქარის მარეგულირებლით, დიაპაზონი ≈ 20 დან 120 rpm; შტატივით; მონაცემთა სამართავი დაფით; გადახურებისგან დამცავი თერმოსტატით და წყლის ტემპერატურის საზომი სენსორით; ვაკუუმტუმბოსთან, წყალთან და კანალიზაციასთან მისაერთებელი შლანგებით; მოსალოდნელი სიმძლავრე ≈ 1000 W; მოსალოდნელი წონა ≈ 30კგ. | 1 | ცალი |  | 0
2 | როტაციული ვაკუუმტუმბო | წარმადობა ≈ 13 - 15 ლ/წუთში. 0,78 - 1 მ3/სთ; ძაბვა 220/240 v; სიხშირე 50/60 Hz; ელექტრო სიმძლავრე ≈ 100w/0.7A; შემავალი და გამავალი შტუცერებით, გარე დიამეტრი ≈ 1 სმ; ძრავის ბრუნის სიხშირე ≈ 1500 prm; ფარდობითი წნევა ≈ 4 bar; ვაკუუმის წარმოქმნის მაქსიმალური უნარი ≈ 100 mbar (millibar); სასურველია ძრავის სიჩქარის მარეგულირებლით; მემბრანული ტიპის (დიაფრაგმული); უზეთო, არამომსახურებადი; ნაკადის სარეგულირებელი ონკანით; ტუმბოს კორპუსი უჟანგავი ლითონის ან პლასმასის; საორიენტაციო წონა არაუმეტეს 6,5 კგ; მოსალოდნელი გაბარიტები (hxwxd) ≈ 19 x 15 x 20სმ; ძრავის დაცვის ხარისხი ≥ IP-20; სამუშაო ტემპერატურა: გარემოს ტემპერატურას + 5 … 40°С; გადახურებისგან დამცავი მოწყობილობით, მაღალი ძაბვისგან დამცავი მოდულით და ჩამრთველ/გამომრთველი ღილაკით. | 1 | ცალი |  | 0
3 | ჰომოგენიზატორის ნაკრები | ჩამდინარე წყლის სინჯის არაერთგვაროვანი კონსისტენციის ჰომოგენიზირებისთვის (დისპერგირებისთვის); სადისპერგაციო სინჯის მოცულობის დიაპაზონი ≈ 1 – 1500 მლ; ბრუნის სიხშირის მარეგულირებლით და ელექტროამთვლელით ≈ 3000 – 25,000 rpm; გადატვირთვისგან დამცავი მოდულით; სიმძლავრე ≈ 800 W; ძაბვა = 220 - 240 V; ელე. კვების სიხშირე = 50/60 Hz; ჩამრთველ/გამომრთველი ღილაკით; ძრავის დაცვა არანაკლები - IP 20; სამუშაო ტემპერატურა: გარემოს ტემპერატურას + 5 … 40°С; ფარდობითი ტენიანობა - 80 %; მოსალოდნელი წონა ≈ 2.5 კგ; მოსალოდნელი ზომა (W x H x D) მმ ≈ 87 x 271 x 106; უჟანგავი ფოლადის სადისპერგაციო ელემენტით, დიამეტრი ≈ 13 მმ, სიგრძე ≈ 160მმ; ხმაურის დონე არაუმეტეს - 75 dB(A); სიბლანტე ≈ 5000 mPas; შტატივით; ჰომოგენიზატორის შტატივზე დამჭერით; სინჯის მოსათავსებელი ჭურჭლის შტატივზე დამჭერით; | 2 | ცალი |  | 0
|  | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით |  |  |  | 0