## ლოტი 2 მოწყობილობა
N | დასახელება | სპეციფიკაცია | რაოდენობა | განზომილება | ერთ ფასი | სულ ფასი | სპეციფიკაცია - ბრენდი/მოდელი/მოკლე აღწერა
1 | ბიოუსაფრთხოების კაბინეტი | კაბინეტი მიკრობიოლოგიურ ლაბორატორიაში უსაფრთხო მუშაობისთვის; კლასი II, ტიპი A2(ოპერატორის და სამუშაო ზედაპირის დაცვის ფუნქციით); ჰაერის დაღმავალი დინების სიჩქარე ≈ 0.33±0.025მ/წმ; ჰაერის შემავალი დინების სიჩქარე ≈ 0.53±0.025მ/წმ; ჰაერის ნაკადის ჯამური მოცულობა ≈ 440მ3/სთ; აღჭურვილი HEPA ფილტრებით, ეფექტურობა - 99.999％(Diameter: 0.3μm); გარეზომები (W*D*Hმმ)= 1300x750x2265; აუცილებლად სადგამი ფეხების მოხსნის ფუნქციით; სადგამი ფეხების გარეშე სიმაღლე ≈1500მმ; შიდაზომები (W*D*H მმ)= 1150×600×660; ულტრაიისფერი ნათურით, ტალღის სიგრძე ≈ 253nm, სიმძლავრე ≈ 20w; შიდა როზეტებით და შიდა ელექტრო განათებით; მოსალოდნელი სიმძლავრე ≈ 1200W; ძაბვა 220V~ 240V, სიხშირე 50Hz~60Hz; დისტანციური მართვის პულტით; ფეხით გადასართველით; ფრონტალური მინის გახსნის მაქსიმალური ზომა ≈400მმ; ხმაურის დონე ≤65dB; მიკროპროცესორით; უჟანგავი ფოლადის სამუშაო ზედაპირით; მონტაჟით და ადგილზე ტესტირებით. | 1 | ცალი |  | 0
2 | სიმღვრივის აპარატი | პორტატული. საზომი დიაპაზონი 0,01-1100 NTU. საზომი ბიჯი 0.01 NTU. ცდომილება ± 2,5 %; ნიმუშის გაზომვის ხანგრძლივობა ≈ 8წმ; დასამუხტი ელემენტით; დასაკალიბრებელი სტანდარტებითა და კიუვეტებით; ავტომატური გამორთვის ფუნქციით. | 1 | ცალი |  | 0
3 | თერმოსტატი | მოცულობა: ≈60-დან 80ლ-მდე; ტემპერატურა: გარემოს ტემპერატურას+ 5დან - 80°Cმდე; ტემპერატურის სიზუსტე: ± 0.5°C; ციფრული ან ანალოგური ტემპერატურის კონტროლით; რეგულირებადი უსაფრთხოების თერმოსტატით; ორმაგი კარით, შიდა მინის, გარეთა უჟანგავი ფოლადის; რეგულირებადი უჟანგავი თაროებით(მინიმუმ ორი თარო); რეგულირებადი შიდა ვენტილაციით; დენის წყარო: 220-240 V/50-60 Hz ± 10%. | 1 | ცალი |  | 0
4 | მაგნიტური სარეველა 6 პორტიანი | დანიშნულება _ სარეაქციო კომპონენტების შერევა სხვადასხვა მოცულობით და სხვადასხვა ტემპერატურაზე; ბრუნის სიხშირე ≈ 0-1500 ბრუნი/წუთში; მაქსიმალური ტემპერატურა ≈200 °С; ტემპერატურის სიზუსტე ≈ ± 0,5 °С; მულტიპოზიციური, მინიმუმ ექვსი პლატფორმით; თითოეული პლატფორმა_უჟანგავი მასალის, წრიულის შემთხვევაში ∅ ≈ 140მმ, მართკუთხედის შემთხვევაში ≈ 140х140 მმ; შესარევი სითხეების ჯამური მაქსიმალური მოცულობა თითოეული პლატფორმისთვის ≈ 2000მლ; თითოეული პლატფორმისთვის ინდივიდუალურად რეგულირებადი ტემპერატურით და ბრუნვის სიხშირით(ციფრული ან ანალოგური მარეგულირებლით); 6 (ექვსი) ცალი შტატივით; 6 (ექვსი) ცალი მოსარევი ელემენტით(დიპოლებით) ≈ 25-60მმ; მოსალოდნელი წონა ≈ 15კგ; ძაბვა 200-250ვ,სიხშირე_ 50-60Hz; მოსალოდნელი სიმძლავრე ≈ 2500ვტ. | 1 | ცალი |  | 0
|  | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით |  |  |  | 0