შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“-ს კონკურსი

პოლიალუმინის ქლორიდის ჰიდროქსიდის სულფატის

(კოაგულანტის) შესყიდვის თაობაზე

სარჩევი

- ზოგადი

- საკონტაქტო ინფორმაცია

- ტექნიკური მოთხოვნები

- ტენდერის წესები

- ანგარიშსწორებისა და თანამშრომლობის პირობები

- წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

- ხელშეკრულების გაფორმება

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“-ს კონკურსი

პოლიალუმინის ქლორიდის ჰიდროქსიდის სულფატის

(კოაგულანტის) შესყიდვის თაობაზე

- ზოგადი

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ (GWP) ატარებს კონკურსს პოლიალუმინის ქლორიდის ჰიდროქსიდის სულფატის (კოაგულანტი) – შესყიდვის თაობაზე და იწვევს კვალიფიციურ კომპანიებს მონაწილეობის მისაღებად.

კონკურსის მიზანია შეირჩეს ერთი და/ან რამოდენიმე კონტრაქტორი, რომელიც შეძლებს მოაწოდოს კომპანიას სასურველი საქონელი ეტაპობრივად, 2021 წლის იანვრის ჩათვლით, კომპანიის მოთხოვნების გათვალისწინებით:

კონკურსის ნომერი:   № 008-BID-20

კონკურსი ტარდება 2 ლოტად:

ლოტი #1 - პოლიალუმინის ქლორიდის ჰიდროქსიდის სულფატი (კოაგულანტი) – 23 პროცენტიანი ალუმინის შემცველობით - სავარაუდო წლიური მოხმარება 100-150 ტონა

ლოტი #2 - პოლიალუმინის ქლორიდის ჰიდროქსიდის სულფატი (კოაგულანტი) – 10 პროცენტიანი ალუმინის შემცველობით - სავარაუდო წლიური მოხმარება 150-200 ტონა

ფასები ორივე ლოტზე წარმოდგენილი უნდა იყოს თბილისში დამკვეთის საწყობამდე ტრანსპორტირების გათვალისწინებით, საწყობის მისამართი ლილოს დასახლება, იუმაშევის ქ N14; IBC კონტეინერების გარეშე (ტარა უკან დაბრუნებით); დღგ-ს ჩათვლით ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

საჭიროებისამებრ, პოზიციების მიხედვით შესაძლებელი უნდა იყოს ნიმუშის წარმოდგენა

წინადადების წარმოდგენის ვადა:  2020 წლის 4 თებერვალი 1700 სთ თბილისის დროით.

წინადადების წარმოდგენის ფორმა: ქართულ ან ინგლისურ ენაზე, ელექტრონული ფოსტით შემდეგ ელ. ფოსტის მისამართებზე: kchkheidze@gwp.ge; ikhvadagadze@gwp.ge; შემოთავაზება უნდა მოიცავდეს:

- მომწოდებელი კომპანიის სრულ იურიდიული და საკონტაქტო მონაცემები (ტელეფონი, ელ. ფოსტა);

- კონკურსის ნომერი და დასახელება;

- ყველა მოთხოვნილი დოკუმენტი უნდა იყოს გამოგზავნილი დანართად ან  მოცულობითი ფაილების შემთხვევაში მოწოდებული შესაბამისი ბმულით.

- საკონტაქტო ინფორმაცია:

შესყიდვების წარმომადგენელი

საკონტაქტო პირი: ქეთევან ჩხეიძე
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"
მის.: მედეა (მზია) ჯუღელის ქუჩა N10.
ელ. ფოსტა: kchkheidze@gwp.ge

ტელეფონი: +(995 322) 931111 (1114); +(995) 595 25 74 58

- ტექნიკური მოთხოვნები

ლოტი #1 - პოლიალუმინის ქლორიდის ჰიდროქსიდის სულფატი (კოაგულანტი) – 23 პროცენტიანი ალუმინის შემცველობით

პროდუქტის კატეგორია: არაორგანული კოაგულანტი

ქიმიური ოჯახი:  პოლინუკლეარული არაორგანული მარილი

პროდუქტის სტანდარტი: EN 883 TYPE1 NSF 60

პროდუქტის სახელწოდება: პოლიალუმინის ქლორიდის ჰიდროქსიდის სულფატი

| პარამეტრი | სტანდარტი | ხარისხის შეფასება | მეთოდი |
| --- | --- | --- | --- |
| პროდუქტის ფორმა 20C0 | თხევადი | თხევადი | ვიზუალური |
| ფერი | უფეროდან ყვითელ ფერამდე | უფეროდან ყვითელ ფერამდე | ვიზუალური |
| სიმჭიდროვე 20C0 გ/სმ3 | 1,35+- 0,02 გ/სმ 3 | 1,340 გ/სმ 3 | დენსიმეტრი |
| PH (5% ხსნარი ) | 3-6,5 | 3,92 | PH მეტრი |
| Al2O3 | 23±1% (w/w) | 23,1% (w/w) | ტიტრიმეტრული |
| საბაზისო | 100% (w/w) | >100% (w/w) | ტიტრიმეტრული |
| აქტიური ნივთიერებება (mg Al/kg პროდუქტი) | 42-124 გრ Al-kg პროდუქტი | 122,5 გრ Al-kg პროდუქტი | ტიტრიმეტრული |
| დარიშხანი (As) mg/kg Al (III) | 14 | <0,03 | ICP/OES |
| კადმიუმი (Cd) mg/kg Al (III) | 3 | <0,001 | ICP/OES |
| ქრომი (Cr) mg/kg Al (III) | 30 | 2,71 | ICP/OES |
| მერკური (Hg) mg/kg Al (III) | 4 | <0,01 | ICP/OES |
| ნიკელი (Ni) mg/kg Al (III) | 20 | 1,39 | ICP/OES |
| ტყვია (Pb) mg/kg Al (III) | 40 | <0,02 | ICP/OES |
| სტიბიუმი (Sb) mg/kg Al (III) | 20 | 1,45 | ICP/OES |
| სელენი (Se) mg/kg Al (III) | 20 | <0,02 | ICP/OES |

- გამოყენების სფერო: სასმელი წყლის გაწმენდა;

- მოწოდების სახე: IBC კონტეინერებით

ლოტი #2 -  პოლიალუმინის ქლორიდის ჰიდროქსიდის სულფატი (კოაგულანტი) – 10 პროცენტიანი ალუმინის შემცველობით

პროდუქტის კატეგორია: არაორგანული კოაგულანტი

ქიმიური ოჯახი: პოლინუკრეალური არაორგანული მარილი

პროდუქტის სტანდარტი: NSF 60 EN 883 TYPE 1

პროდუქტის სახელწოდება: პოლიალუმინის ქლორიდის ჰიდროქსიდის სულფატი

პროდუქტის კოდი: IC F1 არაორგანული პოლიმერი

ფორმა / ფიზიკური მდგომარეობა წყალხსნარში

ფერი: თეთრიდან მოყვითალომდე

არ აქვს სუნი

| pH (წყალში) 20 ° C- ზე | 2,0- 3,0 |
| --- | --- |
| გაყინვის წერტილი / დიაპაზონი (° C) | -18 |
| დუღილის წერტილი / დიაპაზონი (° C) | >100 |
| დნობის წერტილი (° C) | -18 |
| Flash Point (°C)closed cup | არა |
| ატმოსფერული ტემპერატურა (° C) | Not self-igniting |
| Specific Gravity gr/cm3 | არა |
| Solubility in water g/l @ 20°C | Miscible |
| Partition coefficient n-Octanol/Water (log Po/w) | Not available |
| Al2O3 | 9,0‐10,3 |
| Density (25°C) (g/cm3) | 1,220‐1,260 |
| pH (in %5 solutıon) | 4±0,5 |
| Basicity (%) | 62‐72 |
| Sulphate (SO4) (%) | <5 |

| ფეთქებადი ნივთიერება | არა |
| --- | --- |
| ჟანგვა | არა |
| სიმჭიდროვე (გ / სმ 3) | 1,25 ± 0,1 |
| სიბლანტე (mPa.s) @ 20 (° C) | 5 |

- გამოყენების სფერო: სასმელი წყლის გაწმენდა

- მოწოდების სახე: 1 ტონიანი ბალონებით

- ტენდერის წესები

  - წინადადების წარდგენის მომენტისთვის პრეტენდენტი არ უნდა იყოს:

- გაკოტრების პროცესში;

- ლიკვიდაციის პროცესში;

- საქმიანობის დროებით შეჩერების მდგომარეობაში;

- გამოცდილება მსგავსი პროდუქციის მოწოდება-რეალიზაციასთან დაკავშირებით.

  - ფასების წარმოდგენა დასაშვებია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი) ან დოლარში (ანგარიშსწორების დღეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით ანგარიშსწორების პირობით). ფასები უნდა მოიცავდეს ამ კონკურსით გათვალისწინებულ ყველა ხარჯსა და კანონით გათვალისწინებულ გადასახადებს (მათ შორის დღგ).

  - პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს წინადადებების მიღების თარიღიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

  - ნებისმიერი შეკითხვა უნდა იყოს წერილობითი/ელექტრონული. შეკითხვის ავტორმა კომპანიის დასახელებასთან, თავის სახელთან და თანამდებობასთან ერთად აუცილებლად უნდა მიუთითოს კონკურსის ნომერი.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ უფლებას იტოვებს თვითონ განსაზღვროს კონკურსის დასრულების ვადა, შეცვალოს კონკურსის პირობები, რასაც დროულად აცნობებს კონკურსის მონაწილეებს, ან შეწყვიტოს კონკურსი მისი მიმდინარეობის ნებმისმიერ ეტაპზე.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ გამარჯვებულ მიმწოდებელს გამოავლენს სატენდერო კომისიაზე და გადაწყვეტილებას აცნობებს ყველა მონაწილე კომპანიას. შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ არ არის ვალდებული მონაწილე კომპანიას მისცეს სიტყვიერი ან წერილობით ახსნა-განმარტება კონსკურსთან დაკავშირებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს პრეტენდენტებისგან მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, ასევე მოიძიოს ინფორმაცია პრეტენდენტი კომპანიის ან მისი საქმიანობის შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება, რომ პრეტენდენტის მხრიდან მოწოდებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს ან გაყალბებულია, პრეტენდენტი იქნება დისკვალიფიცირებული.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ არ მიიღებს არავითარ ზეპირ შეკითხვას დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად. გამონაკლისის სახით მიიღება შეკითხვები ტელეფონით.

შენიშვნა: ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, მოპოვებული სხვა გზით არ იქნება ოფიციალური და არ წარმოშობს არავითარ ვალდებულებას შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მხრიდან.

განმარტებებზე პასუხი ყველა მონაწილეს გაეგზავნება ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, შესაბამისად ყველა მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მოქმედი ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რომელიც შემოწმდება რეგულარულად.

- ანგარიშწორებისა და თანამშრომლობის პირობები:

  - ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, სრულად/ნაწილობრივად მოწოდებული მასალის სასაქონლო ზედნადების და/ან მიღება-ჩაბარების აქტის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადახდო დოკუმენტაციის წარდგენის საფუძველზე ეროვნულ ვალუტაში, ეროვნული ბანკის მიერ ანგარიშსწორების დღეს განსაზღვრული კურსის შესაბამისად. ანგარიშსწორების ვადა განისაზღვრება 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

- წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

  - კონკურსის დასახელება (კომპანიის მოკლე წარდგენა, ნომერი);

  - კომერციული წინადადება ორივე ლოტზე ცალცალკე, რომელიც უნდა მოიცავდეს საქონლის ერთეულის ფასებს

  - პოლიალუმინის ქლორიდის ჰიდროქსიდის სულფატის (კოაგულანტი) წარმოშობის სერტიფიკატი

  - პოლიალუმინის ქლორიდის ჰიდროქსიდის სულფატის (კოაგულანტი) ანალიზის სერტიფიკატი

  - პოლიალუმინის ქლორიდის ჰიდროქსიდის სულფატის (კოაგულანტი) MSDS სერტიფიკატი

  - კომპანიის სრული რეკვიზიტები;

  - ბოლო 6 თვის განმავლობაში განახლებული ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

  - ტენდერის დოკუმენტაციაში თანდართული დოკუმენტის „სატენდერო განაცხადის“ ხელმოწერილი ვერსია. (აღნიშნული დოკუმენტის ხელმოწერილი ვერსიის წარმოდგენის გარეშე თქვენი წინადადება არ განიხილება. დოკუმენტის ბოლოში შესავსები ველები უნდა შეივსოს  ქართულ და ინგლისურ ენაზე). ხელმოწერა უნდა იყოს სველი. დოკუმენტის წარმოდგენა პირველ ეტაპზე უნდა მოხდეს დასკანერებული სახით ელ ფოსტაზე, მოგვიანებით კი ორიგინალი დოკუმენტის მოწოდება უნდა მოხდეს ფიზიკური სახით წინამდებარე დოკუმენტში მითითებულ მისამართზე.

- ხელშეკრულების გაფორმება

  - გამარჯვებულ კომპანია(ებ)სთან გაფორმდება ლოტების მიხედვით დაუმოუკიდებელი ხელშეკრულება წინამდებარე საკონკურსო დოკუმენტაციით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

გავეცანი

/მონაწილე კომპანიის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა/

შენიშვნა:  თუ წინამდებარე მოწვევა გაგზავნილია ელექტრონული ფოსტით მონაწილე კომპანიასთან, მონაწილემ, მისი კონკურსში მონაწილეობის შესახებ თანხმობა და წინამდებარე დოკუმენტის გაცნობის  დასტური უნდა გამოაგზავნოს   ელექტრონული ფოსტით.