შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია’’ აცხადებს ტენდერს მომსახურების შესყიდვაზე კერძოდ:

ჰიდროელექტრო სადგურებზე სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემის მოწყობა

09/06-GIEC-S/FS-20

1.  შესყიდვის ზოგადი პირობები:

- ჰიდროელექტრო სადგურების რაოდენობა: 3;

- ჰიდროელექტრო სადგურების მისამართები:

- ამბროლაურის რაიონი, სოფ. სადმელი (რაჭა-რიცეულა ჰესი);

- გორის რაიონი, სოფელი ქვეში (ტირიფონი ჰესი);

- კასპის რაიონი, სოფელი იგოეთი (იგოეთი ჰესი);

- სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემის მონტაჟი უნდა განხორციელდეს ჰიდროელექტრო სადგურზე არსებული შენობა-ნაგებობის ტერიტორიაზე;

- სახანძრო სისტემა უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა სახანძრო უსაფრთხოების ნორმასა და ტექნიკურ მოთხოვნას;

- სახანძრო სისტემა მოწყობა ჩაითვლება დასრულებულად მხოლოდ მის შემდეგ რაც შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა დაასრულებს სადგურის შემოწმების პროცესს და გასცემს შესაბამის სახანძრო უსაფრთხოების აქტს;

- დანართი# 1 და დანართი# 2-ის სახით მოცემულია რაჭა-რიცეულასა და იგოეთი ჰესების ნახაზები, ტირიფონი ჰესის დეტალური ნახაზი წარმოდგენილი არ არის;

- დაინტერესებული პირები უნდა მიბრძანდნენ ყველა ჰიდროელექტრო სადგურის მისამართზე ადგილზე სიტუაციის გასაცნობად და დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად რომ მოხდეს სახანძრო სისტემის ყველა ტექნიკური საშუალების სწორად შერჩევა.

2.   სატენდერო დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს შემდეგ დოკუმენტაციას:

- კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით დეტალურად ჩაშლილი ხარჯთაღრიცხვის სახით ყველა ჰიდროელექტრო სადგურისთვის ცალ-ცალკე;

- დეტალურად გაწერილი გადახდის ვადები და პირობები, ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტიის წარმოდგენა მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;

- სისტემის სრულად დანერგვისთვის დეტალურად გაწერილი ვადები და გეგმა-გრაფიკი;

- პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს სახანძრო სიგნალიზაციის მიწოდება-მონტაჟი, ინსტალაცია და ექსპლუატაციაში გაშვება პროდუქციის მწარმოებლის ტექნიკური ყველა მოთხოვნის დაცვით;

- პრეტენდენტი ვალდებულია კომერციულ წინადადებაში შემოთავაზებულ საქონელზე მიუთითოს წარმოშობის ქვეყანა, მწარმოებელი კომპანია და მარკა/მოდელი;

- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მისი კომპანიის მიერ მსგავსი სამუშაოების შესრულების შესაბამისი კვალიფიკაციის სერტიფიკატები და ანალოგიური პროექტების შესრულების გამოცდილება;

- წარმოადგინოს დეტალურად გაწერილი საგარანტიო პირობები და ვადები;

- პრეტენდენტი ვალდებულია წარადგინოს ორგანიზაციის რეკვიზიტები: იურიდიული სახელწოდება, საბანკო რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, გადაწყვეტილების მიმღები პირის საკონტაქტო ინფორმაცია;

- დამკვეთი იტოვებს უფლებას შეასრულოს ზემოდაღნიშნული სამუშაოები ეტაპობრივად ან საერთოდ უარი განაცხადოს კონკრეტულ სადგურზე სახანძრო სისტემის მოწყობაზე.

3.    გამარჯვებულის გამოვლენის შემდეგ დამკვეთი იტოვებს უფლებას კომპანიას მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

- ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ.

4.   წინადადების წარდგენის წესი:

სატენდერო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უდა იყოს დალუქულ კონვერტში, კონვერტის დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან ხელმოწერა;

კონვერტს გარედან აუცილებლად უნდა ეწეროს პრეტენდეტის დასახელება, ტენდერის დასახელება და ნომერი - ჰიდროელექტრო სადგურებზე სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემის მოწყობა, 09/06-GIEC-S/FS-20;

წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა 18, GIG Plaza-ს შენობა;

სატენდერო დოკუმნტაციასთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირი:

დიმიტრი აგეკიანი, (598) 88-94-90, ელ-ფოსტა: dagekyan@gig.ge;

ტექნიკურ საკითხებთან და ობიექტების ნახვასთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირი:

ლერი ჭიპაშვილი, (599) 88-11-66.

წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2020 წლის 19 ივნისი 17 საათი.