ტექნიკური დავალება

მარკეტინგის ჩატარების კომერციულ, საწარმოო, სპეციალიზირებულ მომსახურებაზე:

RMG Auramine – ბექთაკარის ლაბორატორიის მშენებლობა

| ძირითადი მონაცემების და მოთხოვნების ჩამონათვალი | ძირითადი მონაცემები და მოთხოვნები |
| --- | --- |
| - ძირითადი სამუშაოების შესრულებისთვის: | ლაბორატორიის მშენებლობა კონტეინერული ტიპის სწრაფად ასაწყობი შენობებისგან. პროექტში ცვლილებების შეტანა და არსებული პროექტის მიხედვით ნახაზების დამზადება. ორი შენობის ერთში გაერთიანება (ბლოკირება). |
| - ობიექტი: | ლაბორატორია. |
| - რაიონი, პუნქტი, დანიშნულების ადგილი: | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, ბექთაკარის საბადო. |
| - მომსახურების სახე: | მშენებლობა შენობების და საინჟინრო ქსელების ნახაზების დამზადებითურთ, დამკვეთის სურვილების გათვალისწინებით. შენობის პროექტი თან ერთვის. |
| - მომსახურების მოცულობა: | შენობის დამზადება და მონტაჟი საინჟინტრო ქსელებით (ელექტრომომარაგება, შიდა წყალმომარაგე- ბა და კანალიზაცია მოწყობილობისა და ხელსაწყოების დამონტაჟებით). |
| - წარმოების ვადა: | ერთი თვე |
| - მონტაჟის ვადა: | ერთი თვე |
| - გაწეული მომსახურების მიმართ წაყენებული მოთხოვნები: | ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს დროულად და ხარისხიანად. |
| - მომსახურების გაწევის რეჟიმი (გრაფიკი): | სამუშაოთა წარმოების გრაფიკის შესაბამისად. |
| - მომსახურების გაწევის მარეგულირებელი ნორმატიული დოკუმენტები: | სამუშაოების შესრულება მოქმედი ნორმების და წესების შესაბამისად. |
| - პირველადი მონაცემები: | წინამდებარე ტექნიკური დავალება, პროექტი, შენობის კომპლექტაცია. |
| - მარკეტინგის ჩატარების მოსალოდნელი შედეგი: | ორგანიზაციების შერჩევა საჭირო მომსახურების გაწევის უზრუნველსაყოფად. |

შენიშვნა :  ტენდერში მონაწილე კომპანიას უნდა ჰქონდეს მშენებლობის ნებართვა.