beqTaqaris sawarmoo teritoris ganaTeba

sanaTebis teqnikuri maxasiaTeblebi

| sanaTebis parametrebi | Sesasyidi raodenoba |
| --- | --- |
| - masalebi: maRali xarisxis aluminis Senadnobi - mzis paneli: 45W DC6V (maRali-efeqturi monokristaluri silikoni) - LED ganaTeba: 300W (660cali SMD2835 LED Cipi) - CCT (korelirebuli ferTa temperatura): 3000-6500K (fakultaturi) - batarea: Li-batarea, 40AH DC3.2V - Suqis nakadi: 120-130lm/vt - samuSao dro: uwvetad 3-5 wvimiani dRe, 12-16 saaTis RameSi - marTvis reJimebi: ganaTeba _ dro_ radio operatori/ moZraobis sensori+ moZraobis infrawiTeli gadamcemis (PIR) kontroli - datenvis dro - 5-6 saaTi - gasanaTebeli teritoria: 200 kvm - mzis panelis zoma: 670*450*25mm - lampis zoma: 550*230*75mm - SemoTavazebuli samontaJo simaRle: 6-8m - SemoTavazebuli samontaJo manZili: 20-25m - dacvis klasi: IP65 | 50 cali |