## Locations
| რეგიონი | კლინიკა | დასახელება | ლოკაცია | მისამართი | CC Clinic (Y/N) | შენობის ფართი სულ კვ.მ | თანამშრომელთა რაოდენობა სულ
1 | თბილისი | TGA | სს ევექსის კლინიკები - გლდანის პოლიკლინიკა | თბილისი | ქალაქი თბილისი , ქუჩა , მარატ ნოზაძე , N 8 | PLC | 1800 | 117
2 | თბილისი | TDDA | სს „ევექსის კლინიკები“ - დიდი დიღომის პოლიკლინიკა | თბილისი | ქ. თბილისი, ქუჩა ი. პეტრიწი #16, #16ა კორპუსების მიმდებარედ/ქ. თბილისი, ქუჩა ი. პეტრიწი #16 და #16ა-ს შორის | PLC | 755 | 63
3 | თბილისი | TSA | შპს რეგიონული ჰოსპიტალი საბურთალოს პოლიკლინიკა | თბილისი | ქ. თბილისი, დავით თავხელიძის ქ. N 1 | PLC | 204 | 78
4 | თბილისი | TDA | სს „ევექსის კლინიკები“ - დიდუბის პოლიკლინიკა | თბილისი | ქალაქი თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი, N 123 | PLC | 1250 | 93
5 | თბილისი | TBA | სს „ევექსის კლინიკები“ - საბურთალოს პოლიკლინიკა | თბილისი | ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №40 | PLC | 2550 | 154
6 | თბილისი | TVA | სს ევექსის კლინიკები - ვარკეთილის პოლიკლინიკა | თბილისი | ქ. თბილისი, ჯავახეთის ქ. №30 | PLC | 1897 | 106
7 | თბილისი | TVRA | სს პოლიკლინიკა ვერე | თბილისი | ქ. თბილისი, მთაწმინდის რაიონი, ქიაჩელის ქ. №18-20 | PLC | 1100 | 79
8 | თბილისი | TIA | სს „ევექსის კლინიკები“ - ისნის პოლიკლინიკა | თბილისი | ქალაქი თბილისი, გამზირი ქეთევან წამებული, N 69 , (ნაკვ.38/024) | PLC | 1100 | 92
9 | თბილისი | TMA | სს „ევექსის კლინიკები“ - მთაწმინდის პოლიკლინიკა | თბილისი | ქალაქი თბილისი , ქუჩა ვეკუა , N 3 | PLC | 1888.98 | 114
10 | კახეთი | TLP | სს „ევექსის კლინიკები“ - თელავის პოლიკლინიკა | თელავი | ქ. თელავი, ჯორჯიაშვილის ქ.№15 | PLC | 631 | 46
11 | კახეთი | AXH | სს „ევექსის კლინიკები“ - ახმეტის კლინიკა | ახმეტა | ქ.ახმეტა, რუსთაველის ქ. 78ა | CC | 1105 | 97
12 | კახეთი | YVH | სს ევექსის კლინიკები - ყვარელის კლინიკა | ქალაქი ყვარელი , ქუჩა ილია ჭავჭავაძე , N 3ა | ქალაქი ყვარელი , ქუჩა ილია ჭავჭავაძე , N 3ა | CC | 1519 | 77
13 | სამცხე | NCH | სს ევექსის კლინიკები - ნინოწმინდის კლინიკა | ქალაქი ნინოწმინდა , ქუჩა თავისუფლება , N48 | ქალაქი ნინოწმინდა , ქუჩა თავისუფლება , N48 | CC | 4392.77 | 91
14 | სამცხე | ASH | სს "ევექსის კლინიკები" - ასპინძის კლინიკა | ასპინძა | დაბა ასპინძა | CC | 1385.6 | 53
15 | სამცხე | ADH | სს ''ევექსის კლინიკები" - ადიგენის კლინიკა | ადიგენი | დაბა ადიგენი , ქუჩა ბალახაშვილი , N 11 | CC | 1944.1 | 60
16 | აჭარა | CKH | სს "ევექსის კლინიკები" - ჩაქვის სამედიცინო ცენტრი | ჩაქვი | ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ქუჩა თამარ მეფის, N 40, მიმდებარედ | PLC | 1685 | 74
17 | აჭარა | BAA | სს "ევექსის კლინიკები" - ბათუმის პოლიკლინიკა | ბათუმი | ქ. ბათუმი, ს. ხიმშიაშვილის ქ.N 20 | PLC | 2000 | 146
18 | იმერეთი | KSC | სს "ევექსის კლინიკები" - წმინდა ნიკოლოზის სახელობის სამედიცინო ცენტრი | ქუთაისი | ქალაქი ქუთაისი , ქუჩა პ. იაშვილი , N 9., (ნაკვეთი N3) ; ქალაქი ქუთაისი, ქუჩა პ. იაშვილი , N 11; ალაქი ქუთაისი , ქუჩა ნაზარიშვილი, N 30, (ნაკვ. N2); ქალაქი ქუთაისი, ქუჩა პ. იაშვილი , N 9., (ნაკვეთი N1) | CC | 3218.53 | 232
19 | აჭარა | XLH | სს „ევექსის კლინიკები“ - ხულოს კლინიკა | ხულო | რაიონი ხულო, დაბა ხულო, აღმაშენებლის ქ. №1/ რაიონი ხულო , დაბა ხულო , დ. აღმაშენებლის ქ. , N 3-ის მიმდებარე ტერიტორია | CC | 2337.66 | 81
20 | აჭარა | SHH | სს „ევექსის კლინიკები“ - შუახევის კლინიკა | შუახევი | რაიონი შუახევი, დაბა შუახევი, რუსთაველის ქუჩა , N 32 | CC | 1671.21 | 76
21 | აჭარა | QDH | სს „ევექსის კლინიკა“ - ქედის კლინიკა | ქედა | რაიონი ქედა , დაბა ქედა , ქუჩა რუსთაველის, N 14 | CC | 1727 | 71
22 | სამეგრელო | POP | სს „ევექსის კლინიკები“ - ფოთის პოლიკლინიკა | ფოთი | ქალაქი ფოთი , ქუჩა გამსახურდია , N 6 | PLC | 1649 | 57
23 | სამცხე | QRH | შპს "ალიანს მედი" - ქარელის ჰოსპიტალი | ქარელი | ქალაქი ქარელი , ქუჩა ფანასკერტელი , N 30 | CC | 2100 | 150
24 | იმერეთი | TRH | სს „ევექსის კლინიკები“ - თერჯოლის ჰოსპიტალი | თერჯოლა | ქალაქი თერჯოლა , ქუჩა რუსთაველი , N 69 | CC | 1062.58 | 92
25 | იმერეთი | CYH | შპს "წყალტუბოს რაიონული საავადმყოფო" | წყალტუბო | რაიონი წყალტუბო , სოფელი ხომული, /ერისთავის ქუჩის გაგრძელება N 16/ | CC | 2280.55 | 80
26 | სამეგრელო | TYH | სს „ევექსის კლინიკები“ - ტყიბულის კლინიკა | ტყიბული | ქალაქი ტყიბული , ქუჩა თაბუკაშვილი , N 10, მიმდებარედ | CC | 1435.95 | 84
27 | სამეგრელო | CAH | სს "ევექსის კლინიკები" - წალენჯიხის კლინიკა | წალენჯიხა | ქ. წალენჯიხა, ჭურღულიას ქ.№ 6 | CC | 1481 | 81
28 | სამეგრელო | ZUA | სს „ევექსის კლინიკები“ - ზუგდიდის პოლიკლინიკა | ზუგდიდი | ქალაქი ზუგდიდი , ქუჩა კოსტავა , N 1 | PLC | 772.52 | 115
29 | სამეგრელო | MRH | სს "ევექსის კლინიკები" - მარტვილის კლინიკა | მარტვილი | ქალაქი მარტვილი, ქუჩა მშვიდობის, N 111 | CC | 1200 | 81
30 | სამეგრელო | CHH | სს "ევექსის კლინიკები" - ჩხოროწყუს კლინიკა | ჩხოროწყუ | დაბა ჩხოროწყუ , ქუჩა აღმაშენებელი , N 19 | CC | 1099.18 | 77
31 | იმერეთი | XNH | სს „ევექსის კლინიკები“ - ხონის კლინიკა | ხონი | ქალაქი ხონი , ქუჩა სოლომონ მეორე , N 21 | CC | 1091.36 | 72
32 | სამეგრელო | ABH | სს „ევექსის კლინიკები“ - აბაშის კლინიკა | აბაშა | ქალაქი აბაშა , ქუჩა თავისუფლება , N 143 | CC | 673.4 | 84
33 | სამეგრელო | XBH | სს "ევექსის კლინიკები" - ხობის კლინიკა | ხობი | ქალაქი ხობი , ქუჩა ჭყონდიდელი , N 2 | CC | 1695.945 | 94
34 | აჭარა | BAV | სს ევექსის კლინიკები - სამედიცინო სერვისი #2 (ბათუმის აეროპორტი) |  | ქ. ბათუმი, ბათუმის აეროპორტი | Mpoint | 5 | 3
35 | თბილისი | TAV | სს ევექსის კლინიკები - სამედიცინო სერვისი #1 (თბილისის აეროპორტი) | თბილისი | ქ. თბილისი, თბილისის აეროპორტი | Mpoint | 5 | 3
36 | თბილისი | MBC | სს ევექსის კლინიკები - Mobile Clinic | რეგიონი | #N/A | PLC | 30 | 5
37 | #N/A | ND | შპს ნიუ დენტი | #N/A | #N/A |  | 0
[7 empty] | 52743.335 | 3078

## med.equipment
Med equipment list
522 | ასპირატორი maxiAspeed 3a
671 | დისტილატორი nd4
415 | ელექტრო დანა exce11
509 | ექოსკოპი toshiba
503 | კარდიოგრაფი mindroy
505 | მონიტორი BILt M9000
506 | მონიტორი m8000
487 | პერფუზორი
401 | რენტგენი shimadzu
596 | სანარკოზე polinarlron 5
400 | საოპერაციო მაგიდა
517 | სასუნთქი chirana
508 | სასუნთქი drager evita 2
614 | სასუნთქი აპარატი mindray
669 | სტერილიზატორი getinge
443 | სტერილიზატორი ls-b100l
619 | სტერილიზატორი ls-b75l
49 | Bbraun პერფუზორი
454 | blt m9000
64 | CPAP VIASYS
152 | CT SIEMENS SOMATOM SCOPE C-2292
36 | Ecoray HF-525
38 | FUJIFIL სკანერი CR-IR392
37 | FUJIFIL ფირების პრინტერი FMDL100
56 | GIMA ASPEED ამქაჩი
57 | GIMA ამქაჩი
41 | GIMA მშრალი სტერილიზატოტი DT40
538 | KCT simens somatono seop
297 | MEDISON X6
35 | Medison X6 ექოსკოპი
460 | METEK
193 | OCULUS ოფთალმოლოგიური აპარატი
197 | PHIZIO GO 701C
40 | Seal100 დასაპაკეტებელი უთო
34 | Space lab SL6 კარდიოგრაფი
39 | Tau steril 2000 მშრალი სტერილიზატორი
42 | Tuttnauer ავტოკლავი 3870HSG
432 | versamed
107 | X-RAY პრინტერი AGFA DRYSTAR5300
151 | XRAY პრინტერი FUJIFILM
278 | XRAY პრინტერი FUJIFILM CR-IR-392
277 | XRAY პრინტერი FUJIFILM FM-DL100
4 | XRAY პრინტერი FUJIFILM DRYPIX
5 | XRAY პრინტერი FUJIFILM FCR
26 | ავტოკლავი 3870ELV
306 | ავტოკლავი TAU STERIL 2000
282 | ავტოკლავი TUTNAUER 3870HSG
86 | ავტოკლავი TUTNAUER ELARA11
185 | ავტოკლავი TUTTNAUER 2540MK
18 | ავტოკლავი TUTTNAUER 3870HSG
19 | ავტოკლავი რუსული
200 | ამპლიპულს 4
2 | ამქაჩი GIMA
327 | ამქაჩი GIMA
7 | ამქაჩი GIMA ASPEED
53 | ამქაჩი Gima HOSPYNEB
205 | ამქაჩი GIMA MANILAT
93 | ამქაჩი GIMA VEGA1
119 | ამქაჩი GIMA VEGA-1
213 | ამქაჩი GIMA VEGAA 1
177 | ამქაჩი GIMA VEGA-L
101 | ამქაჩი NOVELA
132 | ამქაჩი YAWELL 7A-230
268 | ამქაჩი YB-BX23D
341 | ამქაჩი YUWEL 7A-230
189 | ამქაჩი YUWELL
105 | ამქაჩი YUWELL 7A-230
217 | ამქაჩი YUWELL 7A-23D
147 | ამქაჩი YUWELL 7E-1
29 | ამქაჩი YUWELL 7E-A
628 | ამქაჩი ასპირატორი a23b
458 | აპირატორი YUWELL
682 | ასოირატორი supersaqcion
373 | ასპირატორი
488 | ასპირატორი
658 | ასპირატორი 7a-230
600 | ასპირატორი 7a23b
435 | ასპირატორი 7a-23b
455 | ასპირატორი 7a-23d
557 | ასპირატორი 7a23p
579 | ასპირატორი caren
360 | ასპირატორი dx23d
462 | ასპირატორი GIMA
582 | ასპირატორი NAXIASPEED
638 | ასპირატორი phlbaim suction
482 | ასპირატორი SUPER SACTION
416 | ასპირატორი super suction
528 | ასპირატორი uzucu
392 | ასპირატორი yavell
523 | ასპირატორი yowell
531 | ასპირატორი yowell
381 | ასპირატორი YUWELL
566 | ასპირატორი yuyu4e7a
502 | ასპირატორიYX9300-IA
675 | ასპირატორიyx930-1a
449 | ახალ სასუნთქი აპარატი
447 | ახალი ინკუბატორი bb-200
448 | ახალშ დამასხივებელი
490 | ახალშობილის გამათბობელი
491 | ახალშობილის დამასხივებელი
622 | ახალშობილის სასუნთქი
662 | ახალშობილის სასუნთქი lul-600
446 | ახალშობილისგამათბობელი
284 | ბავშვის გამათბობელი INFANT NWS-101
273 | ბავშვის გამათბობელი PHOENIX
343 | ბავშვის გამათბობელი DAVID XHZ-90
204 | ბავშვის გამათბობელი DISON NB-100A
55 | ბავშვის გამათბობელი HKN-9010
303 | ბავშვის გამათბობელი INFANT NWS 101
287 | ბავშვის გამათბობელი INFANT NWS-101
344 | ბავშვის გამათბობელი NWS10
66 | ბავშვის გამათბობელი NWS100
48 | ბავშვის გამათბობელი NWS101
299 | ბავშვის გამათბობელი PHOENIX
324 | ბავშვის გამათბობელი PHOENIX NWS101
597 | ბავშვის ინკუბატორი
345 | ბავშვის ინკუბატორი OHMEDA 3300
65 | ბავშვის ინკუბატორი PHOENIX INC100
637 | ბავშვის სასუნთქი ivl 600 b2
414 | ბლენდერი
593 | გამამჟავნებელი sx380f
369 | გამამჟღავნებელი
611 | გამამჟღავნებელი 3x380f
684 | გამამჟღავნებელი AGFACP1000
249 | გამამჟღავნებელი CRT TECH 50205
129 | გამამჟღავნებელი FUJIFILM
140 | გამამჟღავნებელი FUJIFILM PRIMA-T2
23 | გამამჟღავნებელი KODAK
631 | გამამჟღავნებელი sx380f
431 | გამამჟღვნებელი sx380f
495 | გამანათებელი
453 | გამანათებელი fxo-3
534 | გამანათებელი hereeus epm3300
127 | გამანათებელი TURMED
452 | გამანათებელი vennav
90 | გამრეცხე OLYMPUS
88 | გამრეცხე ULTRASONIC CLEANER
149 | გამრეცხი ULTRASONIC CLEANER
116 | გამწმენდი ULTRASONIC CLEANER 080S
390 | გამწოვი კარადა BIOBUSE
419 | განათება
546 | გასტროსკოპი fuji film
89 | გასტროსკოპი FUJINON
242 | გასტროსკოპი OLYMPUS
533 | გასტროსკოპი pentax
645 | გვერდითი გამანათბელი
286 | გვერდითი გამანათებელი
296 | გვერდითი გამანათებელი
680 | გვერდითი გამანათებელი mach m2
17 | გვერდითი გამანათებელიJESUN
666 | გვერდითი გამნათებელი
594 | გვერდითი განათება
179 | გვერდითი განათება KL011 IP
661 | გვერდითი განათება y001-4
615 | გვერდითი სანათი
664 | დამასხივებელი
493 | დამასხივებელი ARDO
304 | დამატენიანებელი DN-2000F/FA
285 | დამატენიანებელი PN-2000F/FA
323 | დამატენიანებელი PN-20D0F1FA
292 | დასაპაკეტებელი აპარატი
8 | დასაპაკეტებელი აპარატი
75 | დასაპაკეტებელი აპარატი WOSON
184 | დასაპაკეტებელი აპარატი SEAL 100
117 | დასაპაკეტებელი აპარატი SEAL100
150 | დასაპაკეტებელი აპარატი SEALING MACHINE
229 | დასაპაკეტებელი აპარატი WOSON
270 | დასაპაკეტებელი აპრატი
131 | დასაპაკეტებელი აპრატი WOSON
240 | დასაპაკეტებელი უთო WISON MEDICAL SELINA
438 | დეფი risingmed
71 | დეფიბრილატორი RESCUE 230
679 | დეფიბრილატორი baxan
484 | დეფიბრილატორი BEXEN
366 | დეფიბრილატორი contec
413 | დეფიბრილატორი DEXEN
627 | დეფიბრილატორი hd 9000a
650 | დეფიბრილატორი hd9000b
218 | დეფიბრილატორი INNOMED 36013
247 | დეფიბრილატორი INNOMED H1146
511 | დეფიბრილატორი life point
537 | დეფიბრილატორი life point
569 | დეფიბრილატორი lifepack
180 | დეფიბრილატორი LIFEPAK 20C
226 | დეფიბრილატორი LIFEPOINT
316 | დეფიბრილატორი LIFEPOINT
489 | დეფიბრილატორი MD9000
266 | დეფიბრილატორი METRAX DEFI-B M110
244 | დეფიბრილატორი PHILIPS SMART BIPHASIC HEART START XL
348 | დეფიბრილატორი PRIMEDIC
181 | დეფიბრილატორი PRIMEDIC DEFI-B
681 | დეფიბრილატორი primedit
564 | დეფიბრილატორი proget
379 | დეფიბრილატორი PROGETTI
146 | დეფიბრილატორი RESCUE 230
94 | დეფიბრილატორი RESCUE 230
25 | დეფიბრილატორი RESCUE-230
110 | დეფიბრილატორი RESCUI230
633 | დეფიბრილატორ-მონიტორი
397 | დეფიბრლატორი progetti
599 | დეფმონიტორი hd-9000b
451 | დეჰიბრილატორი metrari
480 | დისტილატორი
620 | დისტილატორი 3600
656 | დისტილატორი tr-10lh
377 | დრედმილი MORTARA
568 | ელექტრო დანა
440 | ელექტრო დანა vollelab
188 | ელექტრო დანა DIATERMO MB160
372 | ელექტრო დანა DOCTANZ
257 | ელექტრო დანა FORCE 2 VALLEYLAB
652 | ელექტრო დანა heal force
363 | ელექტრო დანა hf-esu
571 | ელექტრო დანა lbvi0300
441 | ელექტრო დანა liaa04
601 | ელექტრო დანა liaa04 hfes4
653 | ელექტრო დანა MARIN
358 | ელექტრო დანა smt
525 | ელექტრო დანა valleylab force 2
673 | ელექტრო დანა xl200
153 | ელექტრო დანა ZEUS 200S
529 | ელექტრო დანა zeus zerine
255 | ელექტრო დანა ZEUS-400
559 | ელექტრო დანა zn-57m
461 | ელექტრო დანაDOCTANZ
471 | ელექტრო მიკროსკოპი EVROMEX
481 | ელექტროდანა 6xcoll 200MKDS
9 | ელექტროდანა DOCTANZ
267 | ელექტროდანა DOCTANZ 400
223 | ელექტროდანა DOQTANZ 400
330 | ელექტროდანა FORCE2
137 | ელექტროდანა HERMANN HHF300
133 | ელექტროდანა ZAUS400
115 | ელექტროდანა ZERONE ZEUS-200S
233 | ელექტროდანა ZEUS
95 | ელექტროდანა ZEUS 400 ZERONE
224 | ელექტროდანა ZEUS-200A
47 | ელქტრო დანა Doctanz
578 | ელქტრო დანა RBR
380 | ენდოსკოის კამერა
382 | ენდოსკოპი
148 | ენდოსკოპი FUJIFILM
155 | ენდოსკოპი FUJIFILM EC-530 WL
114 | ენდოსკოპი FUJIFILM FUJINON SYSTEM2500
158 | ენდოსკოპი OLYMPUS OTV-SC
383 | ენდოსკოპის გამრეცხი
157 | ენდოსკოპის სარეცხი OLYMPUS
463 | ენდოსკოპის სინათლის წყარო
183 | ენცეფალოგრაფი ENCEPHALAN
526 | ეოპი plxll2b c-orm
430 | ექო ge logiq c5 premium
370 | ექოსკოპი
497 | ექოსკოპი ATL HDI3000
202 | ექოსკოპი CLEARVUE550
632 | ექოსკოპი ge
612 | ექოსკოპი ge logia cx200
250 | ექოსკოპი GE LOGIQ7
536 | ექოსკოპი hewlett packard sono52000
498 | ექოსკოპი HONDA HS-2500
1 | ექოსკოპი MEDISON X6
311 | ექოსკოპი MEDISONE X6
426 | ექოსკოპი mindrag
476 | ექოსკოპი Mindray
210 | ექოსკოპი MINDRAY DP-50
683 | ექოსკოპი mindrei
427 | ექოსკოპი PHILIPS
33 | ექოსკოპი PHILIPS CLEARVUE 550
467 | ექოსკოპი PHILIPS CLEAR VUE
550 | ექოსკოპი philips clear vuer 505
553 | ექოსკოპი philips clear vuer 550
79 | ექოსკოპი PHILIPS CLEARVUE 550
391 | ექოსკოპი philips clervue 550
349 | ექოსკოპი PHILIPS HD6
166 | ექოსკოპი PHILIPS HD7
170 | ექოსკოპი PHILIPS HD7
174 | ექოსკოპი PHILIPS HD7 XE
165 | ექოსკოპი PHILIPS HD9
530 | ექოსკოპი simens sono line si-250
608 | ექოსკოპი sle901
613 | ექოსკოპი sle-901
256 | ექოსკოპი SONOSCAPE MODEL:S2
641 | ექოსკოპია alaka
640 | ექოსკოპია ge logig c5 premium
145 | ექოსკოპის LOGIC5
136 | ექოსკოპის PHILIPS CLEARVUE 550
231 | ექოსკპი PHILIPS CLEARVUE 550
595 | ვერ გავიგე ivl-600b2
572 | ვიდეო კამერა ebk01
575 | ვიდეო კამერა Mbt
168 | თავის განათება WELCHALYN 49000
320 | თერმოსტატი DH-250
162 | თვალის აპარატი SUN KINGDOM
72 | ინგალაცია Gima HOSPYNEB
221 | ინკუბატორი 636 PEUS
209 | ინკუბატორი BABY INCUBATOR BB-100
623 | ინკუბატორი bb-200
494 | ინკუბატორი FANEM
328 | ინკუბატორი ISIS ATTENTE
624 | ინკუბატორი mediprer
272 | ინკუბატორი PHOENIX
663 | ინკუბატორი pp200
577 | ინსულფატორი ERA
410 | ინფოზომატი INJECTOMAT AGILA
486 | ინფუზომატი
104 | ინფუზომატი AITECS
616 | ინჰალატორი
606 | ინჰალატორი cami
142 | ინჰალატორი COMPRESSOR NEBULIZER
625 | ინჰალატორი gale miscva
16 | ინჰალატორი OMROH AIR-PRO
607 | ინჰალატორი onron
222 | ინჰალატრი HAPPYNEB 2
646 | იონიზატორი sharp
545 | კამერა fuji film
192 | კარდიგრაფი BLT E70
504 | კარდიოგრაფი ASPAL
477 | კარდიოგრაფი BLT/E30
276 | კარდიოგრაფი CARDIOEXPRESS SL6
408 | კარდიოგრაფი CONTEC
232 | კარდიოგრაფი CONTEC ECG3005
13 | კარდიოგრაფი CONTEC ECG300G
288 | კარდიოგრაფი CONTENC ECG300G
263 | კარდიოგრაფი ECG300G
175 | კარდიოგრაფი INNOMED HS112B
591 | კარდიოგრაფი inomed60ico
605 | კარდიოგრაფი moltara
465 | კარდიოგრაფი MORATARA
365 | კარდიოგრაფი mortara
561 | კარდიოგრაფი mortara
122 | კარდიოგრაფი MORTARA ELI 230
27 | კარდიოგრაფი MORTARA ELI230
629 | კარდიოგრაფი mortaral230
609 | კარდიოგრაფი se-1
626 | კარდიოგრაფი smart ecg
68 | კარდიოგრაფი SPACELAB SL6
436 | კარდიოგრფი contec
647 | კარდიოტოფოგრაფი nikamura
665 | კატალიზატორი yuvell
108 | კატეს შპრიცი SMARTSORT ALPA
374 | კერატომეტრი
395 | კერატომეტრი UMICONS
100 | კერატომეტრი UNICOS URK-700
134 | კერატომეტრი UNICOS URK-800
234 | კერატომეტრი VISIONX VX70
547 | კოლინოსკოპი fuji film
84 | კოლპოსკოპი
103 | კოლპოსკოპი
236 | კოლპოსკოპი EDAN
171 | კოლპოსკოპი LEISEGAN 3MV
118 | კოლპოსკოპი OPTOMIC FIBRO 24X150
598 | კონცენტრატორი 7f-3
91 | კრიო LEISEGANG LM-900
399 | კრიოს
464 | კრიოს აპარატი LEISANGANG
376 | კრიოს აპარატიLEISEGANG LM-900
587 | ლაპარასკოპიული სისტემა
570 | ლაპარასკოპიული სტენდი
425 | ლეგატოსკოპი maco
322 | ლინეომატი
62 | ლინეომატი BIOLIGHT
207 | ლინეომატი AITECS DF12
70 | ლინეომატი BBRAUN
308 | ლინეომატი B-BRAUN
301 | ლინეომატი B-BRAUN COMPACT S
275 | ლინეომატი B-BRAUN COMPACT S
130 | ლინეომატი BIOLIGHT P500
254 | ლინეომატი BIOLIGHT P550
298 | ლინეომატი BLT BIOLIGHT
274 | ლინეომატი BLT BIOLIGHT
283 | ლინეომატი BLT BIOLIGHT P550
96 | ლინეომატი BLT BIOLIGHT P-500
321 | ლინეომატი BLT BIOLIGHT P550
259 | ლინეომატი BLT BIOLIGT P550
225 | ლინეომატი BLT P-500
241 | ლინეომატი BLT P550
214 | ლინეომატი P500
59 | ლინეომატი P550 BIOLIGHT
216 | ლინეომატი SEP-10S
309 | მიკროსკოპი
317 | მიკროსკოპი BINOCULAR MICROSCOPE 107
31 | მიკროსკოპი LEICA
211 | მიკროსკოპი LEICA DM550
339 | მიკროსკოპი MICROOPTIX
512 | მონიტორი blt mg9000
515 | მონიტორი blt
581 | მონიტორი blt 8000
585 | მონიტორი blt 9000
519 | მონიტორი blt m8000
325 | მონიტორი BLT M9000
433 | მონიტორი blt mg000
563 | მონიტორი blt9000
674 | მონიტორი bltm9000
352 | მონიტორი contec
434 | მონიტორი contec
588 | მონიტორი contec cms6000
660 | მონიტორი cpm 9000
667 | მონიტორი cpm 9000w
565 | მონიტორი dlt 9000
407 | მონიტორი EDAN
668 | მონიტორი EDAN
507 | მონიტორი m8000
567 | მონიტორი m9000
378 | მონიტორი MC2000
590 | მონიტორი meditech
468 | მონიტორი MINDRAY
576 | მონიტორი sony
604 | მშრ სტერილიზატორი grx
499 | მშრალი სტერილიზატორი
445 | მშრალი სტერილიზატორი
99 | მშრალი სტერილიზატორი DMM-9070A
291 | მშრალი სტერილიზატორი DT40
347 | მშრალი სტერილიზატორი GIMA DT40
191 | მშრალი სტერილიზატორი GIMA GIMETTE28
269 | მშრალი სტერილიზატორი GIMA TD40
163 | მშრალი სტერილიზატორი GIMETTE 28
644 | მშრალი სტერილიზატორი grx
654 | მშრალი სტერილიზატორი isuzu
670 | მშრალი სტერილიზატორი kd200
186 | მშრალი სტერილიზატორი NUVE-FN300
54 | მშრალი სტერილიზატორი STERIL 2000
334 | მშრალი სტერილიზატორი TAU STERIL 2000
76 | მშრალი სტერილიზატორი TITANOX
30 | მშრალი სტერილიზატორი TITANOX
643 | მშრალი სტერილიზატორი titon
11 | მშრალი სტერილიზატორი ტაუ სტერილ 2000
375 | ნაპრალოვა სანათი
428 | ნაპრალოვანი სანათი
394 | ნაპრალოვანი სანათი VX70
354 | ნაყოფის მოსასმენი
450 | ნაყოფის მოსასმენი cms8000
659 | ნაყოფის მოსასმენი cms800f
639 | ნაყოფის მოსასმენი contec
617 | ნაყოფის მოსასმენი kd-250
485 | ნებულაიზერი
350 | ნებულაიზერი AND
418 | ნებულაიზერი F 208
351 | ნებულაიზერი HNK NBL-5
97 | ნებულაიზერი OMRON COMP A-I-R
384 | ნეგატოსკოპი
527 | ნეგატოსკოპი
474 | ნეგატოსკოპი MACO
113 | ოფთალმოლოგიური აპარატი OPTOPOL PTS 920
112 | ოფთალმოსკოპი AMETEK
126 | ოფთალმოსკოპი VISI NIX VX70
92 | ოფთალმოსკოპი VISIONIX
161 | ოფთალმოსკოპი შა-2ბ
389 | პაკეტების უთო
555 | პაკეტების უთო jima
621 | პაკეტების უთო ranges
657 | პაკეტების უთო runges
406 | პაკეტების უთო RUNYES
478 | პაკეტების უთო seal 818
422 | პაკეტირების უთო ranis
201 | პატოკ1
260 | პაციენტის გამათბობელი 3M MODE775
51 | პაციენტის მონიტორე BLT9000
279 | პაციენტის მონიტორი BIONICS GUARDIAN
338 | პაციენტის მონიტორი BLT
83 | პაციენტის მონიტორი BLT M9000
252 | პაციენტის მონიტორი BLT M9000A
50 | პაციენტის მონიტორი BLT8000
58 | პაციენტის მონიტორი BLT9000
238 | პაციენტის მონიტორი BLT9000A
215 | პაციენტის მონიტორი CLASSIC-120
245 | პაციენტის მონიტორი KONSUNG AURORA 8
6 | პაციენტის მონიტორი M69S
164 | პაციენტის მონიტორი MINDRAY MEC-200
52 | პაციენტის მონიტორი MINDRAY MEC2000
24 | პაციენტის მონიტორი MINDRAY MEC-2000
456 | პერფუზორი
554 | პერფუზორი
676 | პერფუზორი agilia
396 | პერფუზორი Aitecs
106 | პერფუზორი AITECS SEP-10S
510 | პერფუზორი bilt
61 | პერფუზორი BIOLIGHT
442 | პერფუზორი blt
516 | პერფუზორი blt
539 | პერფუზორი CT nemuto
409 | პერფუზორი INJECTOMAT AGILA
535 | პეფუზორი blt
562 | პორტატული რენტგენი shimacu
385 | პრინტერი
74 | პრინტერი AGFA DRYSTAR-5300
289 | პრინტერი DRYPIX FM-DL100
542 | პრინტერი fuji film
139 | პრინტერი FUJIFILM
128 | პრინტერი FUJIFILM DRYPIX
73 | პრინტერი FUJIFILM FCD RIMA T2
195 | პრინტერი FUJIFILM FMDL100
156 | პრინტერი FUJIFILM FUJINON
457 | პრინტერი SHARP
337 | პრინტერი XRAY FUJIFILM DRYPIX
336 | პრინტერი XRAY FUJIFILM FCR
159 | პროექტორი CORE ACP 99L
472 | პულსოქსიმეტრი CONTEC
367 | ჟანგბადის კონცეტრატორი
121 | რენგენი SHIMADZU HR-150
630 | რენდგენი ge
219 | რენტგენი COMED EVA HF 750
120 | რენტგენი DEXCOWIN DX-3000
15 | რენტგენი ECO RAY HF-525 PLUS
22 | რენტგენი ECO-RAY
319 | რენტგენი ECORAY HF-1500RF
313 | რენტგენი ECORAY HF525
265 | რენტგენი ECORAY HF525PL
310 | რენტგენი EXO RAY HF 525 PLUS
87 | რენტგენი FLEXA VISION SHIMADZU
423 | რენტგენი ge
496 | რენტგენი ocnet
541 | რენტგენი shimacu
194 | რენტგენი SHIMADZU
187 | რენტგენი SHIMADZU FLEXAVISION
141 | რენტგენი SHIMADZU PLEXA VISION
592 | რენტგენი siemens
648 | რენტგენი siemers miltimobil
368 | რენტგენი simens
610 | რენტგენი simens multix swing
403 | რენტგენის ფირის პრინტერი
642 | რენტეგნი ge
459 | რეფრაქტომეტრი
178 | რეფრაქტომეტრი ACCUREF-K 9001
318 | რეფრაქტომეტრი FA-6000A
235 | რეფრაქტომეტრი OPTUPOL PTS 920
135 | რეფრაქტომეტრი REICHERT
228 | რეფრაქტომეტრი UNICOS URK700
80 | რეფრაქტომეტრი UNICOS URK-700
169 | რეფრაქტომეტრი VISIONX
518 | საანესთეზიო datex-pohmeda 9100c
307 | საანესთეზიო SPACELABS 700S
618 | საენესთეზიო sinmed
355 | სანარკოზე chirana
359 | სანარკოზე polinarcon2
331 | სანარკოზე DRAGER FABIUS
253 | სანარკოზე DRAGGER CATO
483 | სანარკოზე DRAGGER FABIUS
251 | სანარკოზე DRAGGER FABIUS PLUS
437 | სანარკოზე risingmed
280 | სანარკოზე SPACE LABS 700S
20 | სანარკოზე SPACELABS 700 SERIES
586 | სანარკოზე აპარატი
293 | სანარკოზე აპარატი DATEX -OHMEDA
45 | სანარკოზე აპარატი Spacelabs 700 series
332 | სანარკოზე სპაცელაბს 700ს
580 | სანარკოზო chirana
417 | სანარკოზო orager fabius
532 | სანარკოზო risingmed
602 | საოპერაციო გამანათებელ
333 | საოპერაციო გამანათებელი ACROBAT 77
258 | საოპერაციო გამანათებელი CHICK-20
678 | საოპერაციო გამანათებელი mach m3
371 | საოპერაციო გამანათებელი STARLED
43 | საოპერაციო გამანათებელი ორი სატელიტით
584 | საოპერაციო გამნათებელი
560 | საოპერაციო გამნათებელი sartled
356 | საოპერაციო განათება
439 | საოპერაციო განათება
520 | საოპერაციო განათება acem55
651 | საოპერაციო განათება sangilux
295 | საოპერაციო განათება ორი სატელიტით
44 | საოპერაციო გვერდითი გამანათებელი
329 | საოპერაციო დასადგამი გამანატებელი
357 | საოპერაციო მაგიდა
524 | საოპერაციო მაგიდა
182 | საოპერაციო მაგიდა DEWERT
677 | საოპერაციო მაგიდა medifa mat 500
21 | საოპერაციო მაგიდა OM 2M
243 | საოპერაციო მაგიდა OM 2ME
294 | საოპერაციო მაგიდა OM2M
521 | საოპერაციო მაგიდა risingmet
46 | საოპერაციო მაგიდა UZUMCu OM2M
144 | სარბენი ბილიკი MORTARA
98 | სარბენი ბილიკი MORTARA
78 | სარბენი ბილიკი PRO-STAR
315 | სარბენი ბილიკი SPORTE
230 | სარეცხი ULTRASONIC CLEANER
540 | სასუთქი oxford ventilator penlon
492 | სასუნთქი ACUTRONIC FABIA
514 | სასუნთქი chirana
411 | სასუნთქი DRAGER SAVINA
513 | სასუნთქი nmgstorng pro
412 | სასუნთქი VERSAMED
649 | სასუნთქი versamed ivent 201
583 | სასუნთქი აპარატი chiran
589 | სასუნთქი აპარატი versamed
387 | საშრობი კარადა
421 | საშრობი კარადა 1sd200
479 | საშრობი კარადა KD200
635 | საშრობი კარადა tatanue
405 | საშრობი კარადა TITARUX
549 | სინათლის წყარო
548 | სინათლის წყარო benatax
544 | სინათლის წყარო fuji film
574 | სინათლის წყარო mbt
190 | სინათლის წყარო OLYMPUS CLK-4
552 | სინათლის წყარო pl150
573 | სინათლის წყარო storz
290 | სკანერი DRYPIX CR-IR392
196 | სკანერი FUJIFILM CR-IR392
176 | სპირომეტრი SPIROLAB 3
501 | სტერილიზატორი
556 | სტერილიზატორი beka75
361 | სტერილიზატორი bk150
420 | სტერილიზატორი getinge
364 | სტერილიზატორი grx
353 | სტერილიზატორი izuzu
111 | სტერილიზატორი K1-1100B
362 | სტერილიზატორი kt-23
261 | სტერილიზატორი KT-23 ALD
239 | სტერილიზატორი LS-B50L
655 | სტერილიზატორი ls-b65lii
636 | სტერილიზატორი ls-b75l-li
124 | სტერილიზატორი RESCUE 230
603 | სტერილიზატორი rsd7sl
312 | სტერილიზატორი TAU STERIL 2000
123 | სტერილიზატორი TITANOX
634 | სტერილიზატორი tutnaneri
346 | სტერილიზატორი TUTNAUER 3870HSG
466 | სტერილიზატორი TUTTMAUER ELARA11
404 | სტერილიზატორი TUTTNAUER
543 | სტერილიზატორი tuttnauer 38670elv
102 | სტერილიზატორი TUTTNAUER ELARA11
388 | სტერილიზატორი TUTTNAUERELARA11
429 | სტერილიზატორიTUTTNAUER
77 | სტომატოლოგიური რენდგენი IRAY D3
342 | სუნთქვის ააპრატი VELA
63 | სუნთქვის აპარატი BABYLOG8000 DRAGER
246 | სუნთქვის აპარატი BENNET 740
237 | სუნთქვის აპარატი BENNET 840
208 | სუნთქვის აპარატი SIEMENS 900C
3 | სუნთქვის აპარატი VELA
206 | სუნთქვის აპარატი VERSAMED
28 | სუნთქვის აპარატი WEINMANN
335 | ტონომეტრი SHIN-NIPPON-NCT10
398 | ტრედმილი mortara
173 | ტრედმილი MORTARA
81 | ტრედმილი MORTARA TMX428
551 | ტრედმილი nlotara
198 | უვჩ 66
199 | უვჩ 80-3
444 | უთო ranyees
386 | ულტრაბგერითი გამრეცხი
672 | ულტრაბგერითი გამრეცხი branson is
67 | ფეტალური მონიტორი BLT F30
167 | ფეტალური მონიტორი BLT F30
305 | ფეტალური მონიტორი JDIANA KD:250
300 | ფეტალური მონიტორი JUMPER DPD-300P
60 | ფეტალური მონიტორი JUMPER -GPD-300P
271 | ფეტალური მონიტორი JUMPER JPD-300P
326 | ფეტალური მონიტორი JUMPER SPD-300P
12 | ფეტალური მონიტორი NIKAMURA KD-250
469 | ფიზიო აპარატი BLT5000
109 | ფიზიო აპარატი PHYSIO060 ASTAR 701I
393 | ფიზიო აპარატი STAR
424 | ფირის გამჟღავნება cd1000
558 | ფუნქციური მაგიდა sts315
470 | ცენტრიფუგა
85 | ცენტრიფუგა BIOSTAR
32 | ცენტრიფუგა CENTRIFUGE
314 | ცენტრიფუგა EBA-20
14 | ცენტრიფუგა EBA20 HETTICH
220 | ცენტრიფუგა HUMAN HUMAX 4K
262 | ცენტრიფუგა HUMAX 4K HUMAN
500 | ცენტრიფუგა NF200
203 | ცენტრიფუგა NUVE NF 200
340 | ცენტრიფუგა PRESUAC DCS-16
302 | ცენტრიფუგა PRESUC
402 | ციფრული კასეტის წამკითხველი
281 | ჭერის გამანათებელი ACROBAT 77
248 | ჭერის განათება ACEM
227 | ჭერის განათება ACEM STARLED NX
138 | ჭერის განათება ACMEN
264 | ჭერის განათება JASUN
10 | ჭერის განათება JESUN
125 | ჭერის განათება STARLED 3NX
212 | ჭერის განათება STARLED 3NX
160 | ჭერის განათება STARLED 8 NX
82 | ჭერის განათება STARLED NX
154 | ჭერის განათება STARLED3 EVO+
69 | ხელოვნური სუნთქვის აპარატი VELA
475 | ჰაერის ჟანგბადის შემრევი
473 | ჰოლტერი CONTEC
143 | ჰოლტერი CONTEC TLC 6000
172 | ჰოლტერი MORTARA H12+