IT ინფრასტრუქტურის ერთიანი მონიტორინგის გადაწყვეტილების RFQ ტენდერი

IT ინფრასტრუქტურის ერთიანი მონიტორინგის გადაწყვეტილების RFQ ტენდერი

| ტენდერის #**** | საკონტაქტო პირი: ლევან სარაჯევი tenders@gc.ge +995 577112110 |
| --- | --- |
| გამოცხადების თარიღი: 18/09/2020 დასრულების თარიღი: 02/10/2020; 18:00 |  |

IT ინფრასტრუქტურის ერთიანი მონიტორინგის გადაწყვეტილების RFQ ტენდერი

სარჩევი

	ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:	2

	დავალებათა აღწერილობა	2

	სატენდერო მოთხოვნები	2

	თანდართული დოკუმენტაცია	3

სს ჯორჯიან ქარდი აცხადებს IT ინფრასტრუქტურის ერთიანი მონიტორინგის გადაწყვეტილებაზე RFQ ტენდერს.

- ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:

- ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებში გათვალისწინებული დოკუმენტები;

- ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირებით ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;

- ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს, რომელიც დაიშვება შემდეგ ეტაპზე POC-ში მონაწილეობის მისაღებად;

- ტენდერში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს პროგრამული უზრუნველყოფის, შესაბამისი დროებითი ლიცენზიისა და მხარდაჭერის მომსახურების ჯამური ფასი;

- ტებდერში მონაილემ უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის პრეზენტაციის და datasheet ფაილები

- სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დოლარში;

- პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;

- ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:

- შემოთავაზებული ფასების ცხრილი (დანართი 1);

- საბანკო რეკვიზიტები (დანართი 2);

- ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

- MAF ფორმა, რომელსაც მწარმოებელი აძლევს პარტნიორ კომპანიებს (reseller) იმის დასტურად რომ ნამდვილად არიან მწარმოებლის მიერ აკრედიტირებული პარტნიორები.

- ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;

- წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;

- დავალებათა აღწერილობა

შესასყიდი გადაწყვეტილების მახასიათებლების დეტალური აღწერა მოცემულია დანართი 3-ში. შემოთავაზებული გადაწყვეტილებებიდან აირჩევა ერთი ან ორი კანდიდატი, რომლებიც დაშვებულები იქნებიან POC ეტაპზე.

- სატენდერო მოთხოვნები

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ 3 (სამი) წლიანი გამოცდილება.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) და მსგავსი ტიპის მომსახურების მინიმუმ ორი ხელშეკრულების წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი) რომელიც განხორციელებული უნდა იყოს ბოლო 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში;

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს MAF [Manufacturer Authorization Form] ფორმა, რომელსაც მწარმოებელი აძლევს პარტნიორ კომპანიებს (reseller) იმის დასტურად რომ ნამდვილად არიან მწარმოებლის მიერ აკრედიტირებული პარტნიორები.

წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს სს „ჯორჯიან ქარდ“-ს რომელიმე მონაწილესთან ხელშეკრულების გაფორმებას და ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე სს „ჯორჯიან ქარდი“ იტოვებს უფლებას რომ შეწყვიტოს ტენდერი.

- თანდართული დოკუმენტაცია

  - დანართი 1: ფასების ცხრილი

| დასახელება | ოდენობა | ღირებულება |
| --- | --- | --- |
| IT ინფრასტრუქტურის ერთიანი მონიტორინგის გადაწყვეტილება | 1 |  |

  - დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

ორგანიზაციის დასახელება:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

იურიდიული მისამართი:

ფაქტიური მისამართი:

ხელმძღვანელის სახელი  და გვარი:

ხელმძღვანელის პირადი ნომერი:

ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი:

საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი:

საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი:

საკონტაქტო ტელეფონი:

ელექტრონული ფოსტის მისამართი:

ვებ-გვერდი:

ბანკის დასახელება:

ბანკის კოდი:

ბანკის ანგარიშის ნომერი:

  - დანართი 3: გადაწყვეტილების მახასიათებლები

მონიტორინგის სისტემა უნდა ფარავდეს:

- 25 ფიზიკური სერვერის მონიტორინგს

- 150 ვირტუალური სერვერის მონიტორინგს

- 17  მონაცემთა ბაზას

- 35 ქსელური მოწყობილობას

აუცილებელი მოთხოვნები:

- ერთიანი გადაწყვეტლება მთელი IT ინფრასტრუქტურის, სისტემების და სერვისების მონიტორინგი

- სხვადასხვა მოდულებიდან (სერვერები, სისტემები, სერვიცები, ქსელები, მონაცემთა ბაზები, გაგრილების სისტემები, უწყვეტი კვების წყარო და ა.შ) მიღებული ინფორმაციის აგრეგაცია და კორელაცია, ასევე სასურველია AI/ML ტექნოლიგიების გამოყენება მონაცემთა ანალიზის დროს

- სამონიტორებელი ობიექტების სერვისად გაერთიანების საშუალება, ასევე ბიზნეს ნეტრიკების ინტეგრაციის საშუალება

- დაყოვნების გამომწყვევი სისტემების იდენტიფიცირება (Bottle Neck Detection)

- ჭკვიანი შეტყობინენების დაგზავნის საშუალება

- რეპორტინგის საშუალება

- გადაწყვეტილება აუცილებლად უნდა იყოს დანერგვადი სს ჯორჯიან ქარდის საკუთრებაში არსებულ დატა ცენტრში

- მომხმარებლების როლების განსაზღვრა  და ყოველი როლისთვის ინდივიდუალური დეშბორდების შექმნის საშუალება

- Service Desk სისტემებთან ინტეგრაციის საშუალება, ავტომატურ რეჟიმში ინციდენტის გახსნის და დახურვის ფუნქციით

- სასურველია მობილური აპლიკაციიდან მონიტორინგის საშუალება

- გადაწყვეტილება უნდა იყოს დანერგინილი სერტიფიცირებული ინჟინრის მიერ

დეტალური ინფორმაცია:

ქსელური მოწყობილობების მონიტორინგი

ქსელური მონიტორგინგის მოდული უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

- ფიზიკური ქსელური მოწყობილობების მონიტორინგი (CPU, RAM, FLASH, PSU, Temp. Etc)

- ფიზიკური და ვირტუალური ინტერფეისების მონიტორინგი და უტილიზაციის ანალიზი

- ლოგიკური ქსელის მონიტორინგი (VPN, BGP, EGRP, etc)

- ფიზიკური და ლოგიკური ქსელის ინტერაქტიული ტოპოლოგიის როგორც ავტომატურ ასევე მანუალურად შექმნის საშუალება.

- NetFlow ტრაფიკის მონიტორინგის საშუალება აპლიკაციების დონეზე

- ისტორიული მონაცემების ანალიზის საშუალება

- ინციდენტის გამომწვევი პირველწყაროს გამოვლენის საშუალება

სერვერების, ოპერაციული სისტემების, სერვისების და აპლიკაციების მონიტორინგი

- ფიზიკური და ვირტუალური სერვერების მონიტორინგის საშუალება

- პოპულარული ოპერაციული სისტემების მონიტორინგის შესაძლებლობა

- ოპერაციული სისტემის დონეზე გაშვებული სერვისების მონიტორინგის საშუალება

- API და სხვადასხვა ინტერფეისების მონიტორინგი

- სკრიპტების მხარდაჭერა

- VSAN-ის მონიტორნგი

მონაცემთა ბაზების მონიტორინგი

- რელაციული და არარელაციური მონაცემთა ბაზების მხარდაჭერა (Oracle, MS SQL, Postgre SQL, Mondgo DB და ა.შ.)

- სესიბის მონიტორნიგი

- ლოქების მონიტორინგი

- ჯობების მონიტორინგი

- დატა გარდის მონიტორინგი

- Table Space-ის მონიტორინგი

დამხმარე ტექნიკის მონიტორინგის საშუალება

- სასერვეროს კონდიცირების სისტემის მონიტორინგის საშუალება:

კონდიციონერების სტატუსი, ტემპერატურული მაჩვენებლები

- სასერვეროს უწვყვეტი კვების წყაროს მონიტორონგი

დეტალური ინფორმაცია მოწყობილობის და მისი კომპონენტების მდგომარეობის შესახებ